## Pak 1
Załącznik Nr 2
Pakiet nr 1. Zestawy do respiratorów
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Czujnik przepływu | wielorazowego użytku, zewnętrzny czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Inspiration, dla dorosłych, możliwość zimnej sterylizacji |  | szt. | 20
2 | Dreny | jednorazowe dreny do czujników przepływu wielorazowego użytku, kompatybilne z respiratorem Inspiration, dla dorosłych (op=10szt) |  | szt. | 150
3 | Nebulizator | jednorazowy do obwodu oddechowego, pracujący w pozycji poziomej i pionowej (od 0 do 90 odchylenia pojemnika od pionu); ze złączem T: wyjścia 22mmF, 22mmM/15mmF; z kompatybilnym pojemnikiem na lek o pojemności min. 6ml, widoczna skala/podziałka; z drenem tlenowym dł. 1,5-1,8mb |  | szt. | 150
4 | Membrana | membrana zastawki wydechowej, wielorazowego użytku, kompatybilna z respiratorem Inspiration |  | szt. | 2
5 | Pokrywka | pokrywka zastawki wydechowej, wielorazowego użytku, kompatybilna z respiratorem Inspiration |  | szt. | 2
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru …. dni
miejscowość i data
podpis Wykonawcy

## Pak 2
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4. Ogrzewanie pacjenta
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Kaseta standardowa do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych | kompatybilna z urządzeniem Fluido, jednorazowa kaseta SA200 – standardowa dla krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 400ml/min, zestaw zawiera komorę odpowietrzającą ze zintegrowaną zastawką wsteczną |  | szt. | 10
2 | Koc do ogrzewania pacjenta | kompatybilny z urządzeniem Mistral-Air Plus, na całe ciało wym. 218x127 cm |  | szt. | 75
3 | Koc do ogrzewania pacjenta | j.w. na połowę górnej część ciała, wym. 160x76 cm |  | szt. | 100
4 | Koc do ogrzewania pacjenta | j.w. pod całe ciało , wym. 220x90 cm |  | szt. | 100
5 | Pochłaniacz wilgoci Dryline dla dorosłych | kompatybilny z monitorem BeneView T8 (duży); op= 10 szt. |  | szt. | 60
6 | Pochłaniacz wilgoci Dryline dla dorosłych | kompatybilny z monitorem BeneView T8 (mały); op= 10 szt. |  | szt. | 60
7 | Elektrody defibrylacyjne i stymulacyjne dla dorosłych | jednorazowe, kompatybilne z urządzeniem BH D3, 5 par w opakowaniu |  | para | 105
8 | Łyżka do wideolaryngoskopu | łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu King Vision z kanałem |  | szt. | 5
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
miejscowość i data
podpis Wykonawcy

## Pak 3
Pakiet nr 3. Trokary | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Trokar 5 mm | jednorazowego użytku z przezroczystą, żebrowaną kaniulą, z obturatorem z ostrzem liniowym, posiadający ruchomą osłonę na ostrze, dwupozycyjny zawór odcinający |  | szt | 12
2 | Trokar 10-11 mm | jednorazowego użytku z przezroczystą, żebrowaną kaniulą, z obturatorem z ostrzem liniowym, posiadający ruchomą osłonę na ostrze, dwupozycyjny zawór odcinający, dwupoziomowy, zintegrowany system redukcji 10-11mm/5mm |  | szt | 12
3 | Trokar 12 mm | jednorazowego użytku z przezroczystą, żebrowaną kaniulą, z obturatorem z ostrzem liniowym, posiadający ruchomą osłonę na ostrze, dwupozycyjny zawór odcinający, dwupoziomowy, zintegrowany system redukcji 12mm/5mm |  | szt | 12
4 | Trokar bezostrzowy 5mm | jednorazowego użytku z przezroczystą, żebrowaną kaniulą, bezostrzowy, z separatorami tkanki, dwupozycyjny zawór odcinajacy |  | szt | 12
5 | Trokar bezostrzowy 10-11 mm | jednorazowego użytku z przezroczystą, żebrowaną kaniulą, z obturatorem bezostrzowym z separatorami tkanki, dwupozycyjny zawór odcinający, zintegrowany system redukcji 10-11mm/5mm |  | szt | 12
6 | Trokar bezostrzowy 12mm | jednorazowego użytku z przezroczystą, żebrowaną kaniulą, z obturatorem bezostrzowym z separatorami tkanki, dwupozycyjny zawór odcinający, zintegrowany system redukcji 12mm/5mm |  | szt | 12
[6 empty] | Razem: |  | 0 | 0
Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru …. dni
miejscowość, data podpis Wykonawcy

## Pak 4
Pakiet nr 4. Klipsy tytanowe wraz z użyczeniem klipsownic - zabiegi laparoskopowe | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Klipsy tytanowe | średnio-duże |  | szt. | 2500
| Użyczenie - poz.1 | klipsownicy laparoskopowej wielorazowego użytku do klipsów średnio-dużych |  | szt. | 2 | x | x
[6 empty] | Razem: |  | 0 | 0
Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru …. dni
miejscowość, data podpis Wykonawcy