| Lp | Rodzaj Materiału | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi stalowe przeszklone zestawy szklane z szybami bezpiecznymi samozamykacz górny z szyna ślizgową kolor biały klamka ze stali nierdzewnej z rączką zaokrąglona z obu stron np. glutz 5054 malmo izol.akust. samozamykacz górny – automatyczny obustronna fotokomórka - Wymiary w świetle 1150 x2040 | 2szt |  |  |  |  |
| 2. | Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60 zestawy szklane z szybami bezpiecznymi samozamykacz górny z szyną ślizgowa kolor biały klamka ze stali nierdzewnej z rączka zaokrąglona z obu stron np. glutz 5054 malm. Izol.akust - samozamykacz górny – automatyczny obustronna fotokomórka - Wymiary w świetle 1500 x 2040 | 1szt |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Pakiet  5 – Drzwi aluminiowe automatyczne

…………………….………………………….

/podpis i pieczęć Wykonawcy/