## Pak. 1-implanty odtwarz.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1. Implanty odtwarzające powierzchnie stawowe
L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagania |  | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. Zadanie: Biomateriały do regeneracji chrząstki stawowej
1 | Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą.Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% HA i Mg.Warstwa dolna składa się w 30% kolagenu typ II i 70% HA i Mg. Rozmiar: 5,0cmx5,0cmx0,6cm |  |  | szt. | 3
2 | j.w. rozmiar: 3,5cmx3,5cmx0,6cm |  |  | szt. | 3
3 | Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą.Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.Warstwa dolna składa się w 60% kolagenu typ II i 40% HA i Mg. Rozmiar: 2,0cmx2,0cmx0,4cm |  |  | szt. | 3
4 | j.w. rozmiar: 3,5cmx3,5cmx0,4cm |  |  | szt. | 3
5 | Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana dwuwarstwowa zbudowana z kolagenu końskiego wraz z przymiarem z elastomeru. Rozmiar: 5,0cmx5,0cmx0,4cm |  |  | szt. | 3
6 | j.w. bez przymiaru, rozmiar: 3,0cmx3,0cmx0,2cm |  |  | szt. | 3
7 | System do wykonywania mikrozłamań w technologii "Nano". Skład zestawu: rączka, podważka i drut nitynolowy |  |  | szt. | 3
8 | Piny węglowe do zaopatrywania ubytków w chrząstce stawowej. Opakowanie zawiera 10 szt.) |  |  | op. | 5
II. Zadanie: Zestaw do osteotomii wysokopiszczelowej HTO oraz osteotomii zamkniętej kości udowej dystalnej - DFC
1 | Płytka tytanowa w kształcie litery T do osteotomii wysokopiszczelowej, grubości 2,8mm, o wymiarach: 32x51mm (4 otwory), 32x63mm (6 otworów), 32x80mm (7 otworów) |  |  | szt. | 3
2 | Płytka tytanowa do osteotomi zamkniętej kości piszczelowej. Długość: 61,5mm – 6 otworowa; prawa/lewa |  |  | szt. | 3
3 | Śruba blokująca całkowicie lub częściowo gwintowana, z Tytanu typu Hex 3,5mm o średnicach 30mm - 75mm |  |  | szt. | 12
4 | Kliny zbudowane z hydroksyapatytu w rozmiarach: 6x25x30mm, 8x25x30mm, 10x25x30mm, 12x25x30, 14x25x30mm |  |  | szt. | 3
III. Zadanie: Implant do artroplastyki małych stawów
1 | Implant przeznaczony do stawów dłoni i stóp u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D. Jest to okrągły porowaty implant przypominający dysk. Po zaimplantowaniu traci sprężystość po upływie 15 do 24 tygodni i ulega całkowitemu rozpuszczeniu w ciągu kilku lat. Przywraca strukturę i prawidłowe funkcje stawów po wchłonięciu implantu. Średnica implantu wynosi od 8 do 20mm, a grubość od 3,6 do 4,5mm. |  |  | szt. | 8
IV. Zadanie: Substytuty kostne na bazie kolagenu pochodzenia wołowego
Substytuty z kości wołowej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do kości ludzkiej. Przechowywanie w temperaturze pokojowej
1 | granulat - Ø 2mm-4mm/30cm3 |  |  | szt. | 3
2 | granulat - Ø 2mm-4mm/15cm3 |  |  | szt. | 4
3 | blok 20mm x 20mm x 30mm |  |  | szt. | 2
4 | blok 10mm x 20mm x 20mm |  |  | szt. | 3
5 | blok 10mm x 10mm x 20mm |  |  | szt. | 5
6 | kołek Ø 16 mm / L 20mm |  |  | szt. | 1
7 | kołek Ø 14 mm / L 20mm |  |  | szt. | 2
8 | kołek Ø 12mm / L 20mm |  |  | szt. | 2
9 | kołek Ø 11 mm / L 20mm |  |  | szt. | 3
10 | kołek Ø 11 mm / L 10mm |  |  | szt. | 2
V. Zadanie: Czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku
Dostępny jako pasta lub granulki o średnicach: 3, 4,8 i 6 mm. Można go mieszać z każdym dostępnym antybiotykiem. Uwalnianie antybiotyku przez okres 21-40 dni. Stanowi substytut przeszczepów kostnych. Ulegacałkowitej resorpcji i jest zastępowany tkanką pacjenta w procesie gojenia.
1 | objętość | 12,5 ccm |  | szt. | 4
2 | objętość | 25 ccm |  | szt. | 4
3 | objętość | 50 ccm |  | szt. | 4
VI. Zadanie: Sterylne, jednorazowe stazy do operowania kończyn w niedokrwieniu
1 | Do zabiegów na kończynach górnych i dolnych. W czterech rozmiarach w zakresie obwodów 24-90 cm. Także do zabiegów na stopie |  |  | szt. | 10
VII. Zadanie: Systemy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP oraz koncentratu szpiku kostnego
1 | Zestaw do pozyskania z 20ml krwi obwodowej min. 3 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-ßI, VEGF, EGF |  |  | szt. | 10
2 | Zestaw do pozyskania z 54ml krwi obwodowej min. 10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-ßI, VEGF, EGF |  |  | szt. | 10
3 | Jednorazowy zestaw do pozyskania, min. 3 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 30 ml szpiku kostnego |  |  | szt. | 10
4 | Zestaw do pozyskania, min. 10 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 60ml szpiku kostnego |  |  | szt. | 10
VIII. Zadanie: Membrana kolagenowa do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki łącznej
Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku tkanki i stanowi rusztowanie dla procesu naprawczego komórek, które to rusztowanie zostanie zastąpione tkanką własną pacjenta.
1 | rozmiar: 15 mm x 30 mm |  |  | szt. | 3
2 | rozmiar: 20 mm x 30 mm |  |  | szt. | 3
3 | rozmiar: 30 mm x 40 mm |  |  | szt. | 3
4 | rozmiar: 40 mm x 50 mm |  |  | szt. | 3
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań I-VIII: - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi,
Razem:
Wadium wynosi: 6 700,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 2-end.c i bc.biod.
Załącznik Nr 2
Pakiet nr 2. Endoproteza bezcementowa i cementowa stawu biodrowego i kolanowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Trzpień bezcementowy prosty wykonany z tytanu, napylony porowatym tytanem co najmniej w części bliższej oraz hydroksyapatytem na całej powierzchni; warstwa hydroksyapatytu grubsza w części proksymalnej, dodatkowo w części proksymalnej poziome wgłębienia, w części dystalnej pionowe - zwiększające powierzchnię kontaktu z kością. Rozmiary: 8 długości trzpieni od 134 do 169mm (co 5mm). Kąt szyjkowo-trzonowy 134 stopnie, offset rosnący co 0,5mm wraz z rozmiarem trzpienia. W wersji lateralizowanej offset zwiększony o 6mm w stosunku do wersji standardowej. |  | szt. | 50
2a | Proteza krótkotrzpieniowa (przynasadowa) a.monoblok. Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 8 rozmiarach, od 9,75 cm do 13,25 cm. Dostępne projekcje CCD: 130 i 135 stopni. Konus 12/14 |  | szt. | 10
3 | Endoproteza bezcementowa, rewizyjna. Ze stopu tytanu, modularna-trzpień składający się z dwóch oddzielnych części-bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą-kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4*2H2O. Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych: 17mm,19mm,21mm i min. trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante- lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów, komponenty bliższej i dalszej oraz ich zestawienie w ciele pacjenta (wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej-pokryta celownikiem. Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie). |  | szt. | 5
4a | Głowa, która musi być ceramiczna o średnicy 28, 32, 36 i 40 mm, w 4 rozmiarach, konus 12/14 |  | szt. | 20
4b | Głowa, która musi być metalowa o średnicy 28, 32, 36, 40mm, w 4 rozmiarach, konus 12/14 |  | szt. | 30
5 | Panewka typu press-fit z możliwością mocowania 3 śrubami, powinna być dostępna opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna musi być napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Średnica panewki od 44 do 68mm co 2 mm. |  | szt. | 50
6a | Wkładki do panewek, które muszą być wykonane z ceramiki, symetryczne, o rozmiarach średnicy wewnętrznej 28, 32, 36, 40mm |  | szt. | 20
6b | Wkładki do panewek, które muszą być wykonane z polietylenu cros link z witaminą E, asymetryczne lub z okapem, o rozmiarach średnicy wewnętrznej 28, 32, 36, 40 mm. |  | szt. | 30
7 | Trzpień przynasadowy, w 1/2 napylony czystym tytanem, kształt klina, kąt nachylenia 3 i 6 stopni, pogrubiony w części proksymalnej, w 13 rozmiarach |  | szt. | 10
8 | Endoproteza cementowa. Trzpień bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte "skrzydła" gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek 12/14. |  | szt. | 10
9 | Głowa bipolarna, średnica wewnętrzna 22,2 mm, średnica zewnętrzna od 39 mm do 55 mm, skok co 1 mm oraz bipolarna o średnicy wewnętrznej 28 mm, średnica zewnętrzna od 43 mm do 55 mm, skok co 1 mm. Zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom |  | szt. | 10
10 | Panewka cementowa, wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu rtg. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm i 32 mm, Ø zewnętrzna od 40 mm do 64 mm co 2 mm. |  | szt. | 10
11 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) - wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa DD lub UC realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10, 12, 14, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniam beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiar szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT) |  | kpl. | 5
a | Trzpień przedłużający (piszczel) |  | szt. | 5
b | Podkładka augumentacyjna |  | szt. | 5
c | Śruba |  | szt. | 5
12 | Endoproteza j.w. wersja bezcementowa: część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa DD lub UC |  | kpl. | 3
13 | Ostrza do piły Acculana, do endoprotez kolanowych |  | szt. | 30
14 | Ostrza do piły Acculana, do endoprotez biodrowych |  | szt. | 30
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań, poz. 1-13: - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi, - użyczyć napęd i końcówki piły oraz uchwyt do frezowania panewek.
Wadium wynosi: 7 700,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 3-end.pierw. i rew.kol.
Załącznik Nr 2
Pakiet nr 3. Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. | Zadanie: Endoproteza pierwotna cementowa stawu kolanowego
1 | Część udowa anatomiczna - lewa, prawa, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. |  | szt. | 50
2 | Część udowa anatomiczna - lewa, prawa, wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. |  | szt. | 15
3 | Część udowa bezcementowa anatomiczna - lewa, prawa, wykonana ze stopuCoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną |  | szt. | 5
4 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, wykonana ze stopu tytanu, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | szt. | 65
5 | Wkładka polietylenowa - typu CR dostępna w 5 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18 mm oraz typu PS dostępna w 7 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25 mm. Sterylizowana w Eto. |  | szt. | 65
II. | Zadanie: Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego
1 | Część udowa anatomiczna - prawa, lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | szt. | 5
2 | Część udowa anatomiczna - prawa, lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | szt. | 5
3 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | szt. | 5
4 | Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. |  | szt. | 5
5 | Trzpień udowy lub piszczelowy-tytanowy o długości 120 lub 160 mm. |  | szt. | 5
6 | Trzpień udowy lub piszczelowy-tytanowy o długości 220 mm. |  | szt. | 5
7 | Łącznik-zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm) |  | szt. | 3
8 | Podkładki udowe-tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L". |  | szt. | 5
9 | Podkładki piszczelowe-tytanowe proste lub klinowe. |  | szt. | 5
10 | Śruba do mocowania podkładek. |  | szt. | 5
11 | Opatrunek podciśnieniowy |  | szt. | 5
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań (I, II): - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi, - użyczyć napęd i końcówki piły oraz uchwyt do frezowania.
Wadium wynosi: 8 000,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 4-end.pierw. i rew.biodr.
Załącznik Nr 2
Pakiet nr 4. Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. | Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa
1 | Trzpień tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na całej długości, w minimum 10 rozmiarach, od min. 115 mm do min. 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne. W opcji trzpień kołnierzowy do bioder typu Coxa Vara oraz trzpień bezkołnierzowy typu High Offset oraz kołnierzowy i bezkołnierzowy trzpień dysplastyczny.Stożek trzpienia 12/14. |  | szt. | 40
2 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach min. 38-66 mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej i ceramicznej. |  | szt. | 40
3 | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu specjalne właściwości nazywane cross link polietylen, neutralna lub z offsetem 4 mm i dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach min. 38-66 mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 22 mm, 28mm, 32 mm lub 36 mm. |  | szt. | 40
4 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. 4 rozmiarach długości szyjki lub 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. |  | szt. | 40
5 | Opcjonalnie wkładka w całości ceramiczna umożliwiająca artykulację ceramika-ceramika i metal-ceramika o średnicy głów 28 mm, 32 mm, 36 mm. Wybór śródoperacyjny. |  | szt. | 10
6 | Opcjonalnie głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w minimum 3 długościach szyjki |  | szt. | 10
7 | Opcjonalnie śruba do panewki o długości od 20-50 mm ze skokiem co 5 mm. |  | szt. | 5
8 | Opcjonalnie zaślepka do panewki |  | szt. | 5
II. | Systemy rewizyjne stawu biodrowego
1 | Podkładki rewizyjne bezcementowe, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością; wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, z dodatkowymi prostopadłymi i kierunkowymi otworami umożliwiającymi mocowanie podkładki do kości oraz implantu panewki śrubami do kości gąbczastej o średnicy od 5,5mm do 6,5mm i długości od 25mm do 65mm. System umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą śrub, śrub i cementu kostnego oraz samego cementu. Podkładki występujące w 4 grubościach od 10mm do 30mm dla panewek w rozmiarach od 50mm do 72mm. Zestaw zawiera narzędzia wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. |  | szt. | 5
2 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, wielootworowa, dostępna w rozmiarach 48-72mm. Panewka posiada uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach |  | szt. | 5
3 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, dostępna w rozmiarach 54-80mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach |  | szt. | 5
4 | Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, z pierścieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. Wkład zatrzaskowy, antyluksacyjny, zapobiegający zwichaniu się protezy. Kompatybilny z panewkami Pinnacle |  | szt. | 5
5 | Trzpień rewizyjny - wykonany ze stopu tytanowego, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 9 rozmiarach, od 180 do 230mm, typu High Offset w 9 rozmiarach, od 180 do 230mm o prostokątnym przekroju poprzeczym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Trzpienie muszą posiadać szczeliny w części dystalnej zwiększające elastyczność. Stożek 12/14 |  | szt. | 5
III. | Cementowa endoproteza stawu biodrowego z opcją użycia głowy bipolarnej
1 | Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, min. w 10 rozmiarach, od 115 mm do 190 mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Stożek trzpienia 12/14 |  | szt. | 10
2 | Panewka cementowa, polietylenowa ze znacznikiem radiologicznym, dostosowana do głów 28 mm lub 32 mm w rozmiarach od min. 44-58 mm, ze skokiem co 2 mm |  | szt. | 10
3 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki |  | szt. | 10
4 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal- polietylen-metal) wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej Articul/Eze o średnicy 22,225mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm-65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm-57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22,225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14 |  | szt. | 10
5 | Korek do blokowania kanału kości |  | szt. | 10
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań (I, II, III): - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi, - użyczyć napęd i końcówki piły oraz uchwyt do frezowania panewki.
Wadium wynosi: 6 250,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 5-płytki i śruby
Załącznik nr 2
Pakiet nr 5. Płytki i śruby do złamań kości ręki i stopy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
Płytki tytanowe do zespolenia paliczków o średnicy 0,6mm
1. | Śruba korowa tytanowa, z otworem gwiaździstym 1,5, długości śrub od 4mm do 24mm |  | szt. | 60
2. | Śruba korowa tytanowa, z otworem gwiaździstym 1,2, długości śrub od 4mm do 20mm |  | szt. | 100
3. | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 1,8mm z otworem gwiaździstym, 6mm i 10mm |  | szt. | 5
4. | Płytka tytanowa, 4 do 6 otworowa, prosta |  | szt. | 3
5. | Płytka tytanowa kształtu Y otwory w płycie 2/4 oraz T otwory w płycie 2/5 i 3/5 i 4/5 |  | szt. | 3
6. | Płytka tytanowa kształtu L, prawa i lewa, 2/4 otwory |  | szt. | 3
7. | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa |  | szt. | 3
8. | Płytka tytanowa, trapezowa, do wyboru kształty płytki: drabinkowa, prosta i skośna, 4 otworowa |  | szt. | 3
9. | Płytka tytanowa, trapezowa, do wyboru kształty płytki: drabinkowa, prosta, 6 otworowa |  | szt. | 3
10. | Płytka tytanowa, trapezowa, do wyboru kształty płytki: drabinkowa, prosta, 8 otworowa |  | szt. | 3
11. | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, prosta, skośna, 10 oczek |  | szt. | 3
12. | Wiertło |  | szt. | 3
Płytki tytanowe o średnicy 1,0mm i 1,3mm do zespolenia kości śródręcza
13. | Śruba korowa tytanowa z otworem gwiaździstym, o średnicy 2,0 długości od 4mm do 30mm i 2,3, długości od 5 mm do 34mm |  | szt. | 230
14. | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 2,5 mm z otworem gwiaździstym, 6mm i 10mm |  | szt. | 10
15. | Płytka tytanowa, prosta 4, 6 otworowa |  | szt. | 6
16. | Płytka tytanowa kształtu Y otwory w płycie 2/5 oraz T otwory w płycie 2/4 i 3/4 i 3/8 |  | szt. | 6
17. | Płytka tytanowa kształtu L, prawa i lewa, 2/4 otwory |  | szt. | 6
18. | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, prosta, skośna, 4 otwory |  | szt. | 6
19. | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, prosta, skośna, 6 oczkowa |  | szt. | 6
20. | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, prosta, skośna, 8 i 10 oczkowa |  | szt. | 6
21. | Śruba blokowana tytanowa 2,0 bez gwintu na głowie, blokowana w zakresie kąta 15 stopni, długości śruby od 6mm do 30mm |  | szt. | 300
22. | Płytka tytanowa blokowana 4,5,6 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu |  | szt. | 10
23. | Płytka tytanowa blokowana 8 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu |  | szt. | 6
24. | Płytka tytanowa blokowana L 2/4 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu, prawa i lewa profil 1,0 i 1,3mm |  | szt. | 6
25. | Płytka tytanowa blokowana L 2/8 oczkowa, otwory w płycie płyt bez gwintu, prawa i lewa profil 1,3mm |  | szt. | 10
26. | Płytka tytanowa blokowana T i Y, otwory w płycie bez gwintu, 3/4 |  | szt. | 10
27. | Płytka tytanowa blokowana T, otwory w płycie bez gwintu, 2/8 |  | szt. | 10
28. | Płytka tytanowa blokowana Y, 3/6 i prosta 8 oczkowa |  | szt. | 10
29. | Płytka tytanowa blokowana 3/3 oczkowa z przedłużeniem 21mm i 29mm |  | szt. | 10
30. | Płytka tytanowa trapezowa 4 oczkowa |  | szt. | 6
31. | Płytka tytanowa trapezowa 6 oczkowa |  | szt. | 6
32. | Płytka tytanowa trapezowa 8 oczkowa |  | szt. | 4
33. | Płytka tytanowa trapezowa 12 oczkowa |  | szt. | 2
34. | Wiertło |  | szt. | 6
Płytki tytanowe blokowane czworokątne
35. | Płytka blokowana tytanowa, otwory w płycie bez gwintu, na śruby blokowane 2,0 12 otworów i 8 otworów |  | szt. | 2
Płytki tytanowe blokowane do artrodezy nadgarstka
36. | Płytka blokowana tytanowa, wyprofilowana, otwory w płycie bez gwintu, na śruby blokowane 2,5 19 i 18 otworów |  | szt. | 2
37. | Płytka blokowana tytanowa, otwory w płycie bez gwintu, na śruby blokowane 2,5 11 otworów |  | szt. | 2
Płytka tytanowa do głowy kości promieniowej
38. | Płytka tytanowa blokowana, otwory w płycie bez gwintu na śruby blokowane 2,0 w płycie otwory na druty Kirschnera, 10 i 11 otworów |  | szt. | 4
39. | Wiertło |  | szt. | 2
Płytki blokowane tytanowe do złamań dalszego końca kości promieniowej
40. | Śruba korowa tytanowa z otworem gwiaździstym, śruba 2,5 długości od 8mm do 34mm |  | szt. | 150
41. | Śruba tytanowa blokująca, bezgwintowa główka z otworem gwiaździstym, średnica śruby 2,5 długość od 8mm do 34mm |  | szt. | 400
42. | Płytka promieniowa, dłoniowa, blokowana z otworami bez gwintu, urazowa i korekcyjna, tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 1,6mm |  | szt. | 80
43. | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształt T, blokowana z otworami bez gwintu, krótka i długa, tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 2,0mm |  | szt. | 10
44. | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 1,6mm |  | szt. | 10
45. | Płytka promieniowa, dłoniowa, XL długość 95mm, 20 otworów, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa, profil płytki 2,2mm |  | szt. | 6
46. | Drobne płytki promieniowe, 5 i 6 i 7 oczkowe |  | szt. | 6
47. | Wiertło |  | szt. | 10
Płytki tytanowe blokowane do kości łokciowej
48. | Płytka blokowana tytanowa kompresyjna |  | szt. | 2
49. | Płytka tytanowa blokowana do nasady kości łokciowej kształt Y profil płytki 1,6mm, 7 i 10 otworów w płycie |  | szt. | 6
50. | Płytka blokowana tytanowa prosta 7 i 10 oczek, profil płytki 1,6mm |  | szt. | 6
51. | Płytka blokowana tytanowa zakrzywiona prawa i lewa 7 oczkowa, profil 1,6mm |  | szt. | 6
52. | Płytka blokowana tytanowa zakrzywiona prawa i lewa 10 oczkowa, profil 1,6mm |  | szt. | 6
Płytki do kości ramiennej, płytki tytanowe, blokowane w zakresie kąta 15 stopni
53. | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości ramiennej 2 rozmiary z długości pod śruby 2,8mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylnobocznej; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty prawe i lewe |  | szt. | 6
54. | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości ramiennej długie więcej niż 130mm pod śruby 2,8mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylnobocznej; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty prawe i lewe |  | szt. | 4
55. | Śruby tytanowe blokowane 2,8, brak gwintu na głowie śruby długość od 8mm do 75mm |  | szt. | 50
56. | Śruby tytanowe korowe 2,8, długość od 8mm do 75mm |  | szt. | 20
57. | Wiertła |  | szt. | 6
Płytki tytanowe blokowane do zespoleń kości pięty i kości stopy
58. | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń kości pięty pod śruby 3,5mm blokowane na głowie śruby i w płycie bezgwintowo. Profil 2,0mm z możliwością kształtowania płytki, płytki prawe i lewe minimum 3 różne rozmiary |  | szt. | 20
59. | Śruba tytanowa blokowana na głowie śruby brak gwintu, średnica 3,5mm długość od 16mm do 60mm |  | szt. | 130
60. | Śruba tytanowa korowa o średnicy 3,5mm długości od 16mm do 60mm |  | szt. | 30
61. | Płytka tytanowa blokowana kształt H, 12 i 11 otworów, profil 1,6mm |  | szt. | 6
62. | Płytka tytanowa blokowana kształt T 3/4 i 3/6, profil 1,6mm |  | szt. | 6
63. | Płytka blokowana 3/3 z przedłużeniem, profil 1,6mm |  | szt. | 6
64. | Płytka blokowana tytanowa prosta 4 i 6 oczek, profil 1,6mm |  | szt. | 6
65. | Śruby tytanowe blokowane 2,8, długość od 8mm do 75mm |  | szt. | 80
66. | Śruby tytanowe korowe 2,8, długość od 8mm do 75mm |  | szt. | 80
67. | Wiertła |  | szt. | 3
Śruby tytanowe kaniulowane samo-wiercące i samo-gwintujące
68 | Śruba tytanowa kaniulowana 2,2, samo-wiercąca i samo-gwintująca, długości od 10mm do 40mm |  | szt. | 30
69. | Śruba tytanowa kaniulowana 3,0, samo-wiercąca i samo-gwintująca, długości od 10mm do 40mm |  | szt. | 30
70. | Śruba tytanowa kaniulowana 5,0, samo-wiercąca i samo-gwintująca, długości od 20mm do 70mm |  | szt. | 20
71. | Śruba tytanowa kaniulowana 7,0, samo-wiercąca i samo-gwintująca, długości od 30mm do 140mm |  | szt. | 20
Płytki tytanowe blokowane do haluksów
72. | Płytka tytanowa MTP fusion, blokowana, zmienny kąt 15 stopni |  | szt. | 10
73. | Płytka tytanowa MTP rewizyjna, blokowana, kąt 15 stopni |  | szt. | 10
74. | Płytka tytanowa TMT-1 przyśrodkowa, blokowana, kąt 15 stopni |  | szt. | 10
75. | Płytka tytanowa TMT-1 podeszwowa, blokowana, kąt 15 stopni |  | szt. | 10
76. | Śruba tytanowa 4,0 |  | szt. | 20
77. | Śruby tytanowe blokowane 2,8 długość od 8 mm do 45 mm |  | szt. | 20
78. | Śruby tytanowe korowe 2,8 długość od 8mm do 45mm |  | szt. | 20
Śruby tytanowe samowiercące
79. | Śruba tytanowa samowiercąca 2,0 i 2,8 |  | szt. | 10
80. | Śruba tytanowa snap-off samowiercąca 2,0 |  | szt. | 10
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich poz. 1-80: - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi,
Razem:
Wadium wynosi: 9 900,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 6-ostrza do piły
Załącznik nr 2
Pakiet nr 6. Ostrza wymienne do piły oscylacyjnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1. | Ostrza do piły TRS produkcji Synthes | ostrze 46/25 x 6.0 x 0.6/0.4 mm, do piły oscylacyjnej ze złączką AO/ASIF |  | szt. | 40
2. | Ostrza do piły TRS produkcji Synthes | ostrze 46/25 x 10 x 0.6/0.4 mm, do piły oscylacyjnej ze złączką AO/ASIF |  | szt. | 40
3. | Ostrza do piły TRS produkcji Synthes | ostrze 111/90 x 19 - 12.5 x 1.27 mm, do piły oscylacyjnej |  | szt. | 40
4. | Ostrza do piły TRS produkcji Synthes | ostrze 111/90 x 12.5 x 1.27 mm, do piły oscylacyjnej |  | szt. | 40
5. | Ostrza do piły TRS produkcji Synthes | ostrze 116/95 x 25 x 1.27 mm, do piły oscylacyjnej |  | szt. | 40
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich poz. 1-5: - uzupełniać zużyte elementy zgodnie z deklarowanym terminem,
Razem:
Wadium wynosi: 840,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 7-artro kolana,barku,biod
Załącznik nr 2
Pakiet nr 7. Artroskopia stawu kolanowego, biodrowego i barku
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. | Staw kolanowy
1. | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka jest trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (min. 1000N). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant zawiera dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwałe związanej z podwójną pętlą w rozm. 20-60 mm, skok co 5 mm do więzadł właściwego rzepki. Do krótkich przeszczepów - implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm. |  | szt. | 40
2 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne |  | szt. | 40
3 | Drut nitynolowy 1,2 mm x 18", prowadzący, do śruby PEEK lub biowchłanialnej, sterylny, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. |  | szt. | 40
4 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm |  | szt. | 40
5 | Drut nitynolowy 2 mm x 30cm, prowadzący, do śrubtytanowych, sterylny, 6 szt. w opakowaniu zbiorczym. |  | szt. | 40
6 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem |  | szt. | 40
7 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm |  | szt. | 40
8 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. |  | szt. | 12
9 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalowa prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. |  | szt. | 12
10 | Sterylny zestaw do szycia przedniego rogu łąkotki, metodą outside-in , składający się z : 1. Igła prosta do przeprowadzania nici – szt 2 2. Igła wygięta do przeprowadzania nici – szt 2 3. Igła z pętlą z drutu nitynylowego do przeprowadzania nici – szt 2 |  | szt. | 12
11 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWP, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System pdwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. |  | szt. | 12
12 | Płytka dodatkowa do zabiegów rewizyjnych wydłużona 20mm stanowiąca nakładkę na bazową płytkę |  | szt. | 40
II. | Staw barkowy
1. | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe |  | szt. | 15
2. | Kaniule jednorazowe (10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5mm) i długościach od 45 do 90mm (45; 55; 72; 90) |  | szt. | 6
3. | Kotwica z materiału biowchłanialnego z hydroksyapatytem, wbijana o średnicy 2,3 mm i 2,9 mm zaopatrzona w 1 nić #2 ( średnica 2.3 mm i 2,9 mm) bądź 2 nici #2 ( średnica 2.9 mm) , niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści. |  | szt. | 12
4. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana o średnicy 2,3 mm,zaopatrzona w 1 nić #2 , niewchłanialną, polietylenową, plecioną oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica przeznaczona do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego oraz biodrowego. |  | szt. | 12
5. | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. |  | szt. | 12
6 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm, również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. |  | szt. | 12
7 | Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm |  | szt. | 12
8 | Wiertło 1.9 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,9 mm |  | szt. | 12
9 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator |  | szt. | 6
10 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca (wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator |  | szt. | 6
11 | Kotwica niewchłaniana wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane(rozmiary 5,5; 6,5mm), polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości |  | szt. | 6
III. | Staw biodrowy
1. | Zestaw jednorazowych igieł do szycia łąkotki metodą outside-in |  | szt. | 5
2. | Końcówki do piły Smith & Nephew (saw blade (ostrza) 9,4mm x 25,5mm x 0,04mm) 6 sztuk w opakowaniu |  | op. | 5
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań (I, II,III): - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi,
Razem:
Wadium wynosi: 4 500,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 8-gwoździe śródsz.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 8. Gwoździe śródszpikowe tytanowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. | Gwóźdź rekonstrukcyjny przezskrętarzowy - zestaw: |  | szt. | 15 | x
1. | gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany rekonstrukcyjny do złamań przezskrętarzowych. Gwóźdź o średnicy 9-12mm i długości 240mm z anatomicznym kątem ugięcia 6°. Z możliwością blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej i kątach CCD: 125°, 130°, 135°. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. |  | szt. | 15
2. | śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; długość od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm |  | szt. | 15
3. | zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm |  | szt. | 15
4. | śruba dystalna 4,9mm w długości: od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2mm, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym |  | szt. | 15
II. | Gwóźdź rekonstrukcyjny przezskrętarzowy - zestaw: |  | szt. | 12 | x
1. | gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany rekonstrukcyjny do złamań przezskrętarzowych. Gwóźdź o średnicy 9,10,12 i 14mm i długości 300-420mm (co 20mm) z anatomicznym kątem ugięcia 6° (krzywa ugięcia 1500mm), z możliwością blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej i kątach CCD: 125°, 130°, 135°. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. |  | szt. | 12
2. | śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; długość od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm |  | szt. | 12
3. | zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm |  | szt. | 12
4. | śruba dystalna 4,9mm w długości: od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2mm, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym |  | szt. | 12
III. | Gwóźdź udowy kaniulowany - zestaw: |  | szt. | 15 | x
1. | gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Średnica gwoździa 9,10,11,12,13,14 i 15mm w długościach 300-480mm (co 20mm). Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny |  | szt. | 15
2. | zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm |  | szt. | 15
3. | cztery (4) śruby regulujące, samogwintujące, korowe, średnica 5,0 i 6,0mm, z gniazdem gwiazdkowym, długości od 26 do 100mm |  | szt. | 60
IV. | Gwóźdź piszczelowy kaniulowany tytanowy - zestaw: |  | szt. | 18 | x
1. | gwóźdź tytanowy podudziowy, umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadajacych w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Gwóźdź w rozmiarach od 255 do 465mm ze skokiem co 15mm, średnica gw.:8,9,10,11,12,13mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi |  | szt. | 18
2. | zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm oraz zaślepka do blokowania śruby gąbczasto-korowej |  | szt. | 18
3. | cztery (4) śruby regulujące, samogwintujące, korowe, średnica 4,0mm w długości 18-80mm (co 2mm), 5,0mm w długości 26-100mm (co 2mm) i gąbczasto-korowe w długości od 30-90mm (co 5mm) |  | szt. | 120
V. | Gwóźdź udowy tytanowy - zestaw: |  | szt. | 6 | x
1. | gwóźdź tytanowy udowy, kaniulowany i lity, posiadający wiele możliwości blokowania proksymalnego: standardowe, śruba spiralna, skośne od góry, długość 300-480mm (co 20mm), średnica gwoździ litych 9-12mm i kaniulowanych 10-15mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny |  | szt. | 6
2. | zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 10mm, 20mm |  | szt. | 6
3. | cztery (4) śruby blokujące, tytanowe, samogwintujące, średnica 4,90mm, długości od 26 do 100mm |  | szt. | 24
VI. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny - zestaw: |  | szt. | 6 | x
1. | gwóźdź sterylny śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwośćimplantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki, o średnicy 7,9 i 11mm w długościach 150mm oraz 190-320mm (co 10mm) |  | szt. | 6
2. | zaślepka o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm |  | szt. | 6
3. | cztery (4) śruby blokujące, tytanowe, średnica 4,0mm, długości od 18 do 80mm (co 2mm) |  | szt. | 24
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań (I,II,III,IV,V,VI): - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi.
Razem:
Wadium wynosi: 3 320,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 9-płytki prof.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 9. Płytki profilowane
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. | Płytka wyprofilowana od strony kości, blokująco-kompresyjna, wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, otwory blokująco-kompresyjne do śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, na końcach otwory do drutów Korschnera, w płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane, zastosowanie alternatywnie śrub blokowanych i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm, a blokujące 2.7 z dynamometrem 0,8Nm, stalowe |  |  | x |  |  |  | 0
1. | Płytka prosta, długość 59-163mm, od 4 do 12 otworów |  | szt. | 10
2. | Płytka prosta rekonstrukcyjna, długość 70-315mm, od 5 do 22 otworów |  | szt. | 10
3. | Płytki tabularne (półkoliste), długość 28-148mm, od 2 do 12 otworów |  | szt. | 10
4. | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. W głowie płyty otwór, prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o śr. 3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie w korówce |  | szt. | 2
5. | Płytka do bliższego końca kości ramiennej, w głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora, długość płytki 110-290mm, ilość otworów w trzonie 3-13, 9 otw. w głowie |  | szt. | 6
6. | Płytka do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej: płytki boczne o dług. 81-237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 4 w głowie, płytki prawe i lewe; płytki przyśrodkowe o dług. 93-301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie, płytki prawe i lewe |  | szt. | 12
7. | Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej: płyta przyśrodkowa niskoprofilowa, płyty prawe i lewe, długość 109-239mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otw. w głowie płytki; płyta przednioboczna, prawa i lewa, długość 80-288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otw. w głowie płytki; płytka przednioboczna i przyśrodkowa, płyta uniwersalna, długość 147-173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie, płyta posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otw. w głowie |  | szt. | 12
8. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu do złamań kości piętowej, koralikowy kształt płyty-owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone, otwory gwintowane, 15 otw. oraz elementy pozwalające zagiąć płytkę naokoło kości piętowej, prawa i lewa, długości 64-81mm, grubości 1,3mm |  | szt. | 4
9. | Płyta do kości piętowej, nieblokowana, długości 60-70mm, 14 otworów |  | szt. | 6
10. | Płyta stalowa górnoprzednia do złamań obojczyka: płyta anatomiczna, kształtowa, długość 94-120mm, od 6 do 8 otworów, prawa i lewa, płyta anatomiczna, kształtowa, długość 69-145mm, od 3 do 8 otw. w trzonie, boczne przedłużenie na śruby blokowane 2.7/2.4 - 6 otworów |  | szt. | 6
11. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej: płytka tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci, długość płyty 65-208mm, 3-14 otworów w trzonie, dodatkowo w głowie 4-6 otw. na śruby 2.7/2.4; prawe i lewe; płyty przyśrodkowe o dł. 59-201mm, otw. w trzonie 3-14, w głowie 4-6 otw. na śruby 2.7/2.4, prawe i lewe; płyty pozastawowe, dł. 122-302, 4-14 otworów w trzonie, dodatkowo w głowie 5 otw. na śruby 2.7/2.4, prawe i lewe; płytka do wyrostka łokciowego, na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodupłyty, dł. 86-216, 2-12 otw. w trzonie |  | szt. | 14
12. | Śruba stalowa blokująca 3,5mm, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającym siłę dokręcania, samogwintująca, dł. 10-95mm |  | szt. | 200
13. | Śruba stalowa korowa 3,5mm, samogwintująca, dł. 10-130mm |  | szt. | 60
14. | Śruba stalowa blokująca 2,7mm, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającym siłę dokręcania, samogwintująca, dł. 6-60mm |  | szt. | 60
II. | Płytka wyprofilowana od strony kości, blokująco-kompresyjna, wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, otwory blokująco-kompresyjne do śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, na końcach otwory do drutów Korschnera, w płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane, zastosowanie alternatywnie śrub blokowanych i korowych/gąbczastych 4.5/5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm, stalowe |  |  | x
1. | Płyta 4.5/5.0 do bliższego końca kości piszczelowej: płyty boczne 4.5/5.0, dł. 82-262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otw. w głowie, płytki prawe i lewe; płyty przyśrodkowe 4.5/5.0, dł. 106-322mm, od 4 do 16 otw. w trzonie i 3 w głowie, płytki lewe i prawe; płyty boczne, dł. 130-300mm, 5-13 otw., prawe i lewe, możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną z użyciem przeziernej prowadnicy |  | szt. | 10
2. | Płyty 4.5/5.0 do dalszej nasady kości udowej, dł. 156-316mm, 5-13 otworów, możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną z użyciem przeziernej prowadnicy |  | szt. | 4
3. | Śruba 5.0 blokowana samogwintująca, dł. 14-90mm zakładana z użyciem dynamometru 4.0Nm zmniejszającym siłę dokręcania, śruba około protezowa 5.0 dł. 8-14mm |  | szt. | 100
4. | Śruba korowa 4.5 stalowa, samogwintująca, dł. 14-90mm |  | szt. | 50
III. | Płytka wyprofilowana od strony kości, blokująca, wyposażona w otwory jednofunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, otwory blokujące do śrub blokujących 5.0, na końcach otwory do drutów Korschnera. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm, tytanowe, konieczność założenia techniką miniinwazyjną z użyciem przeziernej prowadnicy |  |  | x
1. | Płyta tytanowa do dalszej nasady kości udowej, prawa i lewa, 5-13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie, dł. 156-316mm |  | szt. | 4
2. | Płyta tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa i lewa, 5-13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie, dł. 141-301mm |  | szt. | 4
3. | Śruba 5.0 blokowana tytanowa samogwintująca, dł. 14-90mm zakładana z użyciem dynamometru 4.0Nm zmniejszającym siłę dokręcania |  | szt. | 30
4. | Śruba 5.0 blokowana tytanowa samogwintująca i samotnąca, dł. 14-90mm zakładana z użyciem dynamometru 4.0Nm zmniejszającym siłę dokręcania |  | szt. | 40
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań (I,II,III): - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi.
Razem:
Wadium wynosi: 4 960,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 10-artro kolana,barku
Załącznik nr 2
Pakiet nr 10. Artroskopia stawu kolanowego i barku
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. | Staw barkowy
1. | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku, średnica 1,4mm |  | szt. | 5
2 | Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicją na sterylnym podajniku |  | szt. | 5
3 | Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, średnica 5-7-8,5mm; 1 op=6 szt. |  | op | 5
4 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku, średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici |  | szt. | 5
5 | Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej |  | szt. | 5
6 | Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany |  | szt. | 5
7 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczenie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant |  | szt. | 5
II. | Staw kolanowy
1. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | szt. | 5
2. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | szt. | 5
3. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone. Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | szt. | 5
4. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. |  | szt. | 3
5. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. |  | szt. | 5
6 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa:PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy |  | szt. | 5
7 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. |  | szt. | 5
8 | Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0 |  | szt. | 5
Wykonawca zobowiązuje się do wszystkich zadań (I, II): - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi,
Razem:
Wadium wynosi: 750,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 11-płyty i gw.kaniulowane
Załącznik nr 2
Pakiet nr 11. Płyty i gwoździe kaniulowane
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1. | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
A. | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm |  | szt. | 15
B. | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm |  | szt. | 15
C. | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm |  | szt. | 15
2. | Stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm |  | szt. | 15
3. | Stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm |  | szt. | 15
4. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm. |  | szt. | 15
5. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. |  | szt. | 15
6. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 18, długość 120-264 mm. |  | szt. | 15
7. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 18, długość 94-237 mm. |  | szt. | 15
8. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 80-236 mm. |  | szt. | 15
9. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania.
A. | Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów 3-19, długość 72-280 mm. |  | szt. | 10
B. | Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów 5-15, długość 87-217 mm. |  | szt. | 10
C. | Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów 3-15, długość 78-234 mm. |  | szt. | 10
D. | Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów 3-15, długość 74-230 mm. |  | szt. | 10
E. | Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów 3-15, długość 77-233 mm. |  | szt. | 10
10. | Śruba stalowa blokowana o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm) |  | szt. | 20
11. | Śruba stalowa konikalna kaniulowana o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm) |  | szt. | 20
12. | Śruba stalowa blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm (co 2 mm) |  | szt. | 20
13. | Śruby stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm |  | szt. | 20
14. | Śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm) |  | szt. | 20
15. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6-20, długość 159-368 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, długość 159, 223, 286, 349, 368 400 mm, ilość otworó 6, 10,14, 18, 20 i 22 |  | szt. | 15
16. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użyciaśrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. |  | szt. | 15
17. | Stalowa śruba blokowana 4.5 mm w długościach 12-70 mm |  | szt. | 20
18. | Stalowa śruba blokowana kaniulowana 5.5 w długościach 30-100 mm |  | szt. | 20
19. | Stalowa śruba korowa 4.5 w długościach 14-160 mm |  | szt. | 20
20. | Śruba kaniulowana konikalna 5.5 w długościach 50-90 mm |  | szt. | 20
21. | Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań przezkrętarzowych rekonstrukcyjny krótki. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna |  | szt. | 15
22. | Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań przezkrętarzowych rekonstrukcyjny długi. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i średnicy bliższej 15.5 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- 1275 mm dla długości 300-340 mm; 1400 mm dla długości 360-400 mm oraz 1525 mm dla długości 420-480 mm; możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa. Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5 i 13 w długościach 30-48 cm, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna |  | szt. | 15
23. | Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3.1º, średnicy bliższej 12 mm dla gwożdzi o średnicy 8.3 mm i 13 mm dla średnic od 9.3 mm do 14 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- dla gwoździ o średnicy 8.3 mm: 1270 mm dla długości 24-34 cm i 1400 mm dla długości 36-40 cm; dla gwoździ o średnicy 9.3 i większej: 1275 mm dla długości 24-34 cm; 1400 mm dla długości 36-42 oraz 1525 dla długości 44-48 cm, w gwoździach o średnicy powyżej 9.3 mm możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) . Dla gwoździ o średnicy 8.3 mm dwa otwory statyczne w części dalszej w płaszczyźnie bocznej w odległości 7.5-11.5 mm oraz 17.5- 21.5 mm od końca gwoździa, otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-40 cm dla średnicy 8.3 mm oraz 24-48 dla średnicy 9.3 i większych, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD 132º. Dla gwoździa o średnicy 8.3 mm proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm) oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździa o średnicy 9.3 mm i większej proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne oraz dwa otwory po śruby zstępne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm), oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka |  | szt. | 15
24. | Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia odkolanowym. Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka |  | szt. | 15
25. | Gwóźdź kaniulowany tytanowy do leczenia złamań kości piszczelowej. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Komplet stanowi: gwóźdź + 3 śruby + zaślepka |  | szt. | 15
Wykonawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi.
Razem:
Wadium wynosi: 8 360,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 12-cement i miesz.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 12. Cement i mieszalinik próżniowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1. | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g |  | szt. | 100
2. | Mieszalinik próżniowy do cementu z 1 mieszlnikostrzykawką. Zaopatrzony w prezuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu |  | szt. | 100
3. | Zestaw do ciśnieniowego płukania kości wraz z odsysaniem. W zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa |  | szt. | 100
Wykonawca zobowiązuje się do poz. 1, 2 i 3: - utworzyć u zamawiającego mini bank wyrobów, - uzupełniać zużyte elementy zgodnie z deklarowanym terminem, - dostarczać i serwisować przez czas trwania kontraktu sprzęt do mieszania cementu i płukania: pistolety, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi konektorami.
Razem:
Wadium wynosi: 740,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 13-ACL
Załącznik nr 2
Pakiet nr 13. Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1. | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Pakowane sterylnie |  | szt. | 30
2. | Mocowanie piszczelowe - Implant biowchłanialny typu śruba. Zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm. dł 23mm, 8-12mm. dł 28mm oraz 9-12mm. dł 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe, sześcioramienne. |  | szt. | 30
3. | Drut wiercący o średnicy 2.4mm z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny |  | szt. | 30
4. | Drut celowniczy o średnicy 1,1 i 2,0mm do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny |  | szt. | 30
Zestaw do szycia łąkotek
1. | Zestaw do szycia łąkotki typu all inside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialanego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł . |  | szt. | 8
2. | Zestaw do szycia łąkotki metodą inside-outside. System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze soba nicią nierozpuszczalną wzmocnioną 2-0. Mozliwość użycia bez lub z joystickiem naprowadzającym. |  | szt. | 8
Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego i stożka rotatorów
1. | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. |  | szt. | 5
2. | Śruby biokompozytowe, o średnicy 3,5mm, 5mm, 6, 5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  | szt. | 5
3. | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o srednicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. |  | szt. | 5
4. | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowym tipem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. |  | szt. | 5
5. | Kaniule do barku o średnicy 8mm i dł. 20mm - 50mm. |  | szt. | 15
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych
1. | Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze typu biała/niebieska.W rozmiarach # 2 i # 5. Polietynelowe(UHMWPE) włókna wewnętrzne i plecione poliestrowe włókna zewnętrzne. |  | szt. | 20
2. | Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze typu biała/czarna.W rozmiarach # 2 i # 5. Polietynelowe(UHMWPE) włókna wewnętrzne i plecione poliestrowe włókna zewnętrzne. |  | szt. | 20
3. | Nić wzmocniona o dwurodzajowej strukturze typu biało-czarna, niebieska dedykowana do rekonstrukcji stożka rotatorów w technice SpeedBridge. |  | szt. | 8
4. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Pakowane po 5 szt. |  | szt. | 8
Wykonawca zobowiązuje się: - utworzyć u zamawiającego mini bank implantów, - uzupełniać zużyte implanty zgodnie z deklarowanym terminem, - użyczyć wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi,
Razem:
Wadium wynosi: 1 710,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy

## Pak. 14-akcesoria do wieży artr
Załącznik nr 2
Pakiet nr 14. Elementy jednorazowe do wieży artroskopowej
L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagania |  | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zam. w okr. 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
I. Kasety i dreny do pompy Dyonics 25
1 | Dren kasetowy, sterylny, jednorazowy, wersja z ssaniem. kompatybilny z pompą Dyonics 25 przeznaczoną do zabiegów artroskopii ( 3 szt w opak.) |  |  | op. | 30
2 | Dren kasetowy, sterylny, dobowy, wersja z ssaniem. kompatybilny z pompą Dyonics 25 przeznaczoną do zabiegów artroskopii ( 3 szt w opak.) |  |  | op. | 30
3 | Dren jednorazowy, pakowany pojedyńczo, do pacjenta, dołączany do kasety dobowej, kompatybilny z pompą Dyonics 25 przeznaczoną do zabiegów artroskopii ( 12 szt w opak.) |  |  | op. | 30
4 | Oryginalny frez do shavera Dyonics o śr. 3,5mm, 4,5 mm, 5,5mm ( opak. 6 szt.) |  |  | op. | 30
5 | Ostrza do piłki oscylacyjnej, z ogranicznikiem lub bez (6 szt. w opakowaniu) |  |  | op. | 3
II. Dreny do insuflacji
1 | Dren wielorazowy do insuflacji z podgrzewaniem (do 100 użyć) |  |  | szt. | 3
2 | Dren wielorazowy ssąco-płuczący |  |  | szt. | 3
III. Końcówki do waporyzatora (kompatybilne z posiadanym przez zamawiajacego)
1 | Jednorazowa, sterylna końcówka bipolarna ze ssaniem lub bez, do wyboru w wersji 40°, 60° i 90° zagięcia |  |  | szt. | 100
2 | Jednorazowy, strylny haczyk monopolarny |  |  | szt. | 20
3 | Elektrody - różne rodzaje do wyboru (w tym elektroda do usuwania chrząstki). Do wyboru elektrody z możliwością mierzenia temperatury w stawie w czasie rzeczywistym w trakcie operacji, przekroczenie nadanej temperatury sygnalizowane alarmem dźwiękowym, temperatura wyświetlana na urządzeniu. |  |  | szt. | 20
Wykonawca zobowiązuje się do zadań I-III: - uzupełniać zużyte elementy zgodnie z deklarowanym terminem,
Razem:
Wadium wynosi: 4 070,00 zł
miejscowość i data
Podpis Wykonawcy