Pakiet  Nr  1.     Opatrunki                                                                                                                                         Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza bawełniana | bielona 17 nitkowa kl. IIA reg. 7 |  | mb | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska dziana | podtrzymująca 4 m x 10 cm |  | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana | podtrzymująca 4 m x 15 cm |  | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska dziana | Podtrzymująca 4 m x 5 cm |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 15 cm (długość 5 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 8 cm (długość 5 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 10 cm (długość 5 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 12 cm (długość 4 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 10 cm (długość 4 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 8 cm (długość 4 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elastyczny rękaw opatrunkowy | nr 6 a’ 25 m z domieszką bawełny na tułów dorosłego człowieka |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompresy gazowe | nie jałowe 10 cm x 10 cm a’ 100 szt, z podwijanymi brzegami, kl. IIa reguła 7 |  | op. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompresy gazowe | nie jałowe 7,5 cm x 7,5 cm a’ 100 szt, z podwijanymi brzegami, kl. IIa reguła 7 |  | op. | 4 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 10 cm x 3 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 12 cm x 3 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 15 cm lub 14cm x 3 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 6 cm x 2 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Elastyczny rękaw opatrunkowy | Nr 3 a 25 m z domieszką bawełny na nogę i głowę |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Elastyczny rękaw opatrunkowy | Nr 5 a 25 m z domieszką bawełny na tułów |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Opaska podgipsowa | wyściełająca 15 cm x 3 m, nadająca się do sterylizacji |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Opaska podgipsowa | wyściełająca 10 cm x 3 m, nadająca się do sterylizacji |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 22 | Lignina | arkusze |  | kg | 600 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wata opatrunkowa | a’ 500 g |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 24 | Fartuch chirurgiczny | sterylny, pełnoochronny, z włókniny typu SMMS, zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar L. Fartuch powinien być zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Fartuch chirurgiczny | j.w. , rozmiar XL. |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Fartuch chirurgiczny | j.w. , rozmiar XXL. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Plaster na tkaninie | 5 m x 2,5 cm z klejem kauczukowym |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 28 | Plaster na tkaninie | 5 m x 5 cm z klejem kauczukowym |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 29 | Plaster na włókninie | 5 m x 2,5 cm |  | szt | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 30 | Plaster na włókninie | 5 m x 5 cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 31 | Plaster z opatrunkiem | 5 m x 8 cm |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 32 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 10 cm x 8 cm lub 9 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 15 cm x 8 cm lub 9 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 34 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 20 cm x 8 cm lub 9 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 35 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 25 cm x 9 cm lub 10 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 36 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 5 cm długość 10 m |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 37 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 10 cm długość 10 m |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 38 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 15 cm długość 10 m |  | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 39 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 20 cm długość 10 m |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Kompresy gazowe | nie jałowe 5 cm x 5 cm a’ 100 szt, z podwijanymi brzegami, kl. IIa reguła 7 |  | op. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 41 | Kompresy gazowe | niejałowe, 10x20cm a 100 szt. z podwiniętymi brzegami, 17 nitkowe, 12 warstwowe |  | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 42 | Kompresy gazowe | j.w. 16 warstwowe |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 43 | Przylepiec hipoalergiczny | z porowatej przezroczystej folii, pokryty klejem akrylowym, możliwość dzielenia wzdłuż i wszerz, rozm. 2,5cm x 5 m |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 44 | Przylepiec hipoalergiczny | z białego, sztucznego jedwabiu, pokryty klejem hipoalergicznym z ząbkowanymi brzegami |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 45 | Opatrunek chłonny | kompres niejałowy, nieprzesiąkalny, włókninowy do zaopatrywania ran silnie sączących, roz. 10x10cm a 50 szt. |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 46 | Tampony | Z 20-nitkowej gazy bawełnianej zwiniętej z jednego kawałka gazy, niejałowe, rozmiar 12 x 12 cm a 1000 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Opatrunek chłonny | j.w. roz. 10x20cm a 50 szt. |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | Opatrunek do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, infuzjami i małymi zabiegami | kompresy z waty celulozowej, w rolce, niejałowe, rozm. 40x50mm a 500 szt. |  | rolka | 150 |  |  |  |  |  |
| 49 | Dozownik | dozownik do kompresów włókninowych o rozmiarze 40x50 |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | Tupfer | jałowy, z nitką rtg, zwinięty w gazę 20-nitkową o wym. 8x8 cm, a 300 szt. |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Parametry krytyczne oraz wymagania dotyczące fartuchów operacyjnych jednorazowych zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3.

Dowodem spełnienia w/w parametrów granicznych i wymagań normy będzie dołączenie próbki:

- do poz. 16 i 24  -  po 1 szt.

.......................... dnia …………………..

………………………………………….

Podpis Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Pakiet  Nr  2.     Opatrunki specjalistyczne                                                                                                                  Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek | hydrokoloidowy thin, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek | hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy lędźwiowej, wym. 12cm x 18cm |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek | hydrokoloidowy do zaopatrywania okolic trudno dostępnych typu łokcie, kolana, wym. 8cm x 12cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek | hydrokoloidowy, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek | z włókien alginianów wapnia, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek | z włókien alginianów wapnia w formie tamponady (2gr), wym 30cm/dł |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek | hydroaktywny, piankowy z krawędzią samoprzylepną, wym. 10-11cm x 10-11cm |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek | hydroaktywny, piankowy z krawędzią samoprzylepną, wym. 18-20cm x 18-20cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek | hydroaktywny, piankowy z krawędzią samoprzylepną, na piętę, łokieć, wym. 18cm x 18 cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek | antybakteryjny z maścią zawierający jony srebra, wym. 5cm x 5cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opatrunek | antybakteryjny z maścią zawierający jony srebra, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek | do ran, wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera do 12 godzin, fi 5,5 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek | do ran, wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera 24 godziny, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek | przezroczysty, samoprzylepny z folii poliuretanowej, wym. 10cm x 15cm |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek | przezroczysty, samoprzylepny z folii poliuretanowej, wym. 6cm x 10cm |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

.......................... dnia …………………..

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Pakiet  Nr  3.  Opatrunki specjalistyczne                                                                                                                       Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber | Składający się w 100% z karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorbcyjnych pokryty hydrokoloidem, wykonany z masy hydrokoloidowej: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny; rozmiar: 9 x 25 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber | Składający się w 100% z karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorbcyjnych pokryty hydrokoloidem, wykonany z masy hydrokoloidowej: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny; rozmiar: 9 x 35 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

.......................... dnia …………………..

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Pakiet  Nr  4.    Rękawice sterylne  chirurgiczne                                                                                                  Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL 1,0 , grubość na palcu max. 0.22 ± 0,01 mm, kształt anatomiczny, poziom protein < 30 ug/g, mankiet rolowany, długość rękawicy min. 285 mm .rozm: od 6,o do 9,0.Siła zrywu przed starzeniem min.12N, po starzeniu min.11N. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania. | rozmiary 6-9 |  | para | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe dla osób uczulonych na lateks, wolne od akceleratorów chemicznych i protein lateksu , powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana zapewniająca pewny chwyt , chlorowane , obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową , kolor zielony ( eliminacja refleksu i odblasku), mankiet równomiernie rolowany , długość rękawicy min. 305 mm , grubość środkowy palec 0,20 mm ( ścianka pojedyncza) , AQL 1,0 , rozmiar od 6,0 do 9,0 , opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe. Siła zrywu przed starzeniem 14N , po starzeniu 15N. Rękawice przebadane na przenikalność mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania. | rozmiary 6-9 |  | para | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne do procedur ortopedycznych , lateksowe, bezpudrowe, chlorowane , obustronnie silikonowane z wewnętrzna warstwą poliuretanową , powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny chwyt , kolor brązowy ( eliminacja refleksu i odblasku) , mankiet równomiernie rolowany , długość rękawicy min. 295 mm , grubość środkowy palec 0,33 mm ( ścianka pojedyncza) , AQL 1,0 , zawartość protein poniżej 30 µg/g, rozmiar od 6,0 do 9,0 , opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe. Siła zrywu przed starzeniem 28N , po starzeniu 27N. Rękawice przebadane na przenikalność mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania. | rozmiary 6-9 |  | para | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe lekko pudrowane , powierzchnia zewnętrzna rękawicy lekko teksturowana, mankiet równomiernie rolowany , AQL 1,0 , grubość rękawicy na palcu 0,21 – 0,22 mm ( ścianka pojedyncza), długość rękawicy min.285 mm, zawartość protein < 70 µg/g, siła zrywu przed starzeniem min.10 N, po starzeniu min.12 N. | rozmiary 6-9 |  | para | 25 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wszystkie typy rękawic o wysokim poziomie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości na rozdarcie, dopasowanie do dłoni,

z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Zamawiający wymaga załączenia badań producenta lub niezależnych nie starszych niż z 2012 r dla poz.1 i 4

Dla poz.2 i 3 karta techniczna producenta nie starsza niż z 2011r.

…………………………. dnia ……………………

…………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Pakiet  Nr  5.  Środki do dezynfekcji i mycia                                                                                                                    Załącznik nr 1

| Lp | Spektrum | Związki aktywne | Wymagania | rodzaj i wielk. opak. | Nazwa handlowa | ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | VAT % | Wart. netto zł | Wart. brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | preparat syntetyczny, dodatek środków powodujących pełne natłuszczenie | preparat syntetyczny, dodatek środków powodujących pełne natłuszczenie | kanister 6 dm³ |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | B,Tbc,F,V ( HBV, HIV, rotawirusy, wirusy opryszczki ) | 2-propanol, chlorek benzyloalkiloamoniowy | pH = 5,5 działanie przedłużone, bez zawartości chlorheksydyny | kanister 5 dm³ |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | B, Tbc, F, V ( Adeno, Polio ) | alkohole | Preparat w jednorazowym opakowaniu, wymagane zapewnienie dozowników w ilości szt. | Woreczek do 800 ml |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | drobnoustroje bytujące na skórze (w tym MRSA) i V ( HBV w czasie 2 min. x 2, HIV, Herpes, Rota, Adeno ) | mieszanka trzech alkoholi, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i pochodnych fenolowych | bezjodowy, bezbarwny, bez zawartości fenoli, jodu i jego związków | kanister 5 dm³ |  | 60 |  |  |  |  |
| 5 | B, F - 15 min B,Tbc, F -30 min * | glukoprotamina | preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych | kanister 6 dm³ |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | B, Tbc, F, V - 15 min. | dichloroizocjanuran sodu | postać: tabletki do 3 g wymagane spektrum B, Tbc, F, V do 2 000 ppm | opak. 300 tabl. |  | 150 |  |  |  |  |
| 7 | B, F - 1 min. B, Tbc, F - 5 min. | alkohole, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne | spray, preparat niezawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, posiadający badania i opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka | kanister 5 dm³ |  | 80 |  |  |  |  |
| 8 | B,Tbc,V,F - 30 min. B,Tbc,V,F,S - 6 h | nadwęglan sodu, TAED | preparat do dezynfekcji narzędzi i chirurgicznych, instrumentarium z tworzyw sztucznych. Posiada pozytywną opinię firmy Olympus | wiadro 6 kg |  | 30 |  |  |  |  |
| 9 |  | substancje myjące - tenzydy, inne substancje wspomagające mycie | stężony preparat do mycia wstępnego endoskopów 1% - 5 min | butelka 2 dm³ |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | B, V, F- 15 min. | mononadsiarczan potasu | preparat do dezynfekcji powierzchni | saszetka 200 g |  | 150 |  |  |  |  |
| 11 | B,V,F - 30 min. B,Tbc,V,F - 60 min | glioksal, formaldehyd, aldehydu glutarowego | preparat do dezynfekcji narzędzi | kanister 2 dm³ |  | 100 |  |  |  |  |
| 12 |  | niejonowe zw.powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji | preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych, pH: kwaśne 1 (koncentrat) | kanister 5 dm³ |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | B,Tbc,V,F,P | izopropanol, nadtlenek wodoru, gl.chlorheksydyny | preparat do błon śluzowych obszaru genitalnego | butelka 1 dm3 |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | B,Tbc,V,F,P | izopropanol, nadtlenek wodoru, gl.chlorheksydyny | preparat do błon śluzowych jamy ustnej | butelka 0,3 dm3 |  | 70 |  |  |  |  |
| 15 |  | chlor | preparat do zasypywania plam krwi | butelka 0,5 dm3 |  | 10 |  |  |  |  |
| 16 | B (MRSA i ORSA), V (HBV, HIV) | triclosan | preparat służący do dekontaminacji ciała pacjenta | butelka 0,2 dm3 z pompką |  | 25 |  |  |  |  |
| 17 | B,Tbc,V | QAV | preparat do dużych powierzchni zmywalnych | kanister 6 dm³ |  | 100 |  |  |  |  |
| 18 | B,Tbc,V,F-30 min. | aldehyd glutarowy | preparat do dezynfekcji endoskopów | kanister 6 dm³ |  | 30 |  |  |  |  |
| 19 |  | niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole, alkohol | enzymatyczny preparat do maszynowego mycia wrażliwych na temperaturę narzędzi chirurgicznych ph:5,5-7 | kanister 5 dm³ |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 |  | kwas cytrynowy | preparat do neutralizacji po maszynowym myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych. Dozowanie: 1ml/l | kanister 5 dm³ |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 | B, F,Tbc,V(Tr HSV-1) - 5min. | aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (bez glioksalu oraz soli kwasów organicznych) | preparat do dezynfekcji maszynowej chemiczno-termicznej w temp. 60° C | kanister 5 dm³ |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 |  | wodorotlenek sodu, krzemian sodu, inhibitory korozji | preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, kontenerów i szkła o pH roztworu >10 temp. 55° C | kanister 5 dm³ |  | 10 |  |  |  |  |
| 23 |  | niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji | preparat płuczący do maszynowej obróbki narzędzi, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz łóżek i kontenerów pH neutralne | kanister 5 dm³ |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

……………………. dnia …………….

………………………………………..

( podpis Wykonawcy )

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania dla preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonane badania, oznaczające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego (normy co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego (normy co najmniej fazy II).

- bakteriobójcze	(B)

- prądkobójcze		(Tbc)	– (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium avium z Mycobacterium Terre)

- grzybobójcze		(F) 	– Candida albicans (narzędzia i powierzchnie)

- sporobójcze		(S) 	– Bacillus subtilis, cereus, Clostridium sporogenes

- wirusobójcze		(V) 	– metoda zawiesinowa: polio, adenovirus

Zamawiający wymaga aby skuteczność (stężenie, spektrum, czas) działania proponowanych preparatów oprócz ulotek informacyjnych i instrukcji użycia potwierdzone były dokumentami (w języku polskim) z wykonanych badań.

Jeśli zaoferowany środek znajduje się na liście NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY nie jest wymagane dołączenie potwierdzeń z wykonanych badań.

Preparaty poz. 19 – 23 kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).

Pakiet nr 6.   Pianka do oczyszczania skóry					                                     Załącznik nr 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | rodzaj i wielk. opak. | Nazwa handlowa | ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | VAT % | Wart. netto zł | Wart. brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pianka do oczyszczania skóry | Szybkie oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała bez użycia wody, z dodatkiem kreatyny | op. 400 ml |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

……………………. dnia …………….

………………………………………..

( podpis Wykonawcy )

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Pakiet nr 7.   Środki do dezynfekcji i mycia						                                     Załącznik nr 1

| Lp | Spektrum | Związki aktywne | Wymagania | rodzaj i wielk. opak. | Nazwa handlowa | ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | VAT % | Wart. netto zł | Wart. brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Preparat na bazie Octenidyny | Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej, bez alkoholu i chlorheksydyny | Butelka 250 ml |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV 40) | 2-propanol,1-propanol,2-difenylol,nadtlenek wodoru | Dezynfekcja skóry przed zbiegami,zastrzykami,punkcjami,brak przeciwskazań co do stosowania u noworodków i niemowląt Bezbarwny | 250ml ze spryskiwaczem |  | 120 |  |  |  |  |
| 3 | B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV 40) | 2-propanol,1-propanol,2-difenylol,nadtlenek wodoru | Dezynfekcja skóry przed zbiegami,zastrzykami,punkcjami,brak przeciwskazań co do stosowania u noworodków i niemowląt Bezbarwwny | Butelka 1 dm³ |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Antybakteryjne i przeciwgrzybicze rękawice do mycia ciała pecjenta bez użycia wody, op=10 szt. | op. |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Alkoholowy żel do dezynfekcji skóry rąk, op=100 ml | op. |  | 250 |  |  |  |  |
| 6 | B (w tym Tbc, MRSA), F, V , Noro, Rota, Adeno, Vaccinia, HBV, HCV, HIV) w czasie do max 2 min V (Papova SV 40 ) - 15 minut, V (Polio) - 30 min. | etanol,propan -1-ol | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji-bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny | butelka ze spryskiwaczem 1000ml |  | 200 |  |  |  |  |
| 7 | B (w tym Tbc, MRSA), F, V , Noro, Rota, Adeno, Vaccinia, HBV, HCV, HIV) w czasie do max 2 min V (Papova SV 40 ) - 15 minut, V (Polio) - 30 min. | etanol,propan -1-ol | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji-bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny | kanister 10 litrów |  | 60 |  |  |  |  |
| 8 | B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina), | Bez zawartości alkoholu i aldehydów | Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania | Pojemnik 200 szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Papova SV 40, Vaccina), | Bez zawartości alkoholu i aldehydów | Preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania | Wkład 200szt |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

……………………. dnia …………….

………………………………………..

( podpis Wykonawcy )

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania dla preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:

Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi (wymaga się aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonane badania, oznaczające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego (normy co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego (normy co najmniej fazy II).

- bakteriobójcze	(B)

- prądkobójcze		(Tbc)	– (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium avium z Mycobacterium Terre)

- grzybobójcze		(F) 	– Candida albicans (narzędzia i powierzchnie)

- sporobójcze		(S) 	– Bacillus subtilis, cereus, Clostridium sporogenes

- wirusobójcze		(V) 	– metoda zawiesinowa: polio, adenovirus

Zamawiający wymaga aby skuteczność (stężenie, spektrum, czas) działania proponowanych preparatów oprócz ulotek informacyjnych i instrukcji użycia potwierdzone były dokumentami (w języku polskim) z wykonanych badań.

Pakiet nr 8.   Płyn i żel do dezynfekcji              						                                     Załącznik nr 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | rodzaj i wielk. opak. | Nazwa handlowa | ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | VAT % | Wart. netto zł | Wart. brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i ciała | Zarejestrowany jako produkt leczniczy, na bazie etanolu o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 3 godz. Nie zawierający konserwantów, barwników – nie obciąża i nie drażni skóry. Spektrum: B, Tbc, F, V. Opakowanie – jednorazowy worek z zastawką uniemożliwiającą przedostanie się powietrza do wewnątrz opakowania. Kompatybilne z dozownikami manualnymi i bezdotykowymi systemu Sterisol. | opak. 0,7 lit. |  | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry | Na bazie etanolu o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 3 godz. Nie zawierający konserwantów, barwników – nie obciąża i nie drażni skóry. Spektrum: B, Tbc, F, V. Opakowanie – jednorazowy worek z zastawką uniemożliwiającą przedostanie się powietrza do wewnątrz opakowania. Kompatybilne z dozownikami manualnymi i bezdotykowymi systemu Sterisol. | opak. 0,7 lit. |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik | Dozownik naścienny z ramieniem dozującym. Wykonany w wysokiej jakości tworzywa. Kompatybilny z wkładami workowymi 0,7 l. | szt. |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi | W postaci koncentratu, niezawierający substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (amylazy, lipazy, protezy). Spektrum: B, Tbc, F i V (HIV,HBV, HCV) w czasie max. do 10 minut. Jednodniowy roztwór roboczy. Kazde opakowanie wyposażone w dozownik przelewowy. | opak. 1 litr |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

……………………. dnia …………….

………………………………………..

( podpis Wykonawcy )

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje:

Pakiet nr 9.  Chusteczki do dezynfekcji          						                                     Załącznik nr 1

| Lp | Spektrum | Związki aktywne | Wymagania | rodzaj i wielk. opak. | Nazwa handlowa | ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | VAT % | Wart. netto zł | Wart. brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HDV, grypa A,B,C, wirus ospy, opryszczki, Rota 30 s., Adeno, Noro 1 min.) | propanol1-ol i alkohol etylowy | Chusteczki na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudnodostępnych powierzchni w obszarze medycznym. Nie zawierające fenoli i aldehydów, o przyjemnym cytrynowym zapachu. Posiadające pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie: puszka = 100 szt. | op. |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HDV, grypa A,B,C, wirus ospy, opryszczki, Rota 30 s., Adeno, Noro 1 min.) | propanol1-ol i alkohol etylowy | j.w. wkład = 100 szt. | op. |  | 500 |  |  |  |  |

……………………. dnia …………….

………………………………………..

( podpis Wykonawcy )

Opis przedmiotu zamówienia:

- przygotował: Irena Kubiak

- akceptuje: