Zał.nr 1 do siwz

PAKIET 4 – STOLARKA DRZWIOWA

| Lp. | Rodzaj materiału | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi 80 wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne , stalowe Hormann ZK lub inne o niegorszych parametrach | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Drzwi 90 wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne , stalowe Hormann ZK lub inne o niegorszych parametrach | 12 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Drzwi 100 wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne , stalowe Hormann ZK lub inne o niegorszych parametrach |  |  |  |  |  |
| 4 | Drzwi 90 w komplecie z ościeżnicą drzwi białe , płycinowe , kompletne z zamkiem na wkładkę , klamką , szyldem , ościeżnica drewniana gwarancja 12 miesięcy | 10 szt |  |  |  |  |
| 5 | Drzwi 100 w komplecie z ościeżnicą drzwi białe , płycinowe , kompletne z zamkiem na wkładkę , klamką , szyldem , ościeżnica drewniana gwarancja 12 miesięcy | 5 szt |  |  |  |  |
| 6 | Drzwi 80 w komplecie z ościeżnicą drewnianą, białe, przeszklone z zamkiem na wkładkę ,z klamką ,z szyldem gwarancja 12 miesięcy | 10 szt |  |  |  |  |
| 7 | Zamki drzwiowe wpuszczane 72/60 na wkładkę gwarancja 12 miesięcy | 10 szt |  |  |  |  |
| 8 | Zamki drzwiowe wpuszczane 72/50 na wkładkę gwarancja 12 miesięcy | 10 szt |  |  |  |  |
| 9 | Zamki drzwiowe wpuszczane 72/50 na zwykły klucz | 10 szt |  |  |  |  |
| 10 | Klamki z szyldem dzielonym na wkładkę | 15 szt |  |  |  |  |
| 11 | Klamki z szyldem dzielonym na zwykły klucz | 15 szt |  |  |  |  |
| 12 | Klamki z długim szyldem 72 na wkładkę | 15 szt |  |  |  |  |
| 13 | Klamki z długim szyldem 72 na zwykły klucz | 15 szt |  |  |  |  |
| 14 | Wkładki bębenkowe L 31/31 | 15 szt |  |  |  |  |
| 15 | Zamki meblowe z wkładką ZMB1 | 50 szt |  |  |  |  |
| 16 | Wkładki bębenkowe przedłużane L31/36 | 20szt |  |  |  |  |
| 17 | Zamki drzwiowe wpuszczane 72/55 na wkładkę ( uniwersalne) | 10szt |  |  |  |  |
| 18 | Drzwi 90 w komplecie z ościeżnicą drewniana ,białe, łazienkowe , z zamkiem ,klamką i szyldem gwarancja 12 miesięcy | 3szt |  |  |  |  |
| 19 | Drzwi p/poż z ościeżnica o odporności EI 30 posiadające atest potwierdzający ognisto odporność o wymiarach 2080mm x 800mm w świetle pełne białe czynne skrzydło 800 w komplecie z zamkiem z klamka i z samozamykaczem TS 2000 gwarancja 5 lat | 2 szt |  |  |  |  |
| 20 | Drzwi p-poż z ościeżnicą o odporności ogniowej EI 30 , posiadające atest potwierdzający odporność , o wymiarach według rysunku przeszklone białe ,czynne skrzydło 1200 mm w świetle, w komplecie zamek z klamką z samozamykaczem TS 2000 gwarancja 5 lat – RYS 1 | 1 szt |  |  |  |  |
| 21 | Drzwi p-poż z ościeżnicą o odporności ogniowej EI 30 , posiadające atest potwierdzający odporność , o wymiarach według rysunku przeszklone białe ,czynne skrzydło 1200 mm w świetle, w komplecie zamek z klamką z samozamykaczem TS 2000 gwarancja 5 lat – RYS 2 | 1 szt |  |  |  |  |
| 22 | Drzwi p-poż z ościeżnicą o odporności ogniowej EI 30 , posiadające atest potwierdzający odporność , o wymiarach według rysunku przeszklone białe ,czynne skrzydło 1200 mm w świetle, w komplecie zamek z klamką z samozamykaczem TS 2000 gwarancja 5 lat- RYS 3 | 1 szt |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

………………………….

/podpis i pieczęć Wykonawcy/