| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- |
| Pakiet nr 3 – Artykuły hydrauliczne |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj materiału i opis parametrów/wymagań | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| 1. | uszczelka pod baterię fibrowa | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | grzejnik łazienkowy drabinkowy 500 x 1000 | 20szt |  |  |  |  |  |
| 3. | grzejnik dwupłytowy 600x 1200 | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | grzejnik dwupłytowy 500 x 1200 | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | grzejnik dwupłytowy 600 x 1000 | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | grzejnik dwupłytowy 600 x 800 | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | grzejnik dwupłytowy 600 x 600 | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | grzejnik dwupłytowy 500 x 1000 | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | grzejnik dwupłytowy 500 x 800 | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | grzejnik dwupłytowy 500 x 600 | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Kolanka ½" ocynk | 200szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolanka WZ ½" ocynk | 200szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Mufki ½" ocynk | 50szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Nyple ½" ocynk | 150szt |  |  |  |  |  |
| 15 | Korki ½" ocynk | 50szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Trójniki ½" ocynk | 150szt |  |  |  |  |  |
| 17 | Zawory kulowe ze śrubunkiem ½" | 50szt |  |  |  |  |  |
| 18 | Zawory kulowe z gwintem W/Z ½" | 50szt |  |  |  |  |  |
| 19 | Zawory kulowe ze śrubunkiem ¾" | 50szt |  |  |  |  |  |
| 20 | Zawory kulowe z gwintem W/Z ¾" | 50szt |  |  |  |  |  |
| 21 | Redukcja ½ / ¾ ocynk | 110szt |  |  |  |  |  |
| 22 | Przedłużki mosiężne 1,5 cm | 50szt |  |  |  |  |  |
| 23 | Przedłużki mosiężne 2 cm | 50szt |  |  |  |  |  |
| 24 | Przedłużki mosiężne 2,5 cm | 50szt |  |  |  |  |  |
| 25 | Przedłużki mosiężne 3 cm | 50szt |  |  |  |  |  |
| 26 | Przedłużki mosiężne 1 cm | 50szt |  |  |  |  |  |
| 27 | Zawory kulowe kątowe ½ / ½ do spłuczki | 30szt |  |  |  |  |  |
| 28 | Wężyki w oplocie stalowym ½ / ½ | 30szt |  |  |  |  |  |
| 29 | Wężyki w oplocie stalowym ½ /3/8 | 30szt |  |  |  |  |  |
| 30 | Rura PVC Ø 50 2 mb | 20szt |  |  |  |  |  |
| 31 | Rura PVC Ø 50 1 mb | 40szt |  |  |  |  |  |
| 32 | Rura PVC Ø 50 0,50 mb | 150szt |  |  |  |  |  |
| 33 | Rura PVC Ø50 0,30 mb | 150szt |  |  |  |  |  |
| 34 | Kolano PVC 90° Ø 50 | 200szt |  |  |  |  |  |
| 35 | Kolano PVC 67°Ø 50 | 200szt |  |  |  |  |  |
| 36 | Kolano PVC 45°Ø50 | 200szt |  |  |  |  |  |
| 37 | Kolano PVC 30°Ø 50 | 200szt |  |  |  |  |  |
| 38 | Kolano PVC 15 °Ø 50 | 150szt |  |  |  |  |  |
| 39 | Trójnik PVC 67°Ø 50 | 150szt |  |  |  |  |  |
| 40 | Trójnik PVC 45 °Ø 50 | 100szt |  |  |  |  |  |
| 41 | Trójnik PVC 90 °Ø50 | 100szt |  |  |  |  |  |
| 42 | Redukcja PVC 50 / 32 proste | 50szt |  |  |  |  |  |
| 43 | Rura PVC 0,50 mb Ø32 | 50szt |  |  |  |  |  |
| 44 | Rura PVC 0,30 mbØ32 | 50szt |  |  |  |  |  |
| 45 | Kolano PVC 90 °Ø 32 | 150szt |  |  |  |  |  |
| 46 | Kolano PVC 67°Ø32 | 50szt |  |  |  |  |  |
| 47 | Kolano PVC 45 °Ø32 | 50szt |  |  |  |  |  |
| 48 | Konopie 200 gram | 25op |  |  |  |  |  |
| 49 | Głowiczki do baterii ½ " | 100szt |  |  |  |  |  |
| 50 | Głowice zaworów przelotowych ½ " | 30szt |  |  |  |  |  |
| 51 | Głowice zaworów przelotowych ¾ " | 30szt |  |  |  |  |  |
| 52 | Wylewki do baterii C 160 | 25szt |  |  |  |  |  |
| 53 | Wylewki do baterii C 250 | 25szt |  |  |  |  |  |
| 54 | Wylewki do baterii S 160 | 25szt |  |  |  |  |  |
| 55 | Wylewki do baterii S 250 | 25szt |  |  |  |  |  |
| 56 | Zawory czerpalne ½ " ze złączką do węża | 50szt |  |  |  |  |  |
| 57 | Pokrętła do baterii | 40kpl. |  |  |  |  |  |
| 58 | Kratki ściekowe PVC wylot poziomy kratka ze stali nierdzewnej | 30szt |  |  |  |  |  |
| 59 | Traper PVC Ø 50 | 20szt |  |  |  |  |  |
| 60 | Traper PVC Ø 100 | 10szt |  |  |  |  |  |
| 61 | Obejmy do rur PVC Ø 50 | 55szt |  |  |  |  |  |
| 62 | Obejmy do rur PVC Ø 100 | 55szt |  |  |  |  |  |
| 63 | Obejmy do rur ½ " pojedyncze | 55szt |  |  |  |  |  |
| 64 | Obejmy do rur ½ " podwójne | 55szt |  |  |  |  |  |
| 65 | Obejmy do rur ¾ " pojedyncze | 55szt |  |  |  |  |  |
| 66 | Obejmy do rur ¾ " podwójne | 55szt |  |  |  |  |  |
| 67 | Otulina izolacyjna do rur ½ " | 300mb |  |  |  |  |  |
| 68 | Otulina izolacyjna do rur ¾ " | 300mb |  |  |  |  |  |
| 69 | Zapinki do otuliny | 550szt |  |  |  |  |  |
| 70 | Komplet mocowania umywalki BKMUX 12x100 | 30szt |  |  |  |  |  |
| 71 | Komplet mocowania muszli ustępowej BKMMX – B 10 x 80 | 30szt |  |  |  |  |  |
| 72 | Rura ½ " ocynk | 60 mb |  |  |  |  |  |
| 73 | Rura ¾ " ocynk | 30 mb |  |  |  |  |  |
| 74 | Rura 1’’ ocynk | 30 mb |  |  |  |  |  |
| 75 | zawór antyskażeniowy średnica 25 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 76 | rura miedziana średnica 35 mm, grubość ścianki 1,5 mm | 50 mb |  |  |  |  |  |
| 77 | rura miedziana średnica 28 mm, grubość ścianki 1mm | 150 mb |  |  |  |  |  |
| 78 | rura miedziana średnica 22 mm, grubość ścianki 1mm | 200 mb |  |  |  |  |  |
| 79 | rura miedziana średnica 18 mm, grubość ścianki 1mm | 150 mb |  |  |  |  |  |
| 80 | rura miedziana średnica 15 mm , grubość ścianki 0,8 mm | 500 mb |  |  |  |  |  |
| 81 | hydrant p. pożarowy z szafką i wężem o średnicy 25 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 82 | izolacja na rury miedziane o średnicy 35 mm, grubości 15 mm | 50 mb |  |  |  |  |  |
| 83 | izolacja na rury miedziane o średnicy 28 mm, grubość 15 mm | 150 mb |  |  |  |  |  |
| 84 | izolacja na rury miedziane o średnicy 18 mm, grubości 9 mm | 150 mb |  |  |  |  |  |
| 85 | izolacja na rury miedziane o średnicy 15 mm , grubości 9 mm | 500 mb |  |  |  |  |  |
| 86 | izolacja na rury miedziane o średnicy 15 mm, grubości 6 mm | 200 mb |  |  |  |  |  |
| 87 | trójnik miedziany o średnicy 28 mm / 28 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 88 | trójnik miedziany o średnicy 35 mm/15 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 89 | trójnik miedziany o średnicy 28 mm/ 22 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 90 | trójnik miedziany o średnicy 28mm/ `18 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 91 | trójnik miedziany o średnicy 28 mm/15 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 92 | trójnik miedziany o średnicy 22mm/22mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 93 | trójnik miedziany o średnicy 22mm/18 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 94 | trójnik miedziany o średnicy 22mm/15 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 95 | trójnik miedziany o średnicy 18mm/18mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 96 | trójnik miedziany o średnicy 18mm/15mm | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 97 | trójnik miedziany o średnicy 15 mm/15 mm | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 98 | wodomierz o średnicy 15 mm do zimnej wody | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 99 | wodomierz o średnicy 15 mm do ciepłej wody | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 100 | śrubunek mosiężny o średnicy 15 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 101 | zawór przelotowy kulowy o średnicy 15 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 102 | zawór przelotowy kulowy o średnicy 20 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 103 | zawór przelotowy kulowy o średnicy 25 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 104 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 35 mm z obejmą gumową podwójny | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 105 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 28 mm z obejmą gumową podwójny | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 106 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 22 mm z obejmą gumową podwójny | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 107 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 18 mm z obejmą gumową podwójny | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 108 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 15 mm z obejmą gumową podwójny | 100szt |  |  |  |  |  |
| 109 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 35 mm z obejmą gumową pojedynczy | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 110 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 28 mm z obejmą gumową pojedynczy | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 111 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 22mm z obejmą gumową pojedynczy | 50szt |  |  |  |  |  |
| 112 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 18 mm z obejmą gumową pojedynczy | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 113 | uchwyt do rury miedzianej o średnicy 15 mm z obejmą gumową pojedynczy | 150 szt |  |  |  |  |  |
| 114 | wydłużki kompensacyjne do rur miedzianych harmonijkowe o średnicy 35 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 115 | wydłużki kompensacyjne do rur miedzianych harmonijkowe o średnicy 28 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 116 | wydłużki kompensacyjne do rur miedzianych harmonijkowe o średnicy 22 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 117 | wydłużki kompensacyjne do rur miedzianych harmonijkowe o średnicy 18 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 118 | wydłużki kompensacyjne do rur miedzianych harmonijkowe o średnicy 15 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 119 | kolano dwukielichowe miedziane o średnicy 35 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 120 | kolano dwukielichowe miedziane o średnicy 28 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 121 | kolano dwukielichowe miedziane o średnicy 22 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 122 | kolano dwukielichowe miedziane o średnicy 18 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 123 | kolano dwukielichowe miedziane o średnicy 15 mm | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 124 | kolano jednokielichowe miedziane o średnicy 35 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 125 | kolano jednokielichowe miedziane o średnicy 28 mm | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 126 | kolano jednokielichowe miedziane o średnicy 22 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 127 | kolano jednokielichowe miedziane o średnicy 18 | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 128 | kolano jednokielichowe miedziane o średnicy 15 mm | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 129 | czyścik do rur miedzianych | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 130 | pasta do lutowania rur miedzianych – 200 gramów | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 131 | lut do lutowania ( cyna ) 250 gramów, średnicy 2,5 do 3 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 132 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 35mm/32mm lub 35mm/40mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 133 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 28mm/25mm | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 134 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 22 mm/20mm | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 135 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 18mm/15mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 136 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 15mm/15mm | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 137 | gwint wewnętrzny miedziany o średnicy 35mm/32mm lub 35mm/40mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 138 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 28 mm/25mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 139 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 22mm/20mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 140 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 18mm/15mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 141 | gwint zewnętrzny miedziany o średnicy 15mm/15mm | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 142 | redukcja miedziana 35mm/28mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 143 | redukcja miedziana 28mm/22mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 144 | redukcja miedziana 22mm/18mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 145 | redukcja miedziana 18mm/15mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 146 | mufka – złączka miedziana o średnicy 35 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 147 | mułka – złączka miedziana o średnicy 28 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 148 | mufka – złączka miedziana o średnicy 22 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 149 | mufka – złączka miedziana o średnicy 18 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 150 | mufka – złączka miedziana o średnicy 15 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 151 | kolano do wlutowania z gwintem wewnętrznym o średnicy 15 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 152 | listwa – podejście pod baterię z kolanami o średnicy 15 mm | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 153 | redukcja stalowa ocynk o średnicy 32mm/25mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 154 | redukcja stalowa ocynk o średnicy 25mm/20mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 155 | redukcja stalowa ocynk o średnicy 20mm/15mm | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 156 | redukcja stalowa ocynk o średnicy 40mm/32mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 157 | zawór grzejnikowy zasilający kątowy do wlutu o średnicy 15 mm z możliwością wstępnej regulacji i głowicą termostatyczną | 110 szt |  |  |  |  |  |
| 158 | zawór grzejnikowy powrotny kątowy do wlutu o średnicy 15 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 159. | Kompakt biały - Gat.I, okres gwarancji 12 miesięcy | 18 szt |  |  |  |  |  |
| 160 | Baterie umywalkowe na ścienne - Gat.I, okres gwar.12 m-cy | 55szt |  |  |  |  |  |
| 161 | Baterie zlewozmywakowe na ścienne - Gat.I, okres gwar.12 m-cy | 25szt. |  |  |  |  |  |
| 162 | Bateria natryskowa Gat.I, okres gwar.12 m-cy | 15 szt |  |  |  |  |  |
| 163 | Umywalka 50 -Porcelanowa, biała, kompletna z zestawem do montażu, bez otworu na baterie, gat.I, okres gwar.12 m-cy | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 164 | Zlewozmywak 1-komorowy z szafką -nierdzewny, okres gwar. 12 m-cy, gat.I, bez otworów na baterie | 10szt. |  |  |  |  |  |
| 165 | Zlewozmywak 2-komorowy z szafką - nierdzewny, okres gwar.12 m-cy, gat.I, bez otworów na baterie | 10szt |  |  |  |  |  |
| 166 | Szafka pod umywalkę 50 w komplecie z umywalką - Białe, łazienkowe, okres gwar.12m-cy, gat.I | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 167 | Syfon pod umywalkę | 60szt. |  |  |  |  |  |
| 168 | Syfon pod zlewozmywak 1-komorowy | 20szt |  |  |  |  |  |
| 169 | Syfon pod zlewozmywak 2-komorowy | 20szt |  |  |  |  |  |
| 170 | Baterie umywalkowe łokciowe stojące - Okres gwar.12m-cy, gat.I | 30szt. |  |  |  |  |  |
| 171 | Baterie zlewozmywakowe łokciowe ścienne - Okres gwar.12m-cy, gat.I | 30szt. |  |  |  |  |  |
| 172 | Wężyki do spłuczki ½"/3/8" | 20szt |  |  |  |  |  |
| 173 | Wężyki do baterii stojących 3/8" | 10szt |  |  |  |  |  |
| 174 | Marżety 32, 50 | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 175 | Lejki do muszli ustępowej | 10szt |  |  |  |  |  |
| 176 | Rura kanalizacyjna PCV o średnicy 110 mm ,L 2000 | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 177 | Rura kanalizacyjna PCV o średnicy 110 mm ,L 1000 | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 178 | Rura kanalizacyjna PCV o średnicy 110 mm ,L 500 | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 179 | Rura kanalizacyjna PCV o średnicy 110 mm ,L 315 | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 180 | kolano kanalizacyjne PCV o średnicy 110 mm ,kąt 90 st | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 181 | kolano kanalizacyjne PCV o średnicy 110 mm ,kąt 67 st | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 182 | kolano kanalizacyjne PCV o średnicy 110 mm ,kąt 45 st | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 183 | kolano kanalizacyjne PCV o średnicy 110 mm ,kąt 30 sz | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 184 | kolano kanalizacyjne PCV o średnicy 110 mm ,kąt 15 st | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 185 | trójnik kanalizacyjny PCV o średnicy 110/110 mm, kat 90 st | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 186 | trójnik kanalizacyjny PCV o średnicy 110/110 mm, kat 67 st | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 187 | trójnik kanalizacyjny PCV o średnicy 110/110 mm, kat 45 st | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 188 | trójnik kanalizacyjny PCV o średnicy 110/50 mm kąt 90 st | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 189 | trójnik kanalizacyjny PCV o średnicy 110/50 kat 67 st | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 190 | trójnik kanalizacyjny PCV o średnicy 110/50 kat 45 st | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 191 | redukcja kanalizacyjna PCV o średnicy 110/50 | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 191 | uchwyt do rury kanalizacyjnej PCV o średnicy 50 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 192 | uchwyt do rury kanalizacyjnej PCV o średnicy 100 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 193 | brodzik pod natrysk 80 x 80 x 15 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 194 | kabina szklana do brodzika 80 x80 | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 195 | podstawa brodzika z panelem 80 x 80 x 15 | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 196 | syfon do brodzika z możliwością czyszczenia od góry | 10 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| …………………….………. |  |
| --- | --- |
| /podpis i pieczęć Wykonawcy/ |