## Pak. 1-ginekol
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1. Zestawy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | System siatkowy | Siatka polipropylenowa monofilamentowa w kształcie litery „Y’’, wykorzystywana w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach laparoskopowych lub otwartych - siatka w kolorze niebieskim z białym znacznikiem środka siatki - wielkość porów minimum 2,7 mm2 - gramatura siatki 23-25 g/m2 - w zestawie z siatką jednorazowe narzędzie do pozycjonowania pochwy oraz ułatwiające zakładanie szwów |  | szt. | 15 |  |  | 0
2 | System siatkowy | System taśmy podcewkowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, taśma zakładana załonowo, o porowatości 1180-1200 μm oraz grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. W pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład taśmy po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. System aplikacji w postaci igły o średnicy maks. 2,7 mm, z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym ułatwiającym implantację taśmy. System całkowicie jednorazowy. |  | szt. | 10 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 2-drenaż
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2. Akcesoria do drenażu
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Dren do odsysania | sterylny dren łączący, o średnicy 7 mm, długości 300 cm, z konektorami i zatyczkami do konektorów |  | szt. | 250 |  |  | 0
2 | Dren do odsysania | sterylny dren łączący, o średnicy 7 mm, długości 200 cm, z konektorami i zatyczkami do konektorów |  | szt. | 100 |  |  | 0
3 | Kanka | sterylna typ yankauer, zagięta z otworami upowietrzającymi, z regulacją siły ssania i bez regulacji siły ssania; rozmiar 20/22/24/26/G |  | szt. | 100 |  |  | 0
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego | sterylny zestaw bez regulacji siły ssania, kanka zagięta z otworami upowietrzajacymi, 2 miękkie konektory; rozmiar 20/22/24/26/G |  | szt. | 100 |  |  | 0
5 | Podstawka odsysająca | do zbierania płynów z podłogi |  | szt. | 2 |  |  | 0
6 | Ewakuator laparoskopowy | sterylny pojemnik-woreczek, do ewakuacji tkanek po zabiegu laparoskopowym, średnica otworu 9-12 cm, pojemność 500-800 ml |  | szt. | 30 |  |  | 0
7 | Zestaw do torakosyntezy | sterylny, bezpieczny zestaw do nakłucia opłucnej z igłą Veresa posiadającą wskaźnik położenia z pojedynczym zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawką i workiem |  | szt. | 10 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 3-stomia
Załącznik nr 2
Pakiet nr 3. Worki stomijne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Worek stomijny | worek samoprzylepny, przeźroczysty, otwarty, płytka do nacięcia od 10-15mm do 60-80 mm |  | szt. | 2000 |  |  | 0
2 | Worek stomijny - sterylny | worek samoprzylepny, przeźroczysty, zamknięty, płytka do nacięcia od 10-15mm do 60-80 mm |  | szt. | 80 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 4-szczotki do endosk.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4 Szczotki do czyszczenia endoskopów
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów | szczotka o wymiarach: długość 230-260 cm, średnica części czyszczącej 5mm, przewodu 1,7-1,8mm; endoskop: średnica kanału lub portu 2,1 - 4,5mm, max. długość kanału 240 cm; |  | szt. | 2500 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 5-kleszczyki
Załącznik nr 2
Pakiet nr 5 Kleszczyki do endoskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne bez igły, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5 |  |  | 0
2 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne bez igły, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 300 |  |  | 0
3 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne z igłą, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 900 |  |  | 0
4 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | owalne z igłą, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 600 |  |  | 0
5 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, szczęki typu aligator, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5 |  |  | 0
6 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, szczęki typu aligator, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 5 |  |  | 0
7 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne bez igły, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 5 |  |  | 0
8 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne bez igły, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 40 |  |  | 0
9 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne z igłą, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 160cm |  | szt. | 20 |  |  | 0
10 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowe | pokrywane, owalne z igłą, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość 230cm |  | szt. | 20 |  |  | 0
0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 6- Pętle do polipów
Załącznik nr 2
Pakiet nr 6 Pętle do polipów
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Pętle do polipów | pętle do podwiązywania polipów typu endoloop |  | szt. | 20 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 7-protezy
Załącznik nr 2
Pakiet nr 7. Protezy do dróg żółciowych i zestawy , koszyki, igły do ostrzykiwań
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Protezy do dróg żółciowych | Wykonane z PE, 8,5 Fr x 5, 7, 9, 12, 15 cm proste, w pojedynczym, sterylnym opakowaniu proteza oraz plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego |  | szt. | 15 |  |  | 0
2 | Protezy do dróg żółciowych | Wykonane z PE, 8,5 Fr x 12, 15 cm zagięta proksymalnie, w pojedynczym, sterylnym opakowaniu proteza oraz plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego |  | szt. | 20 |  |  | 0
3 | Protezy do dróg żółciowych | Wykonane z PE, 10 Fr x 5, 7, 9, 12, 15 cm z zagięciem środkowym, w pojedynczym, sterylnym opakowaniu proteza oraz plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego |  | szt. | 60 |  |  | 0
4 | Proteza samorozprężalna | do dróg żółciowych, nitinolowa niepowlekana oraz powlekana. System wprowadzający o średnicy max 9Fr, długość zestawu 200 cm (+/- 20 cm), z protezami średnicy 10 mm i długości 4cm/6cm/8cm, możliwość cofania i ponownego wysunięcia protezy z cewnika w trakcie uwalniania |  | szt. | 20 |  |  | 0
5 | Prowadnice | jednorazowego użytku, nitinolowe, do penetracji dróg żółciowych /trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice 0,035" oraz 0,025", proste/zagięte o minimalnej długości 450 cm |  | szt. | 130 |  |  | 0
6 | Poszerzadła mechaniczne | jednorazowego użytku, do dróg żółciowych, temperowane od 5-6 do 10-12 Fr, widoczne w RTG długość 180-190 cm |  | szt. | 20 |  |  | 0
7 | Szczotki cytologiczne | dwukanałowa, o średnicy 2,6-3,2 mm, długości 180 cm (+/- 20 cm), średnica szczotki 2-3 mm |  | szt. | 20 |  |  | 0
8 | Balon ciśnieniowy | progresywne, trójstopniowe, do poszerzeń zwężeń w obrębie układu pokarmowego (przełyk,żołądek, jelito), długość cewnika 220-230 cm, długość balonu 5,5-8 cm średnica balonu 15-18mm, 18-20 mm, do kanału 2,8mm, w zestawie prowadnica wstępnie przeprowadzona przez cewnik balonu |  | szt. | 10 |  |  | 0
9 | Balon ciśnieniowy | do poszerzenia dróg żółciowych średnicy 4 do 8mm, na prowadnik max. 0,035" |  | szt. | 3 |  |  | 0
10 | Cewnik do ECPW kulka | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony metalową kulką, do prowadnika 0,035", średnica dystalnej części cewnika 1,8 mm, śr. części proksymalnej 2,45 mm,, łącznik typu Y z uszczelką, trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika |  | szt | 20 |  |  | 0
11 | Cewnik do ECPW stożek | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony metalowym stożkiem, do prowadnika 0,035", średnica dystalnej części cewnika 1,8 mm, części proksymalnej 2,45 mm, łącznik typu Y z uszczelką, trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika |  | szt | 20 |  |  | 0
12 | Zestaw do wprowadzania protez | Jednorazowego użytku, średnicy 8,5Fr, wstępnie złożony (cewnik i popychacz) o długości popychacza 180cm i długości cewnika 220cm współpracujący z protezami o średnicach 8,5Fr– zróżnicowana kolorystyka w zależności od średnicy zestawu, zestaw od strony proksymalnej zakończony łącznikiem typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  | szt | 35 |  |  | 0
13 | Zestaw do wprowadzania protez | Jednorazowego użytku, średnicy 10Fr, wstępnie złożony (cewnik i popychacz) o długości popychacza 180cm i długości cewnika 220cm współpracujący z protezami o średnicach 10Fr– zróżnicowana kolorystyka w zależności od średnicy zestawu, zestaw od strony proksymalnej zakończony łącznikiem typu Y z samouszczelniającą się czapeczką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  | szt | 60 |  |  | 0
14 | Igły jednorazowe do ostrzykiwania | długość od 230 cm, średnica narzędzia 2,3mm, wysunięcie igły 5mm, średnica igły od 23G do 25G |  | szt. | 80 |  |  | 0
15 | Igły jednorazowe do ostrzykiwania | długość od 160 cm, średnica narzędzia 2,3mm, wysunięcie igły 5mm, średnica igły od 23G do 25G |  | szt. | 20 |  |  | 0
16 | Ustniki jednorazowe | z gumką materiałową |  | szt. | 2000 |  |  | 0
17 | Chwytak | jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,3 mm, funkcja rotacji |  | szt. | 5 |  |  | 0
18 | Koszyk 4 drutowy | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długość 50 mm.Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, Skalowana rękojeść, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia min. 190 cm |  | szt. | 60 |  |  | 0
19 | Koszyk 6 drutowy | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 6-drutowy, z plecionego drutu. Długość 50 mm.Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, Skalowana rękojeść, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia min. 190 cm |  | szt. | 60 |  |  | 0
20 | Pompa do pompowania balonów | Pompa do pompowania balonów do poszerzania, funkcja szybkiej deflacji, zakres pracy 0-440 PSI |  | szt. | 2 |  |  | 0
21 | Koszyk na prowadnik 0,035'' | Koszyk do ekstrakcji na prowadnik 0,035'', łacznik typu Y umożliwiajacy podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, jednorazowego użytku, od 4 do 8 drutowy, z plecionego drutu. Długość 50 mm.Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, Skalowana rękojeść, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia min. 190 cm |  | szt. | 10 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0 | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 8-staplery liniowe
Załącznik nr 2
Pakiet nr 8. Staplery liniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Stapler liniowy 45mm do zamykania na głucho | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z automatycznym dociskiem, linia zespolenia 45mm; liczba możliwych użyć: min. 8; do tkanki normalnej (1,5mm) oraz do tkanki grubej (2,0mm). Możliwość pośredniego zamknięcia staplera, przycisk otwierający bransze staplera, automatyczne wysunięcie pinezki |  | szt | 6 |  |  | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego | Ładunek do staplera liniowego, bez noża, kompatybilny ze staplerem z poz. 1; o linii zespolenia 45-46mm, zszywka 1,5 i 2,0 mm |  | szt | 6 |  |  | 0
3 | Stapler liniowy 90mm do zamykania na głucho | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z automatycznym dociskiem, linia zespolenia 90mm; liczba możliwych użyć: min. 8; do tkanki normalnej (1,5mm) oraz do tkanki grubej (2,0mm). Możliwość pośredniego zamknięcia staplera, przycisk otwierający bransze staplera, automatyczne wysunięcie pinezki |  | szt | 3 |  |  | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego 90mm | Ładunek do staplera liniowego; bez noża; kompatybilny ze staplerem z poz. 3; o linii zespolenia 90mm; zszywka 1,5 i 2,0mm |  | szt | 6 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak 9 Pętle
Załącznik nr 2
Pakiet nr 9. Pętle do polipektomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Pętle do polipektomii | jednorazowa owalna, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość narzędzia 230-240 cm, średnica pętli 10mm |  | szt. | 120 |  |  | 0
2 | Pętle do polipektomii | jednorazowa owalna, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość narzędzia 230-240cm, średnica pętli 20mm |  | szt. | 80 |  |  | 0
3 | Pętle do polipektomii | jednorazowa owalna, średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość narzędzia 230-240cm, średnica pętli 25mm |  | szt. | 80 |  |  | 0
4 | Pętle do polipektomii | jednorazowa heksagonalna,średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość narzędzia 230-240cm, średnica pętli 30mm |  | szt. | 80 |  |  | 0
5 | Pętle do polipektomii | jednorazowa heksagonalna,średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość narzędzia 230-240cm, średnica pętli 20 mm |  | szt. | 80 |  |  | 0
6 | Pętle do polipektomii | jednorazowa heksagonalna,średnica narzędzia 2,3-2,4mm, długość narzędzia 230-240cm, średnica pętli 15 mm |  | szt. | 80 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 10-ewak. lapar.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 10. Ewakuator laparoskopowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
6 | Ewakuator laparoskopowy | sterylny pojemnik-woreczek, do ewakuacji tkanek po zabiegu laparoskopowym, średnica otworu 9-12 cm, pojemność 500-800 ml |  | szt. | 200 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 11- Papilotomy
Załącznik nr 2
Pakiet nr 11 Papilotomy, koszyki i balony do endoskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Papilotom | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska 6 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035”, skalowana rękojeść |  | szt. | 150 |  |  | 0
2 | Papilotom | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, dł. noska 5 mm. Akceptujący prowadnik 0,035”, rękojeść ze wskaźnikiem wychylenia noska |  | szt. | 50 |  |  | 0
3 | Papilotom igłowy | Papilotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu. 6mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2mm, dystalnej części 1,8mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, akceptujący prowadnik 0,035" |  | szt. | 10 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 12 - Balony i klipsownice
Załącznik nr 2
Pakiet nr 12 Balony do usuwania złogów i klipsownice endoskopowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamawiana w okresie umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Balon do usuwania złogów | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG . Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. |  | szt. | 30 |  |  | 0
2 | Klipsownica endoskopowa | jednorazowego użytku , długośc narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,4-2,5 mm, bez osłony zewnetrznej, cewnik pokryty teflonem, mozliwośc wielokrotnego otwarcia/zamkniecia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 13 mm oraz 16 mm, kat rozwarcia 135 stp. |  | szt. | 80 |  |  | 0
3 | Klipsownica endoskopowa | jednorazowego użytku , długośc narzędzia 165 cm, średnica cewnika 2,4-2,5 mm, bez osłony zewnetrznej, cewnik pokryty teflonem, mozliwośc wielokrotnego otwarcia/zamkniecia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 13 mm oraz 16 mm, kat rozwarcia 135 stp. |  | szt. | 60 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
2.Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni robocze
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)