Pakiet  Nr  1.     Opatrunki                                                                                                                                         Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza bawełniana | bielona 17 nitkowa kl. IIA reg. 7 |  | mb | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska dziana | podtrzymująca 4 m x 10 cm |  | szt | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana | podtrzymująca 4 m x 15 cm |  | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna | tkana z 2 zapinkami 15 cm (długość 5 m), pakowana a 1 szt., wielorazowego użytku |  | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczny rękaw opatrunkowy | nr 6 a’ 25 m z domieszką bawełny na tułów dorosłego człowieka |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe | nie jałowe 10 cm x 10 cm a’ 100 szt, z podwijanymi brzegami, kl. IIa reguła 7 |  | op. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy gazowe | nie jałowe 7,5 cm x 7,5 cm a’ 100 szt, z podwijanymi brzegami, kl. IIa reguła 7 |  | op. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 10 cm x 3 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 12 cm x 3 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska gipsowa | szybkowiążąca 15 cm lub 14cm x 3 m – czas wiązania do 5 minut |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska podgipsowa | wyściełająca 15 cm x 3 m, nadająca się do sterylizacji |  | szt | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Lignina | arkusze |  | kg | 700 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wata opatrunkowa | a’ 500 g |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Fartuch chirurgiczny | sterylny, pełnoochronny, wykonany z włókniny typu SMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar L. Fartuch powinien być zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Fartuch chirurgiczny | sterylny, pełnoochronny, wykonany z włókniny typu SMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar XL. Fartuch powinien być zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Plaster na tkaninie | 5 m x 2,5 cm z klejem kauczukowym |  | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 17 | Plaster na tkaninie | 5 m x 5 cm z klejem kauczukowym |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | Plaster na włókninie | 5 m x 2,5 cm |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Plaster na włókninie | 5 m x 5 cm |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Plaster z opatrunkiem | 5 m x 8 cm |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 21 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 10 cm x 8 cm lub 9 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 15 cm x 8 cm lub 9 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 20 cm x 8 cm lub 9 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | Plaster hypoalergiczny | z centralnym opatrunkiem 25 cm x 9 cm lub 10 cm, z zaokrąglonymi brzegami |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 5 cm długość 10 m |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 10 cm długość 10 m |  | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 15 cm długość 10 m |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | Przylepiec opatrunkowy | na włókninie perforowanej szer. 20 cm długość 10 m |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kompresy gazowe | nie jałowe 5 cm x 5 cm a’ 100 szt, z podwijanymi brzegami, kl. IIa reguła 7 |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Parametry krytyczne oraz wymagania dotyczące fartuchów operacyjnych jednorazowych zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3.

Dowodem spełnienia w/w parametrów granicznych i wymagań normy będzie dołączenie próbki:

- do poz. 10,14,15  -  1 szt.

.......................... dnia …………………..

………………………………………….

Podpis Wykonawcy

Pakiet  Nr  2.     Opatrunki specjalistyczne                                                                                               Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek | hydrokoloidowy thin, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek | hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy lędźwiowej, wym. 12cm x 18cm |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek | hydrokoloidowy do zaopatrywania okolic trudno dostępnych typu łokcie, kolana, wym. 8cm x 12cm |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek | hydrokoloidowy, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek | z włókien alginianów wapnia, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek | z włókien alginianów wapnia w formie tamponady (2gr), wym 30cm/dł |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek | hydroaktywny, piankowy z krawędzią samoprzylepną, wym. 10-11cm x 10-11cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek | hydroaktywny, piankowy z krawędzią samoprzylepną, wym. 18-20cm x 18-20cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek | hydroaktywny, piankowy z krawędzią samoprzylepną, na piętę, łokieć, wym. 18cm x 18 cm |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek | antybakteryjny z maścią zawierający jony srebra, wym. 5cm x 5cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opatrunek | antybakteryjny z maścią zawierający jony srebra, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek | do ran, wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera do 12 godzin, fi 5,5 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek | do ran, wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera 24 godziny, wym. 10cm x 10cm |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek | przezroczysty, samoprzylepny z folii poliuretanowej, wym. 10cm x 15cm |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek | przezroczysty, samoprzylepny z folii poliuretanowej, wym. 6cm x 10cm |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

.......................... dnia …………………..

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet  Nr  3.  Opatrunki specjalistyczne                                                                                               Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber | Składający się w 100% z karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorbcyjnych pokryty hydrokoloidem, wykonany z masy hydrokoloidowej: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny; rozmiar: 9 x 25 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber | Składający się w 100% z karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorbcyjnych pokryty hydrokoloidem, wykonany z masy hydrokoloidowej: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny; rozmiar: 9 x 35 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

.......................... dnia …………………..

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet  Nr  4.    Rękawice sterylne  chirurgiczne                                                                        Załącznik nr 1

| LP | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Kod produktu | J.m. | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Vat % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość zamówienia netto PLN | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, anatomiczny kształt, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i silikonowana chlorowana, wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem, grubość na palcu 0,220mm, na dłoni 0,200mm, na mankiecie 0,200mm, długość 290mm, poziom protein lateksu <30ug/g badane metodą Lowryego, AQL 1,0 – pakowane po 40 par | rozmiar 6,5 rozmiar 7,0 rozmiar 9,0 |  | para para para | 2 500 1 000 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe w systemie podwójnego zakładania, rękawica spodnia w kolorze zielonym, grubość na palcu 0,215mm, na dłoni 0,200mm, na mankiecie 0,200mm, długość minimum 295mm, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana, zawiera technologie HydraSoft ułatwiającą nawilżanie skóry, wartość protein lateksu <30ug/g – pakowane po 40 par | rozmiar 6,5 rozmiar 7,0 rozmiar 7,5 rozmiar 8,0 |  | para para para para | 100 100 100 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe ortopedyczne, kolor brązowy, anatomiczny kształt, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i chlorowana, grubość na palcu 0,330mm, na dłoni 0,300mm, mankiet 0,260mm, długość 295mm, wartość finałowego uwalniania AQL 1,5; sterylizowane promieniami gamma, poziom protein lateksu <20ug/g badane metodą Lowryego – pakowane po 50 par | rozmiar 6,5 rozmiar 7,0 rozmiar 7,5 rozmiar 8,0 rozmiar 8,5 rozmiar 9,0 |  | para para para para para para | 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, mączką kukurydzianą, anatomiczny kształt, mankiet prosty, nierolowany, mikroteksturowane, grubość na palcu 0,235mm, na dłoni 0,205mm, mankiet 0,245mm, długość 285mm, wartość AQL 1,0; wartość protein lateksu <80ug/g, sterylizowane promieniami gamma, siła na rozerwanie przed starzeniem 19,0 N; po procesie przyspieszonego starzenia 19,0 N; wytrzymałość na rozerwanie przed procesem starzenia 880%, po procesie przyspieszonego starzenia 800% - pakowane po 40 par | rozmiar 6,5 rozmiar 7,0 rozmiar 7,5 rozmiar 8,0 rozmiar 8,5 rozmiar 9,0 |  | para para para para para para | 5 000 8 000 8 000 4 000 1 500 1 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wszystkie typy rękawic o wysokim poziomie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości na rozdarcie, dopasowanie do dłoni, z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

…………………………. dnia ……………………

…………………………………………….

(podpis Wykonawcy)