SZPITAL  W  SZCZECINKU  SPÓŁKA Z O.O.

UL.  KOŚCIUSZKI 38, 78-400 SZCZECINEK

REGON  320524190      NIP  6731857008      FAX  094/ 372 67 29

Szczecinek dn. 15.04.2017 r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na  DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH– OBŁOŻENIA OPERACYJNE

SPRAWA 05/2017

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH– OBŁOŻENIA OPERACYJNE  zmianie uległa treść specyfikacji istotnych warunków wskazanych w załączniku 2a do specyfikacji

Było

Poz. 9 Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii klasycznej

Punkt 2

Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm ±5cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm (taśmy lepne elastyczne – typu flex), otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 163/114 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 100 cm H2O – 1 szt

Jest

Poz. 9 Sterylny zestaw operacyjny do laparoskopii klasycznej

Punkt 2

Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm ±5cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 20x30 cm (taśmy lepne elastyczne – typu flex), otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 163/114 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 100 cm H2O – 1 szt

Zmieniony załącznik nr 2a został  zamieszczony na stronie BIP www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek