Szczecinek, 10.10.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

Nr sprawy  10/2018

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych

jednorazowego użytku.

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na

„dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku ” przeprowadzonego  w  trybie przetargu  nieograniczonego oferty następujących wykonawców zostały odrzucone:

1. Oferta nr 15  Pakiet 18

SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j.

ul. Poznańska 82b

62-080  Tarnowo Podgórne

Uzasadnienie faktyczne i prawne;

Przyczyną odrzucenia oferty nr 15 Pakiet 18 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający wymagał aby oferowany przedmiot dostawy spełniał  wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ :

Poz.1 Cewnik do odsysania powierzchnia zmrożona, z otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi - rozm. Ch 6-10 - dł min. 40cm , Ch 12-20 - dł min. 50- 60cm - opakowanie folia/papier  -  Zamawiający wymagał podania producenta oraz kodu produktu Wykonawca podał jedynie producenta firmę Roolmed  zamieszczając informację iż oferowany produkt nie posiada kodu produktu .

Poz. 2 Cewnik do odsysania powierzchnia gładka, z otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi - rozm. Ch 16, 18 i 20 - dł min. 50- 60cm - opakowanie folia/papier. Zamawiający wymagał podania producenta oraz kodu produktu Wykonawca podał jedynie producenta firmę Roolmed  zamieszczając informację iż oferowany produkt nie posiada kodu produktu.

Zamawiający wyszukał stronę producenta http://www.rollmed.com/productdetail.asp?id=736 i stwierdził iż producent swoje wyroby oznacza kodem produktu a zatem stwierdzenie Wykonawcy o braku kodu produktu jest nieprawdziwe.

Wykonawca udzielając wyjaśnień do treści oferty w piśmie 31.10.2018 w odniesieniu do pozycji 23 Zestaw do drenażu wewnętrznego górnych dróg moczowych stwierdził iż popełnił omyłkę pisarską wpisując jako oferowany produkt zestaw firmy COLOPAST  kod produktu ACB1** który to produkt nie jest oferowany w wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach tj. od 4,7F do 8F. Zmiana oferowanego produktu po terminie składania ofert jest niedopuszczalna a tym samym oferta nie spełnia wymagań SIWZ.

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę nr 15 Pakiet 18 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta nr 15  Pakiet 32

SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j.

ul. Poznańska 82b

62-080  Tarnowo Podgórne

Uzasadnienie faktyczne i prawne;

Przyczyną odrzucenia oferty nr 15 Pakiet 32 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający wymagał aby oferowany przedmiot dostawy spełniał  wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ :

Zamawiający wymagał zgodnie z złożonymi wraz z ofertą oświadczeniem że Wykonawca dostarczy próbki oferowanych produktów na wezwanie Zamawiającego. W dniu 29.10.2018 Wykonawca został wezwany do dostarczenia próbek oferowanych produktów w Pakiecie 32, termin dostarczenia próbek został wyznaczony na dzień 06.11.2018 godz. 14:00, do upływu terminu Wykonawca dostarczył próbki do pozycji  1, 4,  nie dostarczył wymaganych próbek do pozycji 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę nr 15 Pakiet 32 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta nr 15  Pakiet 58

SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j.

ul. Poznańska 82b

62-080  Tarnowo Podgórne

Uzasadnienie faktyczne i prawne;

Przyczyną odrzucenia oferty nr 15 Pakiet 58 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający wymagał aby oferowany przedmiot dostawy spełniał  wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ :

Zamawiający wymagał dla pozycji 1 Worek do zbiórki moczu sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, poj. 2 litry, miękki dren antyzałamaniowy 120cm, zastawka antyzwrotna, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne wzmocnione zgrzewy, port igłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, użycie do 7 dni.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczył próbki oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w SIWZ.

W trakcie oceny próbek stwierdzono iż próbka nie spełnia wymagań określonych w SIWZ w zakresie:

- brak skali co 25 ml do 100 ml

- brak nadrukowanej instrukcji opróżniania worka

- brak wentylowanej zakładki na kranik spustowy

- dren o długości 90 cm

W trakcie badania dostarczonych dokumentów stwierdzono iż żaden z dostarczonych dokumentów nie potwierdza iż oferowany produkt dopuszczony jest do stosowania przez okres 7 dni.

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę nr 15 Pakiet 58 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Łukasz Janczi