PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 13-15 października 2014 r.

Szczecinek, dnia  16.10.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  12/2014

Nr ogłoszenia BZP 336564-2014

z  dnia  10.10.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów  medycznych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ

Wnosimy o zmianę terminu przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia, podanego w rozdziale III, na 12 miesięcy, ponieważ wiele artykułów produkowanych jest z terminem maksymalnym 18 lub 24 miesiące od daty produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza 12 miesięcy

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5

Podane graniczne grubości worków w poszczególnych pakietach są wysoce niestandardowe i są produkowane tylko na indywidualne zamówienie. Generują one bardzo wysoki koszt produkcji takich worków – niewspółmiernie wysoki – przy wielkości worka jaką podaje Zamawiający. Wnosimy o pozostawienie jako warunku wystarczającego wymóg dostarczenia próbek, z których Zamawiający wybierze odpowiednie.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji przeznaczonej do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w oleju, zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, o pH ok. 4,7, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml z dołączoną pompką dozującą?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik po pojemności 35ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik po pojemności 120ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik po pojemności 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik po pojemności 2300ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g/m2 w rozmiarze 15,5x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’10sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjki o zaokrąglony kształcie proste (nie związane w nadgarstku)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm lub 71x180cm wykonany z foli 20µm, pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w wersji białej przezroczystej?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby fartuchy foliowe posiadały atest PZH?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne pakowane w woreczek foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  golarki medyczne z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 4

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu składam zapytanie o możliwość wyłączenia 
z pakietu nr 8 pozycji nr 4 :

1. Golarka medyczna – 2 500 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza, wyłącza do Pakietu nr 11

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 4

W zadaniu nr 2 w pozycji 1, 2, 4 zamawiający wymaga dołączenia atestu PZH.

Informuję, że od dnia 01.01.2003 r. atesty PZH nie są obowiązkowe, obowiązkowa jest natomiast karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz o zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania (Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie WE nr 1907/2006 UE w sprawie Reach)

Atesty PZH są tylko obligatoryjne w przypadku materiałów i wyrobów używanych do spożycia, zabawek oraz uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie MZ z dn, 29 marca 2007) w innych przypadkach dokumentem równoważnym jest karta charakterystyki.

Informuję również, że Dokument ten nie został wymieniony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zdanie to poprał Główny Inspektor Sanitarny, który stwierdza iż „wszystkie typy atestów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych są kwestią dobrowolną wprowadzającego do obrotu.”

Natomiast Każdy produkt biobójczy wprowadzony do obrotu na polski rynek powinien posiadać wpis do Rejestru Produktów biobójczych Dz. U. nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami.

W związku z obowiązującymi przepisami proszę o informację, czy Zamawiający odstępuje od przedstawienia atestów PZH ?

Odpowiedź:

Zamawiający: potwierdza wymóg dołączenia atestu PZH wyłącznie dla produktów przeznaczonych do stosowania codziennego, w celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia pacjentów oraz personelu.

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1-13

Sporządzony przez Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wskazuje jednoznacznie na produkty jednego producenta. Określone przez Zamawiającego parametry są dobrane w sposób uniemożliwiający zaproponowanie produktu równoważnego. Takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego, gdyż na rynku istnieją produkty producentów o parametrach równoważnych, a nawet przewyższających wymogi techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wobec tego, nie może budzić żadnych wątpliwości fakt, że Zamawiający dopuścił się rażącego naruszenia przepisu art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający: wymaga produktów jednego producenta do poz. 1 ,2, 4, 10 i 11.

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Skoncentrowany, bardzo skuteczny i niezawodny preparat przeznaczony do codziennego mycia pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug 
i zacieków. Umytym powierzchniom  nadaje delikatny połysk, pozostawiając długo utrzymujący się przyjemny zapach. Zastosowanie: Do codziennej pielęgnacji i czyszczenia  wszelkiego rodzaju posadzek odpornych na działanie wody. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, dimethylol, glikol, kompozycje zapachowe: linalol. Zaleca się stosować rozcieńczenia w przedziale 50- 200 ml /10 L wody. PH: 10, gęstość 1,0 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Koncentrat niskopieniącego płynu przeznaczonego do utrzymania czystości i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia. Tworzy delikatną powłokę polimerową, która zabezpiecza przed kolejnym zabrudzeniem i ułatwia proces bieżącej pielęgnacji. Zastosowanie: do maszynowego i ręcznego mycia podłóg gresowych, terazzo, betonowych, wykonanych z żywic epoksydowych oraz PCV, linoleum i kauczuku. Zawiera: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.  W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, stosować odpowiednie rozcieńczenie od 50-100ml/10L wody. PH: 8, gęstość 1,01 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 4

Nowoczesny, uniwersalny preparat czyszczący o przyjemnym zapachu cytryny do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych, odpornych na działanie wody. Dzięki dużej zawartości alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Nadaje czyszczonej powierzchni delikatny połysk, gwarantując łagodne i jednocześnie skuteczne działanie. Pozostawia przyjemny zapach. Zastosowanie: do codziennej i okresowej pielęgnacji powierzchni odpornych na działanie wody. Szczególnie polecany do szkła, porowatych tworzyw sztucznych, PCV, ceramiki, płytek szkliwionych, posadzek gresowych, marmuru, itp. powierzchni wodoodpornych. Zawiera: amforyczne środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa: d-limonen, linalol, cytral, geraniol. PH: 9, gęstość 0,98 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 5

Wysokowydajny, skoncentrowany i szybko działający środek do codziennej pielęgnacji urządzeń sanitarnych kwaso- i wodoodpornych (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany, ceramiki), do gruntownego mycia posadzek w halach przemysłowych, basenach kąpielowych, pomieszczeniach sanitarnych, doskonale sprawdza się do czyszczenia fug. Skutecznie usuwa kamień wodny, osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze oraz pozostałości mydlane. Posiada przyjemny zapach. Zastosowanie:  Środek przeznaczony do mycia i odkamieniania urządzeń gastronomicznych muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, wanien, umywalek, kabin natryskowych, kafelek, otworów ściekowych, syfonów. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, kwas ortofosforowy, kompozycja zapachowa. PH: ok. 1,3, gęstość 1,08 g/ml. Opakowanie 1l.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 6

Wysokowydajny, skoncentrowany i szybko działający środek do codziennej pielęgnacji urządzeń sanitarnych kwaso- i wodoodpornych (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany, ceramiki), do gruntownego mycia posadzek w halach przemysłowych, basenach kąpielowych, pomieszczeniach sanitarnych, doskonale sprawdza się do czyszczenia fug. Skutecznie usuwa kamień wodny, osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze oraz pozostałości mydlane. Posiada przyjemny zapach. Zastosowanie:  Środek przeznaczony do mycia i odkamieniania urządzeń gastronomicznych muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, wanien, umywalek, kabin natryskowych, kafelek, otworów ściekowych, syfonów. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, kwas ortofosforowy, kompozycja zapachowa. PH: ok. 1,3, gęstość 1,08 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 7

Skuteczny i niezawodny płyn do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacony o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem. Nie wymaga wstępnego mycia szyb. Zastosowanie:  do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha. Zawiera: anionowe środki powierzchniowo czynne, alkohol etylowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, sól czterosodowa kwasu etylenodiamiontetra octowego, wodny roztwór amoniaku. PH: 10, gęstość  0,98 g ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 8

Łagodnie myje i pielęgnuję skórę. W swoim składzie zawiera kolagen i elastynę, które wykazują działanie regenerujące, ujędrniające i wygładzające skórę. Wyciąg z aloesu łagodzi podrażnienia. Dodatek gliceryny pozostawia skórę nawilżoną i natłuszczoną. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zastosowanie: Mydło płynne kosmetyczne przeznaczone do mycia rąk i ciała o delikatnym zapachu konwalii. Wysoka zawartość surfaktantów oraz składników pielęgnujących. Opakowanie  5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 9

Płyn przeznaczony do mycia naczyń kuchennych, ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Nie pozostawia smug ani zacieków na umytych naczyniach nadając im połysk bez konieczności wycierania do sucha. Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia, posiada wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów. Produkt sprawdza się zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie. Zastosowanie: do ręcznego mycia naczyń szklanych, porcelanowych, plastikowych i metalowych. Zawiera: amforyczne środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, metylchloroisothiazolinone, metylisothiazolinone, dimethylol glikol. PH: ok. 10, gęstość 1,0 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 10

Preparat o bardzo dużej sile czyszczenia, przeznaczony do usuwania polimerów z powierzchni pokrytych powłokami nawarstwionymi w wyniku długotrwałej pielęgnacji, których do tej pory nie można było usunąć całkowicie lub częściowo zwykłymi środkami do mycia gruntownego. Niskopieniący 
i bardzo skuteczny. Zastosowanie: do wodoodpornych, wrażliwych lub odpornych na zasady wykładzin podłogowych takich jak np.: linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. Zawiera: 2-aminoetanol, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA  i jego sole, kompozycja zapachowa. PH: 13, gęstość 1,0127 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ – preparat musi być kompatybilny z produktem wykazanym w poz. 11 ze względu na wzajemne oddziaływanie

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 11

Preparat o silnych właściwościach nabłyszczających do posadzek, na bazie polimerów akrylowych 
i poliuretanowych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na uszkodzenia. Wzmocniona uretanem powłoka zabezpieczająca do posadzek zapewnia długotrwały i bardzo intensywny połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV, parkiet i inne. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji stałych - 25%. Zastosowanie: można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, pokrycia podłogowe, parkiet, PCV i inne. Zawiera: polimery akrylowe i poliuretanowe. PH: 9, gęstość 1,03 g/ml. Opakowanie 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ – preparat musi być kompatybilny z produktem wykazanym w poz. 10 ze względu na wzajemne oddziaływanie

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 12

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Nadaje ładny zapach na długi czas. Szybko i skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jest wydajny i łatwy w użyciu. Zastosowanie: do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Zawiera: alkohol etylowy, glikol etylenowy. Opakowanie 650 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 13

Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Nadaje się do pielęgnacji szafek, zmywarek, lad chłodniczych, blaszanych obić drzwi, wind i innych urządzeń ze stali szlachetnej. Charakteryzuje się łatwością rozprowadzania, bardzo krótkim czasem odparowywania, nie pozostawiając na czyszczonej powierzchni tłustych plam, smug. Ujednolica czyszczoną powierzchnię, nadając jej połysk, konserwuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Zastosowanie: do czyszczenia zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, urządzeń oraz mebli ze stali nierdzewnej. Zawiera: węglowodory, C-11-C12, izoalkany aromatyczne, kompozycje zapachowe. Opakowanie 650 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. od 1 do 13

Wnosimy o wykreślenie zapisu, aby produkty w pozycji od 1 do 13 pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza dla poz. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 i 13

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 12/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek