SPROSTOWANIE

PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 28-31 października 2015 r.

Szczecinek, dnia  04.11.2015 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  14/2015

Nr ogłoszenia BZP 287114-2015

z  dnia  27.10.2015 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych.

SPROSTOWANIE do odpowiedzi udzielonych w dniu 02.11.2015 r.:

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic o następujących parametrach: diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, nie zawierające ftalanów, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 290 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (min.1 poziom przenikania dla co najmniej 13 substancji chemicznych, potwierdzone raportem z wynikami), badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami), rozmiary S-XL, pakowane – rozm.S-L po 100 sztuk, rozm. XL po 90szt.

Była odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Po sprostowaniu:

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic o następujących parametrach: diagnostyczne nitrylowe do badań jasnoróżowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,1 mm, wytrzymałe – min. 7,6 N przed starzeniem i podczas okresu przechowywania, potwierdzone badaniem jednostki niezależnej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),  zgodność z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 3 substancje z czasem ochrony na najwyższym poziomie - potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną, na opakowaniu informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk).

Była odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Po sprostowaniu:

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 14/2015.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek