Szczecinek, dnia  09.07.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  09/2018

Nr ogłoszenia 582639-N-2018

z  dnia  03.07.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – laparoskopia, 
                 rękawice chirurgiczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 2 zamiast opisanego trokaru trokar 
o parametrach:

trokar 11 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 3 zamiast opisanego trokaru trokar 
o parametrach:

trokar 12 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 4 zamiast opisanego trokaru trokar 
o parametrach:

trokar 5 mm z karbowaną kaniulą bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała. Dwustopniowy zawór insuflacyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 5 zamiast opisanego trokaru trokar 
o parametrach:

Trokar 11 mm z karbowaną kaniulą bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała ,Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 6 zamiast opisanego trokaru trokar 
o parametrach:

Trokar 12 mm z karbowaną kaniulą bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała ,Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2.) Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet 2 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.1,2  trokaru o następujacych parametrach:

Trokar  tępo zakończony sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w  pompowany, bezlateksowy  balon samomocujący obj. 20 ml, i drugi element  mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiej gąbki  blokowany klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki  do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Trokar o średnicy 10 mm z wbudowana redukcja 5-7,8 mm .

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.3  trokaru o następujacych parametrach:

Trokar  tępo zakończony sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w  pompowany, bezlateksowy  balon samomocujący obj. 20 ml, i drugi element  mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiej gąbki  blokowany klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki  do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Trokar o średnicy 12 mm z wbudowana redukcją 5,10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 1 zamiast opisanego trokaru trokar 
o parametrach:

trokar 5 mm z karbowaną kaniulą o dł. 70 mm bezostrzowy w końcówką w kształcie nosa delfina dla ułatwienia przejścia przez powłoki ciała. Dwustopniowy zawór insuflacyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 8 poz. 1 nożyczki proste jednorazowego użytku  ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy 360°, długość trzonu 31cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 8 poz. 3  laparoskopowe kleszczyki podtrzymujące typu babcock jednorazowego użytku średnicy 10 mm z rotacją 360°, uchwyt z blokadą zatrzaskową, długość trzonu 31 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 poz.1  Sterylmego retraktora ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składających się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360° retrakcję. Retraktor składa się z dwóch obręczy o średnim stopniu twardości (szarą obręczą dystalną do wnętrza rany i niebieską obręczą proksymalną). Górna obręcz może być łatwo zrolowana celem dopasowania do różnej grubości powłok brzusznych. Długość linii cięcia: 5-9 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 09/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek