Szczecinek, dnia  23.05.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2017

Nr ogłoszenia BZP 507499-N-2017

z  dnia  12.05.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia w rozmiarze 75 x 80 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii ginekologicznej w składzie i wymiarach jak poniżej:

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach – wysokość 20 cm, dolna podstawa20 cm oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm ………………………………………………. 180/270x220    1

2. taśma samoprzylepna ……………………………………………………. 9x49     1

3. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem ………. … 2x15x40    1

4. osłona na stolik Mayo ………………………………………………….. 79x145    1

5. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) ……………………………. 150x200     1

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści  osłonę o średnicy 80 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do protezy biodra o składzie:

1.       Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 75um, wzmocnienie 40g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

2.       Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 200x260cm z wycięciem „U” o rozm. 7x102cm. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt

3.       Serweta operacyjna z taśmą lepną 300x175cm, wyposażona w organizatory przewodów. Wymagania: serweta 3 warstwowa, strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 50g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 196/186 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 190 cm H2O – 1 szt

4.       Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x170 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

5.       Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

6.       Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt.

7.       Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały wraz z zapinką – 1 szt

8.       Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt

9.       Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt

10.   Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii. Roz 10x20cm - 1 szt

11.   Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m F/F + aspiracja ortopedyczna z filtrem, zagięta końcówka – 1 szt.

12.   Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

13.   Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt

14.   Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt

15.   Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

16.   Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

17.   Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt.

18.   Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm – 1 szt.

19.   Serweta z laminatu 2W, rozmiar 75x90 cm – 1 szt.

20.   Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt.

21.   Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL-L – 1 szt długość min 145cm, XXL-XL – 2 szt długość min 161cm (+/-3%)

22.   Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru  30 g/m2, Rozmiar XXL-XL – 1 szt długość min 161cm (+/-3%)

23.   Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do protezy kolana o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 75um, wzmocnienie 40g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

- Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów.  Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt

- Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x170 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

- Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt.

- Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały wraz z zapinką– 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt

- Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt

- Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii. Roz 10x20cm - 1 szt

- Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m F/F + aspiracja ortopedyczna z filtrem, zagięta końcówka – 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt.

- Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 32x120 cm – 1 szt.

- Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt.

- Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego – całkowicie jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem. Zestaw zasilany zewnętrznie prądem zmiennym 230V. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący (elastyczny, giętki ) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, przewód zasilający, dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki – krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki 11 – 15 cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25 – 28 cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu. Min. pulsacja na poziomie 800 pulsów/60 sek, maksymalna szybkość przepływu 1200ml/60 sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy 70 PSI – 1 szt

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL-L – 1 szt długość min 145cm, XXL-XL – 2 szt długość min 161cm (+/-3%)

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru  30 g/m2, Rozmiar XXL-XL – 1 szt długość min 161cm (+/-3%)

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do drobnej ortopedii o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 75um, wzmocnienie 40g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

- Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów typu ręka/stopa o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 3,5 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów.  Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt.

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm XL – 1 szt, rozm XLL – 2 szt. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do chirurgii dużej o składzie:

1.       Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

2.       Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna 23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta 12g/m2), obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2): -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

3.       górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

4.       dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

5.       boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt-    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 196/186 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 190 cm H2O -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

6.       Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m. Yankauer 22CH, 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

7.       Serweta antypoślizgowa 41x25cm na stół narzędziowy – 1 szt – Odpowiedź: Zamawiający: nie wymaga w zestawie

8.       Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

9.       Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

10.   Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25, rozmiar poduszki wiskozowej 5x20cm. Ilość 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

11.   Serweta operacyjna 45x75cm, dwuwarstwowa – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

12.   Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt-    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

13.   Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

14.   Serweta chłonna 34x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

15.   Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

16.   Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

17.   Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

18.   Ostrze 22 – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

19.   Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

20.   Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

21.   Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

22.   Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

23.   Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

24.   Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

25.   Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL-L – 2 szt długość min 145cm (+/-3%)  -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

26.   Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru  30 g/m2, Rozmiar XXL-L – 1 szt długość min 148cm (+/-3%) -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

27.   Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

28.   Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt -    Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny uniwersalny mały o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt  Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna 23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta 12g/m2:

a)       górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

b)      dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

c)       boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 115/88 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 100 cm H2O Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x20, rozmiar poduszki wiskozowej 5x15cm. Ilość 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 20 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu białego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego, dwuwarstwowa, składająca się z: folia PE 50um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2 o wymiarach 175/250x300 cm, posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 175/110 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 140 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kocyk dziecięcy biały 90x120cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25cm. Ilość 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 24CH, 2,1m. Yankauer 20CH, okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 22 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 1000 ml – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 5ml (2 częściowa) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G 40mm (różowa) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G 40mm (zielona) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do artroskopii barku o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

- Serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji półsiedzącej (Beach Chair) o wym. 400x240 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu RZEP. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 90/94 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt

- Serweta chirurgiczna (wykonana z przezroczystej folii PE) o wym. 152x193 cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm – 1 szt

- Serweta chirurgiczna z laminatu nieprzemakalnego, rozmiar 75x90cm – 1 szt

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt.

- Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt.

- Osłona foliowa na kamerę 14x250cm, perforowana końcówka, końcówka, taśma mocująca – 1 szt

- Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 1 szt

- Zapinka do bandaża – 1 szt

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt.

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 szt

- Dren łączący do ssaka PVC 24CH/15CH, 3,5m, F/Fszeroki – 2 szt

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10cm. Ilość 2 szt.

- Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Ostrze 11 – 1 szt.

- Igła iniekcyjna 18G, 40mm (różowa) – 1 szt

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt.

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL – 1 szt, długość min 132cm (+/-3%)

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O, Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa, Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru  30 g/m2, Rozmiar XLL – 1 szt, długość min 145cm (+/-3%)

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do laparoskopii klasycznej o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) – 1 szt. Wymagania: gramatura min.63g/m2 (laminat dwuwarstwowy), odporność na rozerwanie na sucho/mokro: min 180/155 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min.160 cm H2O. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 7x8, rozmiar poduszki wiskozowej 4x5cm. Ilość 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. Ilość 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 15 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miska plastikowa z polipropylenu niebieskiego z podziałką 500 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taca plastikowa z polipropylenu niebieskiego 14x24x2,5cm (700 ml) – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła Veressa 14G, 150mm stopcock – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G, 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do laparoskopii dużej o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 75um, wzmocnienie 40g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii brzuszno-kroczowej o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm (taśmy lepne elastyczne – typu flex), otoczony warstwą chłonną oraz otwór kroczowy o wym 13x24cm (przykryty klapą). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 163/114 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 100 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x20, rozmiar poduszki wiskozowej 5x15cm. Ilość 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. Ilość 3 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 15 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 22 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G, 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m. Yankauer 22CH, 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Pojemnik na sprzęt laparoskopowy biały, transparentny – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta operacyjna 45x75cm, dwuwarstwowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kieszeń samoprzylepna 1 komorowa o wym. 40x35cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chłonna 34x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła Veressa 14G, 150mm, stopcock – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taca plastikowa z polipropylenu niebieskiego 14x24x2,5cm (700 ml) – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta antypoślizgowa 41x25 na stół narzędziowy – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: nie wymaga w zestawie

- Płyn przeciwmgielny do optyki (butelka + watka) – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min 6 cm., troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , nieprzemakalność min 250 mm H2O, rozmiar XL – 2 szt długość min 132cm, rozmiar XL-L – 1 szt długość min 145cm (+/-3%) Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: nie wymaga w zestawie

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do laparoskopii histerektomii o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm – 1 szt. Wymagania: gramatura min.63g/m2 (laminat dwuwarstwowy), odporność na rozerwanie na sucho/mokro: min 180/155 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min.160 cm H2O. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 7x8, rozmiar poduszki wiskozowej 4x5cm. Ilość 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x10, rozmiar poduszki wiskozowej 5x5cm. Ilość 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ostrze 15 – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Miska plastikowa z polipropylenu niebieskiego z podziałką 500 ml – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Taca plastikowa z polipropylenu niebieskiego 14x24x2,5cm (700 ml) – 1 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła Veressa 14G, 150mm stopcock – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Kleszczyki blokowane 24,7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 4 szt. Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Strzykawka 20ml, 2 częściowa – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Igła iniekcyjna 21G, 40 mm – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 4 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

- Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 50x100cm wykonana z czerwonej foli polietylenowej o grubości 0,06 mm oraz niebieskiego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 – 1 szt Odpowiedź - Zamawiający: dopuszcza

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, 19, 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w próbkach wymaganych w pakietach 18, 19 i 24 Igła Veressa miała długość 120mm? W przypadku wybrania naszej oferty w finalnie dostarczanym produkcie Igła Veressa miałaby długość 150mm, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pionowy izolacyjny w składzie i wymiarach jak poniżej:

1. serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 30x40 cm ……………………………….. 330x240     1

2. ręczniki chłonne ……………………………………………………….18x25     4

3. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) ……………150x190     1

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 24 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi piąte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 07/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek