PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 11 lutego 2013 r.

Szczecinek, dnia  13.02.2013 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

D o wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  03/2013

Nr ogłoszenia BZP 51668-2013

z  dnia  07.02.2013 r.

dotyczy:           przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia

operacyjne, rękawice chirurgiczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy jałowej lateksowej, bezpudrowej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,5, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein ≤ 20 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, długość 265-280 mm w zależności od rozmiaru,

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy  syntetycznej, poliizoprenowej tj. wykonanej z materiału o właściwościach najbardziej zbliżonych do naturalnego lateksu, bezpudrowej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, zewnętrznie mikroteksturowanej, AQL =1,0, grub. na palcu 0,27 +/- 0,01mm, długość zgodnie z normą EN 455-2: 270-285 mm w zależności od rozmiaru, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein – nie dotyczy, mankiet rolowany, odporne na zrywanie (siła zrywania min. 12N przed i po starzeniu), elastyczne (rozciągliwość min. 800% przed i po starzeniu), badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Rękawice chirurgiczne, syntetyczne w obrębie styku dłoni, lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, rozciągliwość po starzeniu >1000%. AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej, bezpudrowej ortopedycznej,  lateksowej, bezpudrowej, silikonowanej wewnątrz, zewnętrznie mikroteksturowanej, AQL po zapakowaniu <1,0, sterylizowanej radiacyjnie, anatomicznej, kolor antyrefleksyjny, Grubości: palec maks. 0,32 mm+/- 0,01. Długość min.295 mm. Siła zrywania: min. 23 N przed starzeniem i po starzeniu. Rozciągliwość: powyżej 880% przed i po starzeniu. Poziom protein <50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Zgoda Zamawiającego pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej, zewnętrznie mikroteksturowanej, pudrowanej, AQL 1,0,  grub. na palcu 0,22 +/- 0,015 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomicznej, poziom protein w badaniach niezależnych < 60µ/g, długość zgodnie z normą EN 455-2: 260-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, oraz zgodne z EN-374-3, siła zrywania przed starzeniem min.15N, po starzeniu min.13N.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania obłożenia uniwersalnego z serwetą na stół Mayo, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane są z wykonana z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS , z pełnobarierowym wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny i laminatu. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paro przepuszczalne. Skład zestawu:

- 1 x  serweta górna 152x250cm,  pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x65cm , 1 uchwyt na przewody typu rzep, taśma samoprzylepna na dłuższym boku serwety

- 2 x  serwety  boczne75x93cm ,  pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x65cm, przylepne

- 1 x  serweta dolna 175x183cm , pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x65cm, 1 uchwyt na przewody typu rzep , przylepna

- 1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm,

- 4 x  ręczniki do rąk 34x36 cm

- 1 x serweta na stolik narzędziowy  152x193 cm (opakowanie wewnętrzne zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do artroskopii, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane są z wykonana z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS , z pełnobarierowym wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny i laminatu. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paro przepuszczalne. Skład zestawu:

- osłona na stolik narzędziowy 152x193cm,

- osłona na stolik Mayo 75x141cm,

- serweta 135x196cm,

- stokineta 23x91cm,

- serweta do zabiegów 221x328 cm, okno elastyczne o średnicy 6cm, wzmocnienie chłonne, 4 uchwyty na przewody typu rzep.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane są z wykonana z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS , z pełnobarierowym wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny i laminatu. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paro przepuszczalne. Skład zestawu:

- osłona na stolik narzędziowy 152x193cm

- osłona na stolik Mayo 75x141cm

- serweta T do cięcia cesarskiego 196/259x307 cm, obszar wypełniony folią 33x38cm z otworem w kształcie gruszki 18x18cm , torba, 3 uchwyty na przewody typu rzep,

- kocyk dla noworodka 76x86cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1,5 i 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza, modyfikacja SIWZ.

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie serwety o odporności na penetrację płynów co najmniej 140cm H2O przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2  zaoferowanie serwety  o rozmiarze 200 x 260 cm

o gramaturze min.  63 g/m2 i 110g/m2 w części chłonnej, odporność na penetrację płynów co najmniej 800 cm H2O; przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3,5,6

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3,5,6  zaoferowanie serwety  z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza   +polietylen odporność na penetrację płynów co najmniej 800 cm H2O;  przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 13 – dot. SIWZ,  Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8  zaoferowanie serwety  w rozmiarze 75 x 90 cm  przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 .zaoferowanie serwety  jak na rysunku poniżej   przy zachowaniu

wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12  zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 175 cm  z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza   +polietylen odporność na penetrację płynów co najmniej 800 cm H2O;  przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w poz. 13  zaoferowanie serwety  w rozmiarze 150 x 200 cm  przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 .zaoferowanie serwety  jak na rysunku poniżej z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza + polietylen  przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Lub

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 .zaoferowanie serwety z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza   +polietylen -   jak na rysunku poniżej   przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 .zaoferowanie serwety serwety z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza   +polietylen -  jak na rysunku poniżej   przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie serwety serwety z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza   +polietylen reka/noga: 230x300cm,    przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 .zaoferowanie serwety serwety z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza + polietylen  jak na rysunku poniżej   przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza lecz bez torby na płyny.

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 .zaoferowanie serwety z laminatu trójwarstwowego: 1 x  wiskoza 1 x celuloza   +polietylen  jak na rysunku poniżej   przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę na stolik Mayo o gramaturze 56g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę z wcięciem U wykonaną z włókniny, błony poliolefinowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę wykonaną z włókniny, błony poliolefinowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę samoprzylepną wykonaną z włókniny, błony poliolefinowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę samoprzylepną wykonaną z włókniny, błony poliolefinowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 o wymiarach 160x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę z otworem samoprzylepnym wykonaną z włókniny, błony poliolefinowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 o wymiarach 50x75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę z otworem samoprzylepnym wykonaną z włókniny, błony poliolefinowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 o wymiarach 75x90cm o otworze 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę na stół instrumentarium wykonaną z włókniny i błony poliolefinowej o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę na stół instrumentarium wykonaną z włókniny i błony poliolefinowej o gramaturze 56g/m2 o wymiarach 100x150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 12

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę    na wyłączenie pozycji 12 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.  Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę na stół instrumentarium wykonaną z włókniny i błony poliolefinowej o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm                                                                                                                                                          Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.    1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.  1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.1x Serweta o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.  1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm. 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm. Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:        1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm. Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.  1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm. Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm. Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 300cm .   Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.  1 x Serweta o wym.  170 x 180cm.  Serweta z włókniny, samoprzylepna. 1 x Nogawica o wym3 5 x 120cm. Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. 2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm   4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30cm.  Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji kończyn o następującym składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm.   Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm.Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.  1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm. Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm. Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka, Budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.  Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem.  1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm. Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm. 2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30cm.Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 37 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o następującym składzie:

1x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 180cm.Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm. Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. 1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm. Serweta z otworem samouszczelniającym się,  otwór śr.3,5cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/ wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.1 x Serweta o wym.170 x 180cm. Serweta  wykonana z włókniny,  samoprzylepna. 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm. 4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm. Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 38 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do artroskopii kolana o następującym składzie:     1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm. Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm. Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm. Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.1 x Nogawica 30 x 60cm. Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm. 4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30cm. Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 39 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm. Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm.Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. 1x serweta o wym. 200 x 320cm. Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm. 1x taśma przylepna o wym.10 x 50cm. 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm. Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 40 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na przewody o wymiarach 14x250cm z 2 taśmami i zwężaną końcówką?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 41 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na przewody o wymiarach 7x170cm z 1 taśmą?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 42 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę samoprzylepną pakowaną a’1szt.z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 43 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na kończynę w rozmiarach 30x60cm, 30x80cm, 35x120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 44 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na kończynę wykonaną z włókniny i błony poliolefinowej o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 45 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczną o poziomie protein poniżej 50ug/g, długości rękawice 280mm dla rozmiaru 6 dla pozostałych min.295mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 46 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczną o poziomie protein poniżej 50ug/g, długości 280mm, grubości na palcu 0,17mm, sile zrywu przed starzeniem 13N, po starzeniu 10N?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 47 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczną w kolorze jasnobrązowym, o długości min.285mm, grubości na palcu 0,20mm, sile zrywu przed starzeniem 14N, po starzeniu 13N?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 48 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczną z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, obustronnie polimerowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 49 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczną obustronnie polimerowaną, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni o długości min.282mm, zawartością białek lateksowych poniżej 12ug/dm2, sile zrywu przed starzeniem 27N, po starzeniu 24N?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 50 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczną z zawartością protein poniżej 100ug/dm2, grubością na palcu 0,23mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 03/2013.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający