PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 22-24 marca 2016 r.

Szczecinek, dnia  25.03.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  04/2016

Nr ogłoszenia BZP 63756-2016

z  dnia  21.03.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – opatrunki, 
                 dezynfekcja.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości oraz wielkości wymaganego opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ, czyli 1000 sztuk saszetek o pojemności 100 gramów proszku.

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego zgodnego z SIWZ, jednakże zawiniętego w serwetę z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 52

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru wymaganego w tej pozycji przylepca.

Odpowiedź:

Zamawiający: 2,5 cm x 5 mb

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 59

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2 cm? Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydroaktywnego, piankowego z krawędzią samoprzylepną, na piętę, łokieć, wym. 16,5 cm x 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości 120%?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości 100%?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z 1 zapinką?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14, 21-23

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy wykonany z przędzy poliamidowej 
i poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy przeznaczony na klatkę piersiową nr 14?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 17-20

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 28-30

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS z rękawami zakończonymi elastycznymi poliestrowymi mankietami z dzianiny, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 31-32

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 40-43, 55, 58

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 56

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej w rolce pakowane 2x500szt?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 59

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm lub 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza rozm. 6x7 cm

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek