Szczecinek, dnia  24.05.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2017

Nr ogłoszenia BZP 507499-N-2017

z  dnia  12.05.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Sprostowanie do udzielonej odpowiedzi na pytania uczestników postępowania

Z powodu omyłki pisarskiej w odpowiedzi z dnia 23.05.2017na pytania uczestników postępowania stanowiącej czwarte uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy 07/2017, zamieszczono błędną odpowiedź na pytanie nr 25.

Prawidłową  treść pytania i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 1 następującego wyrobu medycznego:

Zestaw do porodu naturalnego Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x150 cm  Odpowiedź: Zamawiający: dopuszcza
- 2 x nogawice 75 x 120 cm Odpowiedź: Zamawiający: zgodnie z SIWZ
- 1 x kocyk dla noworodka min. 80x100 cm Odpowiedź: Zamawiający: dopuszcza
- 1 x fartuch chirurgiczny   XL, min. 130 cm Odpowiedź: Zamawiający: dopuszcza
- 2 x ręcznik chłonny min. 20x30 cm Odpowiedź: Zamawiający: dopuszcza
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE min. 70x100, ze wzmocnieniem min.32,5x50 cm, ze zintegrowaną  torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki Odpowiedź: Zamawiający: zgodnie z SIWZ
- 1 x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane  z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze min. 58g/m2,. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min.150 kPa. Margines z  nieprzylepna końcówka przy pasku zabezpieczającym taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwety. Odpowiedź: Zamawiający: dopuszcza

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową  torbę z portem do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepnego dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta i kod kreskowy.

Powyższe pismo stanowi ósme uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 07/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek