PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 16 lutego 2016 r.

Szczecinek, dnia  17.02.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  03/2016

Nr ogłoszenia BZP 26386-2016

z  dnia  05.02.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego
                 typu C wraz z adaptacją w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, tabela nr 2, Lp. 4, ppkt. 4.1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  zasilający przedział medyczny nowoczesny kwasowo-ołowiowy akumulator bezobsługowy VRLA wykonany w nowoczesnej technologii AGM 
o parametrach dużo lepszych aniżeli klasyczny akumulator kwasowo-ołowiowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak, dopuszcza

Powyższe pismo stanowi ósme uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 03/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek