PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 16 grudnia 2014 r.

Szczecinek, dnia  17.12.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  21/2014

Nr ogłoszenia BZP 409146-2014

z  dnia  15.12.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach z temperaturą przechowywania 2-8°C?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, że krążki antybiotykowe oraz MIC testy muszą posiadać pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych z I pasażu, liofilizowanych w postaci krążków tabletkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 21/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek