PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 17 grudnia 2014 r.

Szczecinek, dnia  18.12.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  21/2014

Nr ogłoszenia BZP 409146-2014

z  dnia  15.12.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 podłoży z 11-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 6, 8 podłoży z 5-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży, które można przechowywać wyłącznie w temperaturze 6-12°C?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza króliczego w opakowaniu zawierającym 1 x 5 ml i zaoferowanie 12 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza króliczego z 8-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 17, 19 produktów, które nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1, 2 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 2 testu w postaci krążków?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu w postaci krążków  o następującym składzie:  kartridż A - Cefpodoksym 10µg, kartridż B - Cefpodoksym 10µg + inhibitor ESβL (kwas klawulanowy), kartridż C - Cefpodoksym 10µg + inhibitor AmpC (kloksacylina), kartridż D - Cefpodoksym 10µg + inhibitor ESβL (kwas klawulanowy) + inhibitor AmpC (kloksacylina)?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testu w postaci krążków                                  o następującym składzie: kartridż A - Karbapenem 10 µg,  kartridż B - Karbapenem 10 µg + inhibitor MβL (EDTA), kartridż C - Karbapenem 10 µg + inhibitor KPC (kwas fenyloboronowy),  kartridż B -  Karbapenem 10 µg + inhibitor AmpC (kloksacylina?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 2 testów z 6-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3-19, 21-23 podłoży z 11-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 20 odczynników z 6-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 21/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek