PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

-    z dnia 29 – 30 listopada 2016 r.

-    z dnia 01 – 02 grudnia 2016 r.

Szczecinek, dnia  05.12.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  16/2016

Nr ogłoszenia BZP 354046-2016

z  dnia  29.11.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowych

pozostałych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr.4 poz. 1 cewniki silikonowe 13,5 Fr 
i długości 20 cm bez opatrunku w zestawie . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr.4 poz. 2 cewniki silikonowe 13,5 Fr 
i długości 24 cm bez opatrunku w zestawie . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5

Czy  Zamawiający w pakiecie 5  dopuści igłę do blokady TAP w rozmiarze: 22G -85mm i  20G 100 mm?

Wysoce echogeniczna igła aż do końca ostrza, piaskowana na całej długości. Posiada przezroczysty, ergonomiczny uchwyt, ułatwiający manipulację i umożliwiający aspirację przed podaniem. Odłączalna przedłużka umożliwia bezpośrednie podłączenie strzykawki do igły. Ścięcie ostrza 30º

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający pakiecie 13 poz. 1 dopuści port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora  portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,47ml (port standardowy), 0,27ml (port niskoprofilowy), cewnik silikonowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 6,6 Fr i 9,6Fr, długość 600mm dla portów standardowych i  silikonowy6,6 Fr, 600mm dla portów niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 13  w pozycji 2 dopuści igły do wlewów - Igła typu Hubera z motylkiem, drenem 30 cm, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. Dostępne rozmiary: grubość: 19Ga i 20Ga długość: 15mm 20mm, 25mm, 30mm, Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści trzyświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu..Zestaw zawiera: prowadnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm. Kanały 14x18x18G , strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18

Czy Zamawiający pakiecie 18 dopuści zamknięty systemem bezigłowy o małym rozmiarze, posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 20 barów, oraz posiada przepływ do 600 ml/min i małą objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści poty naczyniowe z komorą wykonaną z tytanu a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści port różniący się względem SIWZ:

- komora portu o kształcie zbliżonym do walca

- promieniste ułożenie kaniuli wyjściowej

- komora o objętości 0,5 ml lub 0,3 ml

- cewnik poliuretanowy o długości 76 cm z oznaczeniem co 5 cm

- rozmiar prowadnika 6Fr i 8,5 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igły Hubera o rozmiarach: 19Gx19mm, 19Gx25mm, 20Gx16mm, 20Gx19mm, 20Gx25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści porty naczyniowe z cewnikiem 6,6FR przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 sztuki papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 15

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 15 zestawów z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią wyposażonych w linię grubościenna do pomiaru ciśnień o długości 150cm, zestaw wyposażony w dwa kraniki trójdrożne - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania- drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną; linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego, przewód przetwornika z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu - linia z przetwornikiem, - kabel sygnałowy, - odbiornik wtyczka pinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne). System wypełniania  linii  pomiarowej wyposażony  w zakrzywioną  igłę  zapobiegającą  zapowietrzaniu  się  systemu  pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją.

W przypadku dopuszczenia w/w konfiguracji prosimy Zamawiającego o określenie posiadanych typów monitorów do których zobowiązujemy się dostarczyć kompatybilne okablowanie w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 17 zestawów do pomiaru diurezy godzinowej z komorą pomiarową 500 ml o dokładności pomiaru 1 ml w zakresie od 0 – 20 ml; co 5 ml od 20 – 110 ml; co 10 ml od 110 – 140 ml; co 20 ml od 140 – 200 ml;  co 25 ml od 200 – 500 ml – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Protokół postępowania, pkt. 4

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający: skan strony 4, 5 i 6 Protokołu załączono w zakładce „Treść zapytań wraz 
                       z wyjaśnieniami”

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min.240mm, grubość na palcu 0.12 mm, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Wytwórcę, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 min.11 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym Kwas nieorganiczny, kwas organiczny, zasada nieorganiczna, aldehydy i alkohol (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), informacja o barierowości dla alkoholi tj. 70% izopropanol - poziom odporności 1; 1,5% roztwór wodny metanolu – poziom odporności 6 załączone do oferty, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych,

kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL. Rękawice w kartoniku o wymiarach: 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania.- Zewnętrzna powierzchnia pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min.240mm, grubość na palcu 0.12mm, posiadające AQL 1.0.

Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Wytwórcę, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 min.12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym Kwas nieorganiczny, kwas organiczny, zasada nieorganiczna, aldehydy i alkohol (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), informacja o barierowości dla alkoholi tj. 70% izopropanol - poziom odporności 1; 1,5% roztwór wodny metanolu – poziom odporności 6 załączone do oferty, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’200 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwyty typu koszyk, kompatybilne z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie, będą dostarczone z pierwszą dostawą.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych,

kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer, powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy min.240mm, grubość na palcu 0.11 mm, rękawice posiadające AQL 1.5. zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez Wytwórcę. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie Rękawic chirurgicznych jałowych, lateksowych bezpudrowych, kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą, długość rękawicy min.295mm, grubość średnia na palcu 0.190 mm, poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2, 3

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 2 – 20 cm

dla pozycji 3 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2, 3

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  2 i 3   do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR  o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR  o długości 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR  o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR  o długości 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i pozycji 3 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 zgodzi się na zaoferowanie zestawu uzupełniającego do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (bez peana), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Opisany kompletny zestaw posiada wielorazowy pean, przeznaczony do wielokrotnego użytku, w związku z tym przy kolejnych procedurach przezskórnej tracheostomii nie ma konieczności wykorzystania zestawu z wielorazowym peanem a zestaw uzupełniający pozwoli na znaczne obniżenie wartości pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Port wysokoprofilowy wykonany w pełni z tytanu (wys. 13 mm) posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany 12mm, waga 14,5g, cewniki o długości 750mm, silikonowe o średnicy 6,6F (przepływ  18 ml/min) i 8,4F (przepływ 35ml/min) oraz poliuretanowe 4,8F (przepływ 18 ml/min), 6,6F (przepływ   30ml/min), 8F (przepływ 35 ml/min)  wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm;  igła Hubera zagięta pod kontem 90 stopni  22G, 25mm), tunelizator (szydło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Igły do portów naczyniowych z zabezpieczeniem przed zakłuciem, jak również przed kontaktem z krwią pacjenta, wyposażone w miękką podkładkę zabezpieczająca skórę pacjenta oraz dren o długości 18cm z zaciskiem do przerw w infuzji, przystosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem, z oznaczeniem kolorystycznym w zależności od rozmiaru, dostępne w następujących rozmiarach:

19 G x 15 mm; 19 G x 19 mm; 19 G x 25 mm; 19 G x 38 mm;

20 G x 12 mm; 20 G x 15 mm; 20 G x 19 mm; 20 G x 25 mm; 20 G x 38 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 3, 4, 6 i 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie, czy w pozycjacj nr 3 oraz 4 pakietu 8 go nie nastąpiła omyłka. Ładunki z tych pozycji dotyczą pozycji nr 6 oraz 7, natomiast pozycja nr 7 jest również ładunkiem (Zamawiający miał prawdopodobnie na myśli pozycje nr 1 oraz 2) .

Odpowiedź:

Zamawiający: omyłka niezamierzona – Modyfikacja Nr 1

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 7

Proszę również o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w pozycji nr 7. Zamawiający wymaga ładunków do staplera, który nie jest ujęty w zakresie tego pakietu (45-46 mm). Czy Zamawiający nie miał na myśli ładunków do staplera z pozycji nr 6 – 55-65mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: omyłka niezamierzona – Modyfikacja Nr 1

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra z ramionami w rozmiarze 450x180mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem dostępne w rozmiarach CH 12, 16, 20, 24, 28, 32 i 36?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley 100% silikon bez warstwy bakteriobójczej z aktywnych jonów srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z workiem zbiorczym o pojemności 2 000 ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu. Samouszczelniający się port do pobierania próbek. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie. Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. Biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu. Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18

Czy w związku z przeznaczeniem do stosowania bezigłowych urządzeń dostępu naczyniowego zarówno do linii tętniczej i żylnej, zaoferowane zawory mają posiadać rozróżnienie kolorystyczne (obudowa czerwona dedykowana do linii tętniczych oraz obudowa przeźroczysta z membraną w kolorze niebieskim do linii żylnych), co pozwala na szybką identyfikację produktu i wybór odpowiedniego zaworu w zależności od przeznaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 37 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18

Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowe urządzenie dostępu naczyniowego ma być wyposażone w zdejmowalny uchwyt (aplikator) umożliwiający  bezpieczne wyjęcie z opakowania  i podłączenie do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 38 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18

Prosimy o wyjaśnienie czy w celu zapewnienia prostego sposobu czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym),powierzchnia membrany zaoferowanego bezigłowego urządzenia dostępu naczyniowego od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 39 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18

Prosimy  o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego o objętości wypełnienia 0,1ml.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 40 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika foliowy o następujących parametrach: Jałowy zestaw dobowej zbiórki moczu w składzie: transparentny cewnik 100 % silikon (z możliwością bezpiecznego użycia do 6 tygodni) z balonem 10ml,  zintegrowany fabrycznie z workiem do dobowej zbiórki moczu poj. 2000 ml posiadającym bezigłowy port do pobierania próbek oraz system troczenia (haki i sznurek), z komorą kroplową z zastawką, worek z filtrem odpowietrzającym skalowany co 25 ml od 25 ml do 100 ml oraz co 100 ml od 100 ml do 2000ml; dren o dł. 120 cm z plastikowym klipsem do podwieszenia oraz klemą do zaciskania światła, z  plastikową osłonką na worku do zamocowania odpływu; ze strzykawką zawierającą 10% glicerynę do wypełnienia balonu cewnika, CH cewników: 12-22, zestaw z możliwością utrzymania do 6 tygodni, pakowany fabrycznie  razem, podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrznie folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 41 – dot. SIWZ, Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści linię do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedynczą, z przetwornikiem i podwójnym systemem przepłukiwania, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; nieliniowość i histereza poniżej 1,5% wpływająca na wysoką precyzję pomiaru; Fabrycznie, wstępnie wykalibrowany; Nie wymagający dotykowego portu do testowania. Odchylenie od wyzerowania 2mmHg w ciągu 8 godzin;  Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe. Linia infuzyjna trwale połączona z przetwornikiem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Bezpinowe zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne kontrastowo żółte - dla uniknięcia pomyłki lub przypadkowej kontaminacji - koreczki oraz kolorowe naklejki do identyfikacji i przeznaczenia linii. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 42 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2 i 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 i 4 z Pakietu i utworzenie odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę – Modyfikacja Nr 1

Pytanie 43 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic: bezpudrowe rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, niebieskie, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, gładkie z teksturą na końcach palców, chlorowane, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez producenta, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, rozmiar S-XL a’100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 44 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych z elastomerów termoplastycznych. Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, ochronne - wyrób medyczny. Kształt uniwersalny, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu proste. Długość min. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 45 – dot. SIWZ, Pakiet nr 19, poz. 2

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 46 – dot. SIWZ, Pakiet nr 19, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowane, długość rękawicy min. 270mm, grubość na palcu 0,18-0,20mm, siła zrywu min. przed starzeniem 12N. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Modyfikacja Nr 1 – zamieszczona na stronie Zamawiającego

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 16/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek