PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 1 lutego 2016 r.

Szczecinek, dnia  02.02.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  01/2016

Nr ogłoszenia BZP 19108-2016

z  dnia  28.01.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie bezpłatnej Umowy Udostępnienia na dzierżawione w pakiecie 1 oprogramowanie do odczytu testów?

Uzasadnienie: Umowa Udostępnienia umożliwia nadanie Zamawiającemu indywidualnego kodu dostępu za pomocą którego następuje logowanie do oprogramowania. Podpisanie tej umowy NIE wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Umowa w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający: umowa jest do przyjęcia pod warunkiem wykreślenia całego § 4 „Warunki płatności”

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, że krążki i paski MIC muszą posiadać pozytywną opinię KORDL?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przechowywania podłoży na płytkach w temp. pokojowej?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 41-45 szczepów pochodzących z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 39-40?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał wymaganej dokumentacji do każdej dostawy (instrukcje, karty charakterystyki), jeśli wymagana dokumentacja dla całego przedmiotu umowy zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych produktów w formie zbindowanej książki?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2-14, 16-18, 20, 26-27 i utworzenie oddzielnego pakietu? Wydzielenie pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 01/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek