PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 3 marca 2014 r.

Szczecinek, dnia  04.03.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  03/2014

Nr ogłoszenia BZP 66464-2014

z  dnia  26.02.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej opaski podtrzymującej pakowanej pojedynczo w rozmiarze 6cm x 4m?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaoferowanie kohezyjnej ,  elastycznej opaski podtrzymującej o krepowanej tkaninie w rozmiarze 8cm x 4,5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaoferowanie kohezyjnej, , elastycznej opaski podtrzymującej o krepowanej tkaninie w rozmiarze 10cm x 4,5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kohezyjnej, elastycznej opaski podtrzymującej w rozmiarze 12cm x 4 m  nie przyklejającej się do skóry, włosów , ubrań tylko do siebie,  o rozciągliwości powyżej 100%?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 14,21,22,23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego rękawa opatrunkowego bez domieszki bawełny?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 28,29,30

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?  Rękawy typu raglan zapewniają swobodę ruchów, zakończone  niepylącym poliestrowym mankietem. Zgrzewy wykonane zostały techniką ultradźwiękową, co zapewnia pełną barierowość. Przy szyi zapinany  na rzep, a system troków wewn. i zewn. ułatwia sterylne założenie fartucha. – najpierw na brudno", później "na czysto". Kartonik do podtrzymania troków umożliwia założenie fartucha w sposób jałowy. Fartuch złożony w sposób "book-folded". Fartuch pakowany jest w papier krepowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej. W wersji jałowej fartuch wyposażony jest w podwójną etykietę TAG?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania plastra hypoalergicznego z centralnym opatrunkiem w rozmiarze 20cm x 10 cm z zaokrąglonymi brzegami?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 31,32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra na tkaninie z klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 40,41,42,43

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert  Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 54,55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku chłonnego pakowanego a’20 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 56,57,58

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert  Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupfera z nitką RTG ,zwiniętego w gazę 17 nitkową o wymiarze 9,5 x 9,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 60

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  kompresu ocznego w rozmiarze 50 x 60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 61

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej  w rozmiarze 6 x 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 15 – dot. SIWZ, wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wywiązania się z umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  kara umowna wynosiła 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 03/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek