PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 13 maja 2013 r.

2.  z dnia 15 maja 2013 r.

Szczecinek, dnia  17.05.2013 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

D o wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  10/2013

Nr ogłoszenia BZP 181838-2013

z  dnia  08.05.2013 r.

dotyczy: dostawa materiałów budowlanych

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ

Pozycja 22-40 określone są w sztukach , powinny być w metrach bieżących , bieżące oznaczenie powoduje rozbieżność w wycenach rzędu tysięcy złotych.

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z SIWS

Pytanie 2 – dot. SIWZ

Pozycja 18 – czy dopuszczalna jest grubość wełny 17.5 cm lub 20 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający: Dopuszczalna

Pytanie 3 – dot. SIWZ

Proszę o dokładne określenie typów grzejników ( panelowych konwektorowych ) rodzaju zasilania grzejnika i wersji wykonania grzejnika czy ma być w wersji standardowej czy ocynkowany a może higieniczny pakiet 3

Odpowiedź : Standard – przyłącze boczne

Pytanie 4 – dot. SIWZ

Proszę o podanie parametrów metalowych kanalizacyjnych pakiet 3

- klasa kanalizacji pakiet 3

- z jakiego materiału dopuszcza się dostawę asortymentu kanalizacyjnego  pcv,pp,pp spienione pakiet 3

Odpowiedz :

- standard

- pcv

Pytanie 5 – dot. SIWZ

Proszę o podanie średnicy wylewek pakiet 3

Odpowiedz : Ø 15

Pytanie 6 – dot. SIWZ

Proszę o określenie grubości izolacji dla pozycji 67,68 dla pakietu 3

Odpowiedz : gr. 6mm

Pytanie 7 – dot. SIWZ

Proszę o podanie długości wężyków dla pozycji 172,173 pakiet 3

Odpowiedz : Długość 40 cm

Pytanie 8 – dot. SIWZ

Proszę o określenie parametrów technicznych dla pozycji 193,194,195 ( kwadratowa czy półokrągła, drzwi otwierane czy rozsuwane ) pakiet 3

Odpowiedz :  półokrągła , rozsuwane

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 10/2013.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający