PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 23-28 września 2016 r.

Szczecinek, dnia  10.10.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  11/2016

Nr ogłoszenia DUUE  2016/S 181-325454

z  dnia  20.09.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów

medycznych jednorazowego użytku.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poluretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, mikroskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzącyc typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poluretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, mikroskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzącyc typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 33, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymioty o pojemności 1500-2000 ml, ze skalą pomiarową co 100 ml i odstąpienie od wymogu dodatkowej skali do małych objętości.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1 do 4 Pakietu nr 36 i zaoferowanie staplerów z wysokością otwartej zszywki 5 mm, z uchwytami antypoślizgowymi bez gumowej nakładki, rozmiary sztaplera 21 (poz. 1), 26 mm (poz. 2), 29 mm (poz. 3) i 34 mm (poz. 4), pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 37

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 Pakietu 37 i zaoferowanie koszyków Dormia o długości 120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 39

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości narzędzia 240 cm,  średnica pętli 10 mm w pozycji 1, 25 mm w pozycji 2, 32 mm w pozycji 3 Pakietu 39, pozostałe parametry pętli zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 50mmx30m

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru z nadrukiem.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 9 – dot. Protokołu postępowania pkt. 4

Stosownie do art. 8, art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający:

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 6 zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego do pompy Flocare® Infinity™ do worków i butelek – Transition?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 7

Czy w związku ze zmianą w ofercie i wycofaniem ze sprzedaży strzykawek z końcówką EnLock Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 7 strzykawkę enteralną o pojemności 60 ml z końcówką EnFit?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 41, poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika; budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do s?ciany naczynia w skład zestawu wchodzi : cewnik miękki wykonany z poliuretanu o średnicy 12FR odporny na zaginanie o długości 20cm ze znacznikami długości, przesuwnymi, regulowanymi skrzydełkami mocującymi, prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 70 mm ; rozszerzadło ; skalpel ;  strzykawka 10ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,25 x 70 mm ; zakończenia w różnych kolorach?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 41, poz. 2

Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 12FR i długości 24cm, biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknący po wkłuciu dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika, elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka w skład zestawu wchodzi: 18Ga x 7cm igła wprowadzająca, strzykawka 5ml, Cewnik PU widoczny w RTG, rozszerzacz 8Fr x 10cm; 12Fr x 15cm, prowadnica J-Flex Tip 0.038’’

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1

W związku z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym przez Zamawiającego do  pakietu nr 3 w pozycji nr 1 „z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie „rogu nosorożca” a mając na uwadze troskę o pacjenta oraz o środki publiczne, którymi Zamawiający dysponuje i pragnąc spełnić oczekiwania Zamawiającego  bardzo prosimy o doprecyzowanie zapisu, o który dokładnie gatunek nosorożca chodzi Zamawiającemu.

Prosimy o merytoryczną odpowiedź. Jesteśmy przekonani, iż dokonując takiego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający jest w stanie doprecyzować opis swoich własnych wymagań.

W celach poglądowych poniżej przedstawiamy wygląd rogów poszczególnych gatunków nosorożców.

- Rhinoceros unicornis               2.        Rhinocerus sondaicus

3  Dicerorhinus sumatrensis                                    4.   Diceros bicornis

5. Ceratotherium simum                                                  6.     Coelodonta antiquitatis

Jeżeli Zamawiający ma na myśli wymarły gatunek

Coelodonta antiquitatis.

to także przedstawiamy zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli zestaw pn: „Ultraperc” lub rówoważny (w załączeniu zdjęcie zestawu)

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej/ /wirusowej 99,999%?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej/ /wirusowej 99,999% i objętości oddechowej w zakresie 150-1200 ml

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe z otwartym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos przeźroczysty w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 15-18

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w rozmiarze 1 (70 mm), 2 (80mm), 3 (90 mm), 4 (100 mm) lub 1 (70 mm), 3 (90 mm), 4 (100 mm), 5 (110 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza: 1 (70 mm), 3 (90 mm), 4 (100 mm), 5 (110 mm)?

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii z samozamykającym się portem do odsysania, portem tlenowym, objętości oddechowej powyżej 25 ml,  o przestrzeni martwej 8 ml, wadze 4.5 g, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści wymiennik o wadze 5 g, przestrzeni martwej 7 ml,, oporze przepływu 5 mm H2O przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 24, 25

Czy Zamawiający dopuści obwody anestezjologiczne gładkie wewnętrzne z niebieskimi złączami typu Flex z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz (martwą przestrzeń) o długości od 5 do 15 cm i przestrzeni martwej 25-40 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz (martwą przestrzeń)  gładki wewnętrzne z niebieskimi złączami typu Flex z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 31-32

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 19, 23, 34-41

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 11/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek