Szczecinek, dnia 05.03.2013 r.

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2013

Nr ogłoszenia BZP 77136-2013

z dnia 25.02.2013 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.

„Termomodernizacja Budynku apteki Szpitala w Szczecinku ‘’

Zgodnie z zapisami art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, odpowiadając na pisma dotyczące udzielenia wyjaśnień odnośnie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego dla inwestycji pn.:

„Termomodernizacja Budynku apteki Szpitala w Szczecinku ‘’

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

- czy Zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej  do

wymiany ?

Prosimy o  załączenie do dokumentacji przetargowej zestawienie stolarki

okiennej i drzwiowej  lub jednoznaczne określenie na dokumentacji

projektowej stolarki jw. przeznaczonej do wymiany

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający umieścił zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej na stronie

internetowej w uzupełnieniu dokumentacji projektowej

Zapytanie 2:

Czy ofertę w zamkniętej kopercie należy opisać jak w specyfikacji Roz.10

pkt 10 ?

Wyjaśnienie 2 :

Wystąpiła pomyłka co do tytułu przetargu . Prawidłowy zapis na kopercie :

Termomodernizacja Budynku apteki Szpitala w Szczecinku ‘’

Zapytanie 3:

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej budynku apteki proszę

o doprecyzowanie :

stwierdzam, że balustrady są w bardzo dobrym stanie technicznym,

wymagają jedynie renowacji. Proszę inwestora o zajecie stanowiska,

czy w kosztorysie ująć renowacje

w przedmiarze nie ujęto boni narożnych po dociepleniu ścian, czy

należy ująć w kosztorysie

Wyjaśnienie 3 :

balustrady wykonać zgodnie z dokumentacją, bonie narożne ująć w kosztorysie

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Mikłasz