PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 6-14 lutego 2014 r.

Szczecinek, dnia  17.02.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  04/2014

Nr ogłoszenia BZP 40774-2014

z  dnia  05.02.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 1 stapler okrężny o średnicy 24 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 2 stapler okrężny o średnicy 24 mm,  z  łamanym kowadełkiem (główka spłaszczona) dla bezpiecznego i łatwego usuwania staplera po jego użyciu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 3 stapler okrężny o średnicy 29 mm, wersja zakrzywiona,  pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 4 stapler okrężny o średnicy 32 mm, wersja zakrzywiona, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 5 jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony 29-32 mm z kontrolowanym dociskiem tkanki, pojedyncza dźwignia aktywująca, łamana główka, wersja staplera wykonana jest z matowego stopu stali nie oddającego refleksu światła, długość staplera 23 cm licząc od kowadełka do uszczelki stanowiącej bezpieczny zasięg zakresu penetracji staplera, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 6 jednorazowy stapler liniowy  o długości linii zespolenia 80 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 oraz 2,0 mm, stapler posiada precyzyjne dopasowanie docisku szczęk staplera do grubości tkanki, jednolity docisk tkanek na całej długości zespolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 7 jednorazowy stapler liniowy  o długości linii zespolenia 60 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 oraz 2,0 mm, stapler posiada precyzyjne dopasowanie docisku szczęk staplera do grubości tkanki, jednolity docisk tkanek na całej długości zespolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 10  stapler liniowy, jednorazowy z kolorowym indykatorem pozycji odpalenia staplera, stapler bez noża posiadający 4 rzędy zszywek o prostej linii zespolenia, długości linii zespolenia 45 mm lub 60 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ

Czy w związku z tym, że jesteśmy firmą dopiero wchodzącą na polski rynek, Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazanie się 3 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, każda o wartości 1.300,00 EURO?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści stapler liniowy poprzecznie tnący o długość linii zespolenia 60mm, posiadający cztery rzędy zszywek, nóź tnący, prostą branszę i dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Stapler z automatycznym dociskiem posiadający dwie wysokości otwartej zszywki: 3,8 i 4,5mm

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Zamawiający w załączniku nr 1 umieścił zapis: „Zamawiający wymaga: staplery pakowane pojedynczo - możliwość zakupu 1 sztuki.” Czy Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, dołączenia przez wykonawców do oferty oświadczenia potwierdzającego, że w przypadku podpisania umowy Zamawiający będzie miał możliwość kupowania pojedynczych staplerów i ładunków do nich.

Odpowiedź:

Zamawiający: wymaga takiego oświadczenia

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 zaoferowany asortyment pochodził od tego samego producenta? Wpływa to na bezpieczeństwo Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek problemów z użyciem staplerów (np. rozejście się zespolenia) możliwe będzie bezsprzeczne ustalenie producenta, który ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie.

Odpowiedź:

Zamawiający: tak, wymaga

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1, pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz 11,12,13,14,15,16 pozostawiając w pakiecie nr 1 pozycję nr 10?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 stapler okrężny zakrzywiony 21 mm z automatycznym dociskiem tkanki, z podwójną dźwignią aktywującą?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 stapler okrężny zakrzywiony 25 mm z automatycznym dociskiem tkanki, z podwójną dźwignią aktywującą oraz łamanym kowadełkiem, co zapewnia najbezpieczniejsze usunięcie staplera z miejsca zespolenia, kowadełko uniwersalne w kształcie grzybka, dedykowany zarówno do zabiegów przełykowych i tradycyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 stapler okrężny zakrzywiony 28 mm z automatycznym dociskiem tkanki, podwójną dźwignią aktywującą, oraz łamanym kowadełkiem, co zapewnia najbezpieczniejsze usunięcie staplera z miejsca zespolenia, uniwersalny, bez wersji prostej (identyczne zastosowanie co stapler okrężny zakrzywiony) , co pozwoli na zaproponowanie rozwiązania ekonomicznego przy zachowaniu najwyższej jakości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 4 stapler okrężny zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, podwójną dźwignią aktywującą, oraz łamanym kowadełkiem, co zapewnia najbezpieczniejsze usunięcie staplera z miejsca zespolenia, uniwersalny, bez wersji prostej (identyczne zastosowanie co stapler okrężny zakrzywiony) , co pozwoli na zaproponowanie rozwiązania ekonomicznego przy zachowaniu najwyższej jakości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 5 stapler przedłużony, endoskopowy, śr. 31 mm, dł. trzonu 35 cm, wystarczająca do wykonania wszystkiego rodzaju procedur laparoskopowych, z automatycznym dociskiem  tkanki, wykonany z materiałów ograniczających odbijanie światła?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 stapler liniowy z nożem o dł. zespolenia 80 mm, z automatycznym równym dociskiem tkanki na całej długości zespolenia, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 7 stapler liniowy z nożem o dł. zespolenia 60 mm, z automatycznym równym dociskiem tkanki na całej długości zespolenia, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 21– dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 ładunek kompatybilny ze staplerem zaproponowanym w pozycji nr 6, z mechanizmem uniemożliwiającym ponowne zespolenie, cztery rzędy zszywek, po dwie z każdej strony noża, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 ładunek kompatybilny ze staplerem zaproponowanym w pozycji nr 7, z mechanizmem uniemożliwiającym ponowne zespolenie, cztery rzędy zszywek, po dwie z każdej strony noża, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 10 stapler liniowy do niskiego zamknięcia odbytnicy , z automatycznym dociskiem, ergonomiczną dźwignią zamykająco-spustową, prowadnicą do przecięcia tkanki po zespoleniu, dł. zespolenia 45 mm, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 1 w pozycji nr 10 stapler liniowy do niskiego zamknięcia odbytnicy bez noża z ruchomą głowicą, 2 rzędy zszywek

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 11 stapler liniowy, z automatycznym dociskiem, ergonomiczną dźwignią zamykająco-spustową, prowadnicą do przecięcia tkanki po zespoleniu, dł. zespolenia 45 mm, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 12 ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym bez noża dł. zespolenia 45 mm, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 13 stapler liniowy bez noża, dł. zespolenia 60 mm,  z automatycznym dociskiem tkanki, z możliwością min. 8-krotnego użycia podczas jednego zabiegu, z przyciskiem otwierającym bransze staplera, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 14 ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym bez noża dł. zespolenia 60 mm, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 15 stapler liniowy bez noża, dł. zespolenia 90 mm,  z automatycznym dociskiem tkanki, z możliwością min. 8-krotnego użycia podczas jednego zabiegu, z przyciskiem otwierającym bransze staplera, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16 ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym bez noża dł. zespolenia 90 mm, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający, w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 10(23) lub 11(24) oraz z uwagi na fakt, iż ofertę na asortyment wymagany m.in. w pozycji nr 10 może złożyć tylko i wyłącznie jeden oferent, wyłączy tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby staplery okrężne w pakiecie 1 posiadały łamaną główkę, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcie staplera z miejsca zespolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 1, 5 i 10 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo - cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 pozycji od 10 do 16?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1-5

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego zadania pozycje 1-5 z pakietu nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 stapler liniowy z nożem o dł. zespolenia 80 mm, z automatycznym równym dociskiem tkanki na całej długości zespolenia, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 37 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 7 stapler liniowy z nożem o dł. zespolenia 60 mm, z automatycznym równym dociskiem tkanki na całej długości zespolenia, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 38 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 ładunek kompatybilny ze staplerem zaproponowanym w pozycji nr 6, z mechanizmem uniemożliwiającym ponowne zespolenie, cztery rzędy zszywek, po dwie z każdej strony noża, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 39 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 ładunek kompatybilny ze staplerem zaproponowanym w pozycji nr 7, z mechanizmem uniemożliwiającym ponowne zespolenie, cztery rzędy zszywek, po dwie z każdej strony noża, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 40 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 10 stapler liniowy do niskiego zamknięcia odbytnicy , z automatycznym dociskiem, ergonomiczną dźwignią zamykająco-spustową, prowadnicą do przecięcia tkanki po zespoleniu, dł. zespolenia 45 mm, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 41 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 1 w pozycji nr 10 ładunek endoskopowy radialny kompatybilny ze staplerami posiadanymi przez Zamawiająceg, do niskiego zamknięcia odbytnicy, 3 rzędy zszywek po każdej stronie noża?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 42 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 11 stapler liniowy, z automatycznym dociskiem, ergonomiczną dźwignią zamykająco-spustową, prowadnicą do przecięcia tkanki po zespoleniu, dł. zespolenia 45 mm, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 43 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 12 ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym bez noża dł. zespolenia 45 mm, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 44 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 13 stapler liniowy bez noża, dł. zespolenia 60 mm,  z automatycznym dociskiem tkanki, z możliwością min. 8-krotnego użycia podczas jednego zabiegu, z przyciskiem otwierającym bransze staplera, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 45 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 14 ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym bez noża dł. zespolenia 60 mm, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 46 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 15 stapler liniowy bez noża, dł. zespolenia 90 mm,  z automatycznym dociskiem tkanki, z możliwością min. 8-krotnego użycia podczas jednego zabiegu, z przyciskiem otwierającym bransze staplera, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej ( wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm ) lub do tkanki grubej ( wysokości zamkniętej zszywki 2,0 mm ) - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, z technologią DST (atraumatycznych i bilateralnie spłaszczonych zszywek po zamknięciu zwiększających bezpieczeństwo i pewność zespolenia)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 47 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16 ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym bez noża dł. zespolenia 90 mm, wysokość zszywek zamkniętych – 1,5 mm dla tkanki cienkiej, 2,0 mm dla tkanki grubej - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 48 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający, w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 10 lub 11 oraz z uwagi na fakt, iż ofertę na asortyment wymagany m.in. w pozycji nr 10 może złożyć tylko i wyłącznie jeden oferent, wyłączy tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 49 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby staplery liniowe bez noża, oraz staplery liniowe z nożem zawarte w pakiecie posiadały technologię DST – bilateralnie spłaszczone zszywki oraz prostokątny przekrój zszywki?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający