PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

z dnia 2 października 2017 r.

Szczecinek, dnia  05.10.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  12/2017

Nr ogłoszenia DUUE  2017/S 177-363414

z  dnia  15.09.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów

medycznych jednorazowego użytku.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 24 porty do chemioterapii zgodne z poniższą specyfikacją:

- komora tytanowa z obudową/osłoną z polisulfonu w kształcie delta z silikonowym zakończeniami

- dostępny w rozmiarze standardowym: ciężar 8,6g, objętość wewnętrzna 0,5 ml, wysokość 13,2mm, podstawa 35x27mm oraz małym: ciężar 4,6g, objętość wewnętrzna 0,25ml, wysokość 10,6mm, podstawa 30x22mm

- cewnik silikonowy 8,5F cieniujący w RTG o dł. 80cm z oznaczeniem długości co 1 cm oraz opisem co 5cm, nie wymagający heparynizowania

- zestaw wprowadzający zawiera:

igła Seldingera 18G (70 mm)

prowadnik z osłonką rozrywaną

drut  wprowadzający J (500 mm długości)

tunelizator tępo zakończony

igła Surecan prosta 22G(typu Huber)

podnośnik  żylny

10 ml strzykawka

igła Surecan ze skrzydełkami 20G 20mm (typu Huber)

Membrana silikonowa, samouszczelniająca, do 3000 nakłuć. Przeznaczony do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym 
i tomografią komputerową. Paszport i instrukcja w języku polskim. Możliwość podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem do 325psi.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 24 poz 2. igłę Hubera z skrzydełkami do portu zagiętą pod kątem 90 stopni, posiadającą szlif łyżeczkowy, z drem o dł. 20cm (+/-1cm) z oznaczeniem grubości igły oraz maksymalnym ciśnieniem? Igła przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325psi. Rozmiary G19 (15mm, 20mm, 25mm), G20 (15mm, 20mm, 25mm, 30mm), G22 (12mm, 15mm, 20mm, 25mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 12/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek