PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Szczecinek, dnia  18.08.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  11/2014

Nr ogłoszenia DUUE  2014/S 130-232243

z  dnia  10.07.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów

medycznych jednorazowego użytku.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści złącza o standardowej długości 150cm? Złącza o takiej długości są standardem w większości wstrzykiwaczy kontrastu.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi szóste uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 11/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek