PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 7-8 lipca 2016 r.

Szczecinek, dnia  11.07.2016 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  09/2016

Nr ogłoszenia BZP 119057-2016

z  dnia  05.07.2016 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – laparoskopia.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 trokar 5 mm jednorazowego użytku z ostrzem liniowym w kształcie litery V,  trójpozycyjny zawór desuflacyjno-insuflacyjny wraz z pozycją stop (desuflacja bez potrzeby odłączania wężyka CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 trokar 11 mm jednorazowego użytku z ostrzem liniowym w kształcie litery V,  trójpozycyjny zawór desuflacyjno-insuflacyjny wraz z pozycją stop (desuflacja bez potrzeby odłączania wężyka CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 trokar 12 mm jednorazowego użytku z ostrzem liniowym w kształcie litery V,  trójpozycyjny zawór desuflacyjno-insuflacyjny wraz z pozycją stop (desuflacja bez potrzeby odłączania wężyka CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 trokar bezostrzowy, jednorazowego użytku z trójpozycyjnym zaworem desuflacyjno-insuflacyjnym wraz z pozycją stop (desuflacja bez potrzeby odłączania wężyka CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 trokar bezostrzowy, jednorazowego użytku z trójpozycyjnym zaworem desuflacyjno-insuflacyjnym wraz z pozycją stop (desuflacja bez potrzeby odłączania wężyka CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 trokar bezostrzowy, jednorazowego użytku z trójpozycyjnym zaworem desuflacyjno-insuflacyjnym wraz z pozycją stop (desuflacja bez potrzeby odłączania wężyka CO2)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga, aby trokary w zakresie tego pakietu wyposażone były w trópozycyjny zawór desuflacyjno-insuflacyjny? Za pomocą tego systemu, gaz z jamy brzusznej podczas desuflacji odprowadzany jest poza pole operacyjne, a nie w stronę operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający: tak, wymaga

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga aby manipulatory w pakiecie 4 były kodowane kolorami?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści dissector 31 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści optyczny trokar bezostrzowy 5mm z separatorem tkanek, żebrowaną, przezroczystą kaniulą? Z powodu braku ostrza nie ma potrzeby zastosowania ruchomej osłony na ostrze.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści nożyczki laparoskopowe z częścią roboczą 
o długości 19-20mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści kleszczyki babcock o średnicy 5mm i długości 33cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty na zestawy laparoskopowe.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 2 dopuści zestaw renomowanego amerykańskiego producenta składający się z trzech osobnych kodów:

- trokar bezpieczny 11mm bezostrzowy, z powodu braku ostrza osłona oraz wskaźnik położenia jest bezzasadny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, dodatkowa kaniula kompatybilna z trokarem 11mm

- trokar bezpieczny 5mm bezostrzowy, z powodu braku ostrza osłona oraz wskaźnik położenia jest bezzasadny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, dodatkowa kaniula kompatybilna z trokarem 5mm

- Igła Veressa 120mm kaliber 13G bez wizualnego potwierdzeniem wejścia do jamy brzusznej.

Wszystkie narzędzia kompatybilne, pochodzące od jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 2 dopuści zestaw renomowanego amerykańskiego producenta składający się z trzech osobnych kodów:

- trokar 11mm z ostrzem dwustronnym, w bezpiecznej osłonie, bez wskaźnika położenia, przy pozostałe parametry zgodne z SIWZ, dodatkowa kaniula kompatybilna z trokarem 11mm

- trokar 5mm z ostrzem dwustronnym, w bezpiecznej osłonie, bez wskaźnika położenia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, dodatkowa kaniula kompatybilna z trokarem 5mm

- Igła Veressa 120mm kaliber 13G bez wizualnego potwierdzeniem wejścia do jamy brzusznej.

Wszystkie narzędzia kompatybilne, pochodzące od jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści atraumatyczny grasper typu Croce-Olmi o średnicy 5mm dedykowany do chwytania jelita. Narzędzi to charakteryzuję się długą, zakrzywioną do góry częścią roboczą w której ruchoma jest jedynie górna szczęka graspera.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 09/2016.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek