PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 7 lutego 2014 r.

Szczecinek, dnia  19.02.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  04/2014

Nr ogłoszenia BZP 40774-2014

z  dnia  05.02.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu celem równego traktowania wykonawców oraz umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert i co za tym idzie większy wybór spośród dostępnych na rynku systemów. Kompletny, jednorazowy zestaw do przygotowania osocza bogatopłytkowego (PRP), certyfikowany do procedur ortopedycznych.

Z 18 ml krwi własnej pacjenta uzyskuje 3-4 ml osocza bogatopłytkowego podczas jednego wirowania.

Udokumentowane średnie stężenie płytek krwi w koncentracie od 3,0 do 3,5 krotnie większe niż we krwi pacjenta.

Skład zestawu:

- 1 x igła 18Gx1½

- 1 x strzykawka 20 ml

- 2 x zatyczka do strzykawki

- 1 x venofix

- 1 x zestaw do ekstrakcji 20 ml

- antykoagulant – cytrynian sodu – 4 ml

- aktywator – chlorek wapnia – 1 ml. Wyrób medyczny

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wirówki. Czy Zamawiający oczekuje użyczenia wirówki na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający