PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

z dnia 18-29 września oraz 2 października 2017 r.

Szczecinek, dnia  03.10.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  12/2017

Nr ogłoszenia DUUE  2017/S 177-363414

z  dnia  15.09.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów

medycznych jednorazowego użytku.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt   DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do bezigłowych zaworów, umożliwiający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści korek   pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 48 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 1 dopuści zamknięty port dostępu naczyniowego z

dwu-światłową poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda, objętość wypełnienia 0,43ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, Dren wyposażony w zacisk do chwilowego zamknięcia

Port dostępu naczyniowego posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylny.?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 2 dopuści zamknięty port dostępu naczyniowego z trójświatłową poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda, objętość wypełnienia 0,31ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, Dren wyposażony w zacisk do chwilowego zamknięcia

Port dostępu naczyniowego posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylny.?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 6, poz.3 dopuści kranik trójdrożny, dwa wyjścia zabezpieczone koreczkami, jedno systemem bezigłowym. Objętość wypełnienia 0,26ml. Kranik trójdrożny nowej generacji. Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczy, lipidów, chemioterapeutyków i leków najnowszej generacji. Bezpieczne dokręcanie do linii. „Safety Luer Lock” uniemożliwia przypadkowe odkręcenie się kranika, a jednocześnie wykonany jest z materiału antyzapiekowego. Po podłączeniu z możliwością okręcania o 360º?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz.4  dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa trój-kranikowa  z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem -systemem bezigłowym ( razem  4 systemy) pełniącymi rolę zaworów odcinających, przezroczystych, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Martwa przestrzeń systemu – przewód przedłużający

10,0 ml, rozgałęziacz 0.78 ml z możliwością użycia przez 7 dni lub 360 użyć (720 aplikacji)

z drenem o długości 200 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka, zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz.5  dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa pięcio-kranikowa  z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem -systemem bezigłowym ( razem  6 systemów) pełniącymi rolę zaworów odcinających, przezroczystych, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Martwa przestrzeń systemu – przewód przedłużający

10,0 ml, rozgałęziacz 1,23 ml z możliwością użycia przez 7 dni lub 360 użyć (720 aplikacji)

z drenem o długości 200 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka, zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający pakiecie 24 poz. 1 dopuści port port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm²,  komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm  lub  cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, a średnicy zewnętrznej 3,2 mm (9,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 24  w pozycji 2 dopuści:

Igła do portów bezpieczna:  Piaskowana igła typu Hubera zgięta pod kątem 90º minimalizuje uraz tkanek z miękkimi przezroczystymi rowkowanymi skrzydełkami ułatwiającymi wygodny uchwyt dla personelu oraz z płaską i miękka powierzchnią od strony skóry. Elastyczne przedłużenie wykonane z poliuretanu, jedynego materiału przystosowanego do podaży leków najnowszej generacji (o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Zacisk oznaczony średnicą, ciśnieniem i przepływem. Konstrukcja zapobiega zakłuciom powodowanym przez efekt „odbicia” igły, która jest kierowana automatycznie w stronę bloku zabezpieczającego, co minimalizuje ryzyko zakłucia bez potrzeby zmiany techniki przeprowadzania zabiegu. Urządzenie jest przystosowane do iniekcji wysokociśnieniowych – 350PSI.  Dodatkowe wyposażenie , miękka poliuretanowa podkładka pod skrzydełka, zwiększająca komfort dla pacjenta. Dostępne z portem bocznym lub bez.

Dostępne rozmiary: grubość: 19Ga i 20Ga długość: 15mm 20mm, 25mm, 30mm

Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny system mocowania cewników zewnątrzoponowych posiadający w swojej budowie  wyprofilowaną piankową poduszkę z adhezyjną warstwę stabilizującą oraz dwuwarstwowy fiksor rzepowy. Mocowanie jest produktem hipoalergicznym, bezlateksowym, sterylnym, pakowanym w opakowanie typu  papier folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań  w rozmiarze średnim  preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 21,  Pakiet nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z Pakietu nr 1 oraz pozycji 4 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z medycznego PVC, bez zawartości ftalanów, zacisk rolkowy bez uchwytu na dren, bez nazwy producenta na zaciskaczu co nie ma wpływu na wartości użytkowe przyrządu spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do płynów światłoczułych o poniższych parametrach:

•	Długość zestawu- 188 cm

•	Objętość wypełnienia- 13 ml

•	Średnica wewnętrzna– 3 mm

•	Komora kroplowa z kolcem (wentylowana / niewentylowana)

•	Komora dwuczęściowa, elastyczna dla łatwego wypełnienia, bez PCV

•	20 kropli / ml

•	Wentylowany filtr

•	precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca)

•	Z zatyczką  z filtrem hydrofobowym typu PrimeStop

•	Łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia

•	1 męskie złącze typu Luer

•	Dren z polichlorku winylu (PVC)

•	Odporny na tłuszcze

•	Do leków światłoczułych

•	15µm filtr infuzyjny

•	Bez lateksu

•	Nie zawiera DEHP

•	Sterylizowany tlenkiem etylenu

•	Pakowany pojedynczo

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rozgałęziacz trójdrożny zapewniający duże prędkości przepływu przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej przestrzeni martwej, ze zrozumiałym barwnym oznaczeniem linii ułatwiającym identyfikację oraz wskaźnikiem pozycji. Polipropylenowa obudowa zmniejszającą ryzyko pęknięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści cewniki foley’a z balonem 3-5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze do pępowiny?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1, 2, 3, 4 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną?

ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 23,

Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową, oraz zbiorcze niefoliowane opakowanie zawierające 100 szt.? Rozmiary od 10-25.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga wzierników pakowanych folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 50mmx30m lub 50mmx20m.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza rozmiar 50mmx20m

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 6

Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez ?

Odpowiedź:

Zamawiający: z nadrukiem

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 27, poz. 1-3

Ponieważ zaproponowany papier do wszystkich 3 pozycji jest tym samym produktem, zwracamy się z prośbą o możliwość  dostarczenia 1 szt próbki do wszystkich 3 pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 46

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 46, 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 46 oraz pozycji 48 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36,

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych z wysokością otwartej zszywki 5,0 mm, długość ramienia roboczego 26 cm, z uchwytem ukształtowanym w sposób zabezpieczający przed poślizgiem, rozmiary staplera: 21 mm (poz. 1), 24 mm (poz. 2), 29 mm (poz. 3), 34 mm (poz. 4) i 32 mm (poz. 5), pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 24, poz. 1 dopuści: Port wykonany w pełni z tytanu posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany 12mm, cewniki o długości 750mm, silikonowy o średnicy 6,6F (przepływ  18 ml/min), objętość komory: 0.7ml, wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm;  igła Hubera zagięta pod kontem 90 stopni  22G, 25mm), tunelizator (szydło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu, do portu dołączone instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 24, poz. 2 dopuści: bezpieczne igły typu Hubera w następujących rozmiarach: 19G, 20G, długość 15, 19, 25 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 40 x 40 op=500 szt. w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 37 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 75 x 75 op=250 szt. w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 38 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 6

Czy zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 90 x 90 op=250 szt. w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 39 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 7

Czy zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 100 x 100 op=250 szt. w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 40 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 8

Czy zamawiający dopuszcza papier do sterylizacji krepowany miękki gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 100 x 100 op=250 szt. w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 41 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 21

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 250 szt. dla  włókniny kolor niebieski, o gramaturze minimum 59g/m2, roz. 90X90?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 42 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 22

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 250 szt. dla  włókniny kolor niebieski,   o gramaturze minimum 52g/m2, roz. 100X100?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 43 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 25

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 250 szt. dla  włókniny kolor zielony, o gramaturze minimum 59g/m2, roz. 100X100?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 44 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania Vacsax (producent brytyjski), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia w kompatybilne kanistry? System Vacsax charakteryzuje się okrągłymi kanistrami, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), z uniwersalnym zaczepem, pasującym do systemu zawieszek w placówce Zamawiającego. Oferowane wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia). Króciec do pacjenta jest gładki, rozszerzający się, kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.  Wkłady do odsysania ortopedycznego (śr. króćca 12mm) dostępne opcjonalnie (pojemność 2l.). Pozostałe jak w SIWZ.

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 45 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw szklany o poj. zbiorczej 2000ml.?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 46 – dot. SIWZ, Pakiet nr 17, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestawy do odsysania o rozmiarach kanek 18,24,30 G, w komplecie z przewodem o średnicy wew.  odpowiadającej średnicom kanek, tj. 4mm, 5,6mm oraz 7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 47 – dot. SIWZ, Pakiet nr 33, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymioty o pojemności 1500-2000 ml, ze skalą pomiarową co 100 ml do 1500 ml i odstąpienie od wymogu dodatkowej skali do małych objętości.  Producenci nie kuszą się o stosowanie większej dokładności skali niż co 100 ml, gdyż ta dokładność jest optymalna przy tego typu workach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 48 – dot. SIWZ, Pakiet nr 25, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o przeniesienie pozycji nr 1 i 2 do oddzielnego pakietu. Proponowana przez nas zmiana umożliwi złożenie oferty przez większą ilość dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 49 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 9-19) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 50 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9-19

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe spełniające wymagania SIWZ posiadające datę produkcji na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki?.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 51 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9-19

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe zgrzewalne

w temperaturze 180-220oC?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 52 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9-19

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające potwierdzenie jednostki notyfikowanej o zgodności z normami EN ISO 11607-1,2, EN 868-3,5 oraz szczelne mikrobiologicznie zgodnie z akapitem 5.2 i 4.1 obowiązującej normy EN ISO 11607-1 szczelność potwierdzona przez producenta opakowań?.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie53 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 12

Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 120mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 125mm x 200mb?.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 54 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 17

Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 350mmx200mb lub 400mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 200mb?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 55 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 18

Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 400mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 420mm x 200mb?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 56 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 19

Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 350mmx100mb lub 400mm x 100mb w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 100mb?.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 57 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 58 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pasek mocujący w postaci miękkiej opaski zapinany na rzepy z możliwością regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 59 – dot. SIWZ, Pakiet nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści żel do USG, 0,5L z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 60 – dot. SIWZ, Pakiet nr 28, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga 48op. czy sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający: 48 sztuk, czyli 1 opakowanie

Pytanie 61 – dot. SIWZ, Pakiet nr 28, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne, wymiary: rękojeść 15-20cm, długość główki 23mm (+/- 5mm), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 62 – dot. SIWZ, Pakiet nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml, wyposażony w jedną skalę od 100-1500ml, spełniający pozostałe parametry? Pragniemy zaznaczyć, iż oferowane przez nas worki na wymiociny użytkowane były w Państwa placówce bez żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 63 – dot. SIWZ, Pakiet nr 33, poz. 1, 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje Torby na wymiociny wykonanej z przeźroczystej niebieskawej folii oraz posiadającej sztywny plastikowy trójkątny pierścień (ustnik) dopasowany do kształtu twarzy pozwalający  wygodnie trzymać wyrób podczas użycia, pozostałe parametry jak w opisie?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 64 – dot. SIWZ, Pakiet nr 33, poz. 1, 2

Czy zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe ? Zapobiega to osiadaniu potencjalnych zanieczyszczeń i drobnoustrojów bezpośrednio na wyrobie i zmniejsza ryzyko zakażenia dla pacjenta. Zdecydowana większość Toreb na wymiociny na polskim rynku zabezpieczona jest opakowaniem jednostkowym (najczęściej torebka foliowa z zamknięciem strunowym).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 65 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty        w ramach pakietu nr 36,poz.1 na wyrób medyczny o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj.:  jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera(średnica zewnętrzna kowadełka): 21,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm. Stapler wyposażony jest   w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu oraz posiada system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia.  Długość ramienia roboczego 19,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 66 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty        w ramach pakietu nr 36,poz.2 na wyrób medyczny o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj.:  jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera(średnica zewnętrzna kowadełka): 25,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm. Stapler wyposażony jest   w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu oraz posiada system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia.  Długość ramienia roboczego 19,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 67 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty        w ramach pakietu nr 36,poz.3 na wyrób medyczny o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj.:  jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera(średnica zewnętrzna kowadełka): 29,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm. Stapler wyposażony jest   w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu oraz posiada system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia.  Długość ramienia roboczego 19,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 68 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ramach pakietu nr 36,poz.4 na wyrób medyczny o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj.:  jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera(średnica zewnętrzna kowadełka): 33,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm. Stapler wyposażony jest   w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu oraz posiada system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia.  Długość ramienia roboczego 19,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 69 – dot. SIWZ, Pakiet nr 36, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty        w ramach pakietu nr 36,poz.5 na wyrób medyczny o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, tj.: jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0mm. Stapler wyposażony jest   w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu oraz posiada system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia. Stapler zawiera w swojej budowie uszczelniacz powietrzny, zapobiegający utracie odmy podczas laparoskopii i jest oferowany w kolorze czarnym. Długość ramienia roboczego przedłużona do 30,2cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 70 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści poty naczyniowe z komorą wykonaną z tytanu a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 71 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści port różniący się względem SIWZ:

- komora portu o kształcie zbliżonym do walca

- komora o objętości 0,5 ml lub 0,3 ml

- cewnik poliuretanowy o długości 76 cm z oznaczeniem co 5 cm

- rozmiar prowadnika 6Fr i 8,5 Fr

- brak opaski identyfikacyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 72 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igły Hubera o rozmiarach: 19Gx19mm, 19Gx25mm, 20Gx16mm, 20Gx19mm, 20Gx25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 73 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 4 dopuści zestaw do mieszanego znieczulenia w skład którego wchodzi igła PP 27 G długości 122 mm z otworem bocznym, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty na cały asortyment zawarty w tym pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 74 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1, 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 45x45cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 75 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści papier krepowany miękki o nominalnej gramaturze 60g/m2 (+/-2g)?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 76 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9 - 19

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe płaskie i z fałdą, gdzie gramatura papieru wynosi 60 g/m2, posiadające oznaczenie nr LOT – bez nadruku daty produkcji – pozostałe parametry i nadruki zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 77 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9 - 19

W przypadku braku zgody na wcześniejsze pytanie, czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe płaskie i z fałdą, gdzie gramatura papieru wynosi 70 g/m2, posiadające oznaczenie nr LOT – bez nadruku daty produkcji – pozostałe parametry i nadruki zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 78 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo- papierowy płaski 120mm/200m?.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 79 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści rękawy włókninowo – foliowe płaskie posiadające oznaczenie nr LOT – bez nadruku daty produkcji – pozostałe parametry i nadruki zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 80 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści rękawy włókninowo – foliowe w rozmiarze 21cm x100m?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 81 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9 - 20

Czy Zamawiający dopuści również, aby oferowane rękawy posiadały potwierdzenie

o zgodności z normami EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11 607  wydane przez producenta?

W procedurze oceny zgodności, przy wyrobach klasy I niesterylnej udział Niezależnej Jednostki Notyfikowanej nie jest wymagany. Wytwórca samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności i oznakowuje swój wyrób znakiem CE.

Ponadto, producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi

i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju.

Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym..

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 82 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13, poz. 9 - 20

Czy Zamawiający odstąpi o potwierdzenia szczelności mikrobiologicznej certyfikatem jednostki notyfikowanej?

Jako wieloletni i doświadczony producent materiałów do sterylizacji gwarantujemy szczelność mikrobiologiczną oferowanych wyrobów, które zachowują szczelność bakteriologiczną i zachowują barierowość dla skażeń.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 83  – dot. SIWZ, Załącznik nr 4 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy punktu, w którym będzie mowa

o tym, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 84 – dot. SIWZ, , Załącznik nr 4 Wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt k)

o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 85 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 4

Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego ma być wyposażony w protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 86 – dot. SIWZ, Pakiet nr 23

Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt), tak jak obecnie stosowane,  ma być szczelne zewnętrznie owinięte folią?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 87 – dot. SIWZ, Pakiet nr 35

Prosimy o sprecyzowanie czy system do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowane, ma być przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) z czasem utrzymania systemu do 29 potwierdzonym stosowanymi badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 88 – dot. SIWZ, Pakiet nr 37 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma cechować się długością 120cm, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 89 – dot. SIWZ, Pakiet nr 37 poz. 5

Prosimy o  dopuszczenie worka z drenem min.110cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 90 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu.

Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 91 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1

Zwracam Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu kolorystycznym, typu folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 92 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1 - 8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 93 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą kroplową z PCV wolnego od ftalanów, z nazwą producenta tylko na opakowaniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 94 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z nazwą producenta na opakowaniu pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 95 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia krwią: Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami: "Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6). „Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2˚C do 6˚C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16)

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 96 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 97 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu w rozmiarze CH 16x2100mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 98 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 99 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do zbiórki moczu z rozróżnieniem dla chłopców i dziewczynek pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 100 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 3ml dla rozmiaru CH6 i 3-5ml dla rozmiaru CH8 i 10 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 101 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacze do pępowiny?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 102 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’200 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza, jednocześnie modyfikuje Załącznik nr 2 – uzupełnia opis poz. 25

Pytanie 103 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20G/34mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 104 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22G/34mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 105 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 106 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozm. 2, dł. 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 107 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozm. 3, dł. 9cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 108 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel rozm. 4, dł. 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 109 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści elektrody z języczkiem o średnicy 45 x 43mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 110 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 111 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 41

Czy Zamawiający dopuści elektrody z języczkiem o średnicy 45 x 43mm lub 51 x 49mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza rozmiar 45 x 43mm

Pytanie 112 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 1, 2, 19-22, 24-26, 28-37

Czy Zamawiający w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 113 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do aspiracji z uchwytem motylkowym o długości 73mm z regulacją w zakresie 35-60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 114 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 5, 8

Czy Zamawiający dopuści papier 50mm x 30mb z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 115 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier 112mm x 25mb z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 116 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier termiczny 110mm x 30mb z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 117 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje ustników do spirometru o średnicy wew. 27mm czy 28mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 118 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 130cm, szer. 160cm, długość rękawa od pachy 58cm, fartuch wykończony poliestrowym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 119 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 120 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwety w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 121 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze granatowym, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2,  z przodu wiązany na 1 parę troków?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 122 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch, wykonany z włókniny spunlace bądź SMS o gramaturze 35g/m2,  okrągłe wycięcie pod szyją, bez wiązania ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 123 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch, wykonany z włókniny spunlace bądź SMS, okrągłe wycięcie pod szyją, bez wiązania ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 124 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 12 - 14

Czy Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 125 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z polietylenu bądź włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza polietylen

Pytanie 126 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 18 - 19

Czy Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny PP, jednowarstwową o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 127 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 18 - 19

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny PP, jednowarstwową o gramaturze 25g/m2 w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 128 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 18 - 19

Czy Zamawiający dopuści pościel o wymiarach: poszwa 160x 210cm, prześcieradło 150cm x 210cm, poszewka 70cm x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 129 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Couvelaira w rozmiarze CH6-CH8 x 400mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 130 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik Couvelaira w rozmiarze CH10-CH26 x 400mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 131 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik Couvelaira 3-drożny, 100% silikon bez hydrożelu z balonem bez ożebrowania pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycję?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 132 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton bez pokrycia substancją hydrofilną pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 133 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 13, 21 – 28, 32

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie nam ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 134 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 16 - 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufuora 3-drożny wykonany z 100% silikonu z balonem 50-80ml dla rozmiaru CH18, CH20 oraz balonem 80-100ml dla rozmiaru CH22?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 135 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu z zaworem typu T pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 136 – dot. SIWZ, Pakiet nr 18, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu w opakowaniach a’40szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 137 – dot. SIWZ, Pakiet nr 28, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu zbiorczyma’144szt. z przeliczeniem na 21 op., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 138 – dot. SIWZ, Pakiet nr 28, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 188mm i długości główki 20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 139 – dot. SIWZ, Pakiet nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o szerokości opaski w zakresie 60mm – 67mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 140 – dot. SIWZ, Pakiet nr 29, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 141 – dot. SIWZ, Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 142 – dot. SIWZ, Pakiet nr 35, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowania a’3szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 143 – dot. SIWZ, Pakiet nr 37, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 144 – dot. SIWZ, Pakiet nr 37, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarze CH20?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 145 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 31

Pakiet nt 7, poz. 31  Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej z możliwością intubacji, z samoczynnie pompującym się mankietem, maska z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni, szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania, możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę, rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu, łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. 6 rozmiarów: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4,5 sterylna ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 146 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 32

Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej, jednorazowego użytku z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w 6 rozmiarach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4,5 sterylna?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 147 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7, poz. 41

Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody EKH – do badań wysiłkowych i holterowskich, rozmiar  55 x 53 mm, elastyczna pianka polietylenowa, wysoka jakość zapisu przy długookresowym monitorowaniu EKG oraz badaniu stress test, wytrzymały klej dla stabilności elektrody, bez zakłóceń zapisu dzięki dedykowanemu mocowaniu przewodów EKG ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 148 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści również porty w rozmiarze cewnika 6,6Fr dla objętości komory 0,4 oraz 0,3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 149 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści również porty w całości wykonane z tytanu o pojemnościach komór 0,5ml 0.3ml oraz 0,25ml z cewnikiem o długości 500mm, w rozmiarach 9.3Fr, 8,5Fr, i 6,5Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 150 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści igły do portów w rozmiarze opisanym w SIWZ, bez długości 13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 151 – dot. SIWZ, Pakiet nr 38

Czy Zamawiający dopuści system do gruboigłowej biopsji próżniowej o następujących parametrach:

- System złożony z modułu pompy powiązanej z modułem sterującym

- System sterowany komputerowo

- Wyposażony w moduł kontrolny

- Posiada moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia

- Jeden rodzaj rękojeści do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i stereotaksją

- Osobna rękojeść do wykonania biopsji pod kontrolą rezonansu magnetycznego

- Posiada zastosowanie jednokanałowych igieł biopsyjnych w 3 rozmiarach, średnica igły: 7G,10G,12G

- Urzadzenie posiada dotykowy wyświetlacz

- Oświetlenie w rękojeści

- Możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji przez igłę biopsyjną

- Mozliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrolą USG i stereotaksji

- Mozliwość zaprogramowania systemu do automatycznego wykonania biopsji w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści

- Mozliwość personalizacji profilu użytkownika

- Niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika.

- Urządzenie posiada 2 porty do podłączenia rękojeści.

- Możliwość regulacji tempa /prędkości pobierania wycinków.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 152 – dot. SIWZ, Pakiet nr 38

Czy Zamawiający dopuści system do gruboigłowej biopsji próżniowej o następujących parametrach:

1. Igła kompatybilna z zaoferowanym sprzętem pozwalająca na zobrazowanie pod kontrolą USG i RTG, możliwość pobrania kilku próbek wycinków zmiany w piersi za jednym wkłuciem, zaopatrzona w zbiorniczek na pobrany materiał i dwa kanały ssące, igła zakończona grotem, rozmiar 7G i 10G

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 153 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku , pokryta hydrożelem, dzielona, o pow. 100-110 cm2, rozmiar 116x164mm, 100 szt. w opakowaniu, kompatybilna z diatermią chirurgiczną Emed, Bechtold, Valeylab ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 154 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt elektrody, wąski z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem fi  4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 3 m, wtyczka 1-bolcowa fi 5mm, kompatybilny z urządzeniem Erbe ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 155 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 6

Czy Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt elektrod, wąski z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem fi 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, kompatybilny z urządzeniem Emed i Valleylab ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 156 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę czynną nóż cienki, długość ostrza 20mm, szerokość 1,0mm, uchwyt o średnicy 4mm, 5 sztuk w opakowaniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 157 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę czynną nóż cienki-igła, dł. igły 20mm, średnica 0,7mm, uchwyt o średnicy 4mm, 5 sztuk w opakowaniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 158 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza przewód do pincety bipolarnej o długości 5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska fi 4mm; kompatybilny z urządzeniem Erbe?
Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 159 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 13

Czy Zamawiający dopuszcza przewód do pincety bipolarnej o długości 5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm, kompatybilny z urządzeniem Emed?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 160 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 14

Czy Zamawiający dopuszcza przewód do elektrody jednorazowego użytku o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa fi 6,3mm; kompatybilny z urządzeniem Erbe i Emed, do dezynfekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 161 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza przewód do elektrody jednorazowego użytku o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) kompatybilny z urządzeniem Valleylab i Force Triad, do dezynfekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 162 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza  kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych,o dł. 5m, wtyczka od strony instrumentu fi 4mm, od strony aparatu fi 4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dop

Pytanie 163 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 17

Czy Zamawiający dopuszcza czyścik do elektrod, wymiary 5cm x 5cm, pakowany sterylnie, 100 sztuk w opakowaniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 164 – dot. SIWZ, Pakiet nr 26, poz. 18

Czy Zamawiający dopuszcza szczotki do instrumentów o wymiarach śr. 3mm x 300mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 12/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek