Szczecinek, dnia  24.05.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  08/2018

Nr ogłoszenia BZP 556562-N-2018

z  dnia  15.05.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej w rozmiarze 37,5 x 45cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa)? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ręczników celulozowych w rozmiarze 30 x 33cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9 poz. 4

Czy w pozycji tej nastąpiła pomyłka? Wymagany w Zestaw do ginekologii ma skład taki sam, jak Zestaw uniwersalny II z pozycji 3.

Odpowiedź:

Zamawiający: Zamawiaiący skorygował w dniu 23.05.2018 omyłkę w opisie zawartości poz.4 i na stronie www.bip.szpital.szczecinek.pl umieścił poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9 poz. 9

Czy skład Obłożenia do implantacji portu naczyniowego Zamawiający uznaje za minimalny?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak

Pytanie nr 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do protezy biodra o następującym składzie:

•	Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75 x 190cm. Folia 60  μm, wzmocnienie 30g/m², wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ.

•	Serweta operacyjna z taśmą lepną o rozm. 245 x 280 cm  z wycięciem „U” o rozm. 10 x 95 cm. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 55g/m2 g, wytrzymałość na

rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 375/393 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ – 1 szt.

•	Serweta operacyjna z taśmą lepną 300x170cm, wyposażona w organizatory przewodów. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 55g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 375/393 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ – 1 szt

•	Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75 x 190cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

•	Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej 68g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt.

•	Bandaż elastyczny 12cm , 5m, biały z zapinką – 1 szt

•	Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt

•	Ręcznik chłonny roz. 30x33cm – 2 szt

•	Samoprzylepny jałowy opatrunek na rany pooperacyjne Roz 10x20cm - 1 szt

•	Dren łączący do ssaka PVC 30CH/21CH 3,5m + aspiracja ortopedyczna 17CHz filtrem, zagięta końcówka – 1 szt.

•	Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

•	Kubek z rączką z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt

•	Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) ERBE, 320 cm – 1 szt

•	Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

•	Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego  trzonek 22 cm,  aplikator 5x5 cm– 2 szt

•	Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 35x120 cm– 1 szt.

•	Serweta z laminatu 2W, rozmiar 75x90 cm ±3cm  – 1 szt.

•	Kieszeń 2 komorowa min. 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt.

•	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny o właściwościach użytkowych zbliżonych do fartucha SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min. 6 cm., troki  złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor aqua. W przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2.

Wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 176 kPa , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 240 mm H2O, rozmiar XL – 1 szt. długość 147 cm, XXL – 2 szt. długość 155 cm

•	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny o właściwościach użytkowych zbliżonych do fartucha SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min. 6 cm z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki  złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor aqua. Wytrzymałość na rozrywanie - sucho 176 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min. 110 cm H2O, W przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2  Rozmiar XXL– 1 szt długość 155 cm

•	Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 60x145cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2, kolor aqua- 1 szt.

Wszystkie składowe zestawu ułożone zgodnie z wymaganiami SIWZ

Zestaw z wyraźnym oznaczenie przeznaczenia i składu. Brak oznaczenia kolorystycznego. Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Zestaw wyposażony w etykiety zgodnie z SIWZ.

Komponenty zestawu podlegaja normie PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10 poz. 1

Lub zestaw o wyżej wymienionym składzie lecz zawierający w swoim składzie  główną serwetę operacyjną z taśmą lepną 200 x 260 z wycięciem „U” 6,5 x 95 cm.

Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 55g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 375/393 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ – 1 szt

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do drobnej ortopedii o minimalnym składzie:

•	Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Folia 60  μm, wzmocnienie 30g/m², wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ.– 1 szt

•	Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna min.30g/m2, folia PE min.15um, warstwa chłonna od strony pacjenta min.20g/m2, do zabiegów typu ręka/stopa o wymiarach 245 x 320  cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 3  cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2) z możliwością zamocowania drenów.  Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 375/393  kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt

•	Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt

•	Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

•	Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego  trzonek 22 cm,  aplikator 5x5 cm– 2 szt

•	Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha aqua. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 56 cm słupa wody, gramatura: 35 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 176/185 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – Rozm. XL 1 szt, XXL – 2 szt

•	Osłona na stolik MAYO 80x145cm ±5cm z warstwą chłonną 60x145cm wykonana z folii polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m2 –kolor aqua. 1 szt.

Wszystkie składowe zestawu ułożone zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Zestaw wyposażony w etykiety zgodnie z SIWZ.

Komponenty zestawu podlegaja normie PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13 poz. 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do chirurgii dużej o następującym składzie:

•	Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm,  ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: Folia 60  μm, wzmocnienie 30g/m², wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ – 1 szt

•	Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna min.23g/m2, folia PE min.40um, warstwa chłonna od strony pacjenta min.20g/m2), obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2):

	górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150– 1 szt.

	dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x170– 1 szt.

	boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku  – 2 szt.

Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 375/393 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.190 cm H2O

•	Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 26CH/18CH 3,0m,  Yankauer 22CH 27,5cm okrągła końcówka, 6 otworów, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt.

•	Organizator przewodów typu velcro 2 x 23 cm – 1 szt.

•	Taśma lepna 9x49cm ±2cm, wykonany z włókniny poliestrowej 68g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1 szt.

•	Samoprzylepny jałowy opatrunek na rany pooperacyjne – 10 x 25 cm 1 szt

•	Serweta operacyjna 45x75cm ±2cm, dwuwarstwowa – 1 szt

•	Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. min.40x35 cm – 1 szt

•	Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepną piankę – licznik igieł (min. 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka).– 1 szt.

•	Serweta chłonna 50 x 50 cm  z taśmą samoprzylepną – 1 szt.

•	Kubek z rączką z polipropylenu 1000ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt

•	Miseczka plastikowa z polipropylenu bezbarwnego transparentnego z podziałką 500 ml – 1 szt.

•	Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) EMED, 320 cm – 1 szt

•	Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt

•	Ostrze 20 – 1 szt.

•	Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt.

•	Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 40 szt

•	Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

•	Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie – 1 szt

•	Tupfer gazowy okrągły, 40x47 cm, 20 nitkowy – 4 szt.

•	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny o właściwościach użytkowych zbliżonych do fartucha SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min. 6 cm., troki  złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor aqua. W przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2.

Wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 176 kPa , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 240 mm H2O, rozmiar XL – 2 szt. długość 147 cm.

•	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha aqua. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 56 cm słupa wody, gramatura: 35g / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 176/185 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt

•	Ręcznik chłonny  min.18x25cm – 2 szt

•	Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 80x145cm  wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2- kolor aqua – 1 szt

Wszystkie składowe zestawu ułożone zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Zestaw wyposażony w etykiety zgodnie z SIWZ.

Komponenty zestawu podlegaja normie PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza, U waga Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 15 zmienił wymagane ilości fartuchów.

Pytanie nr 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego uniwersalnego małego o składzie:

•	Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. . Wymagania: Folia 60  μm, wzmocnienie 30g/m², wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ – 1 szt

•	Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe),  składające się z: włókninowa warstwa chłonna min.23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta min. 20g/m2:

	górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 ±5cm – 1 szt

	dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 ±5cm – 1 szt

	boczne 90x75cm ±5cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt

	Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 375/393 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min.190 cm H2O

•	Taśma lepna 10x50cm, wykonany z włókniny poliestrowej 68g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów  - 1 szt.

•	Samoprzylepny jałowy opatrunek na rany pooperacyjne – 10 x 25 cm 1 szt

•	Uchwyt  z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB)EMED , 320 cm – 1 szt

•	Ostrze 20 – 1 szt.

•	Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt

•	Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego  z podziałką 250 ml – 2 szt.

•	Kleszczyki blokowane min.24 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt

•	Tupfer gazowy okrągły, 40x47 cm, 20 nitkowy – 4 szt.

•	Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 46 cm słupa wody, gramatura: 40g / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 186/174 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt

•	Ręcznik chłonny roz. min.18x25cm – 2 szt

•	Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 60x145cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2-kolor aqua – 1 szt

Wszystkie składowe zestawu ułożone zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Zestaw wyposażony w etykiety zgodnie z SIWZ.

Komponenty zestawu podlegaja normie PN EN 13795

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu operacyjnego do artroskopii/ACL o następującym składzie:

•	Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm±5cm. Wymagania: Folia 60  μm, wzmocnienie 30g/m², wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z SIWZ – 1 szt

•	Serweta chirurgiczna Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna min.30g/m2, folia PE 60um, warstwa chłonna od strony pacjenta 55g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm ±5cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min.50g/m2) z możliwością zamocowania drenów.  Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 375/393 kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt

•	Dodatkowa serweta na stoliki instrumentalne, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm ±5cm. Wymagania: folia min. 55um, wzmocnienie min.23g/m2, wytrzymałość na penetrację płynu min. 140 cm H2O – 1 szt

•	Taśma lepna 10x50cm, wykonana z włókniny poliestrowej 68 g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt.

•	Butelka do drenażu płaska 200ml, T123cm PVC – 1 szt

•	Osłona foliowa na kamerę 18x244cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt

•	Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały z zapinką – 1 szt

•	Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 10 szt.

•	Ręcznik chłonny min.18x25cm – 2 szt

•	Dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH, 3m, F/F – 1 szt

•	Miseczka plastikowa z polipropylenu  transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

•	Ostrze 11 – 1 szt.

•	Igła iniekcyjna bezpieczna z zapięciem 18G, 40mm (różowa) – 1 szt

•	Dren Redona 10CH, 50cm/15cm PVC, znacznik RTG – 1 szt

•	Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego  trzonek  22cm,  aplikator 5x5 cm– 2 szt

•	Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 25x80 cm – 1 szt.

•	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny o właściwościach użytkowych zbliżonych do fartucha SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na jednostronną taśmę, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min. 6 cm., troki  złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich wysokich Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² kolor aqua. W przedniej części i na głównej części przedramion dodatkowe wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38 g/m2.

Wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 176 kPa , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 240 mm H2O,, rozmiar XL – 1 szt. długość 147 cm, XXL – 1 szt. długość 155 cm

•	Osłona na stolik MAYO 80x145cm z warstwą chłonną 60x145cm wykonana z foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze min.60 g/m2 – kolor aqa - 1 szt

Wszystkie składowe zestawu ułożone zgodnie z wymaganiami SIWZ

Zestaw z wyraźnym oznaczenie przeznaczenia i składu. Brak oznaczenia kolorystycznego. Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Zestaw wyposażony w etykiety zgodnie z SIWZ.

Komponenty zestawu podlegaja normie PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia w rozmiarze 75 x 80 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  osłonę o średnicy 80 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

-

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych bandaży elastycznych 12cm, 5m (poz. 5 i 6 opisu składu zestawu).  Pragniemy nadmienić, iż obecnie używane przez Zamawiającego zestawy posiadają w swoim składzie jedną sztukę bandaża elastycznego 12 cm, 5m. Odpowiedź:

Zamawiający: Zamawiający w załączniku 2a do SIWZ określił ilość na 1 szt

Pytanie nr 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie ilości wymaganych fartuchów XL w poz. 22 zestawu. Obecnie w chirurgii stosuje się zestawy zawierające w swoim składzie 3 fartuchy dla operatorów. W związku z powyższym oraz wymaganiem przez Zamawiającego w poz. 21 2 fartuchów XLL czy nie nastąpiła omyłka i faktyczna ilość fartuchów wymaganych w poz. 22 nie powinna wynosić 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający: Zamawiający poprawia wymaganą ilość fartuchów pakiecie 13 wg podanej poniżej ilości.

21.	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości  z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA,  u góry z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o dług min. 6 cm., troki  powinny być złączone kartonikiem w taki  sposób aby umożliwić  aplikację fartucha  z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho min.214 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min.240 mm H2O, rozmiar XLL – 1 szt. długość min.145 cm ± 4%

22.	Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 56 cm słupa wody, gramatura: 35g / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt

Pytanie nr 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pionowy izolacyjny w składzie i wymiarach jak poniżej:

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw pionowy izolacyjny w składzie i wymiarach jak poniżej:

Serweta w poz.1 wykonana z folii przezroczystej, z warstwą ochronną 30x40cm, posiada zintegrowaną torebkę na płyny z sitem i otworem wyjściowym, 2 uchwyty na przewody i 2 worki do diatermii i odsysania 24x24cm

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw pionowy izolacyjny w składzie i wymiarach jak poniżej:

Serweta w poz.1 wykonana z folii przezroczystej, z warstwą ochronną 86x25cm, posiada zintegrowaną torebkę na płyny z sitem i otworem wyjściowym, 2 uchwyty na przewody i 2 worki do diatermii i odsysania 24x24cm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 08/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek