Szczecinek, dnia  23.05.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  08/2018

Nr ogłoszenia BZP 556562-N-2018

z  dnia  15.05.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 3, 7, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 3, 7, 8 serwet wykonanych z lamiantu dwuwarstwowego polipropylen + polietylen, foliowany, nieprzemakalny o gramaturze min. 60g/m2 i odporności na penetrację płynów co najmniej 165cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 2, 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 2, 4, 5, 6 serwet wykonanych z lamiantu trójwarstwowego 2 x polipropylen + polietylen, foliowany, nieprzemakalnego o gramaturze min. 75g/m2  i odporności na penetrację płynów co najmniej 167cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 serwety o wymiarach 75x100, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 8 serwety o wymiarach 75x80cm, z otworem przylepnym o wymiarach 6x15cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 osłony na przewody o wymiarach 15x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 4 osłony w kształcie beretu na aparaturę medyczną o średnicy 90cm, ściągniętego elastyczną gumką o średnicy 60 cm w stanie spoczynku i do 166cm w stanie rozciągu?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu?

Skład zestawu:

- 1 x serweta  na stolik narzędziowy 152x193 cm ±5cm

- 1 x serweta  na stolik Mayo  min. 75x141 cm ±5cm

-  1  x  taśma lepna, 9x50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 230x300 cm, z elastycznym,  samouszczelniającym się otworem   Ø 3,5 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 75x80cm wokół otworu i organizatorami przewodów. Serweta  wykonana z  laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60 g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140 g/m2, serweta w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy wymagań do pakietów nr 1, 3, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby asortyment opisany w w/w pakietach posiadał na opakowaniu jednostkowym czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku oraz terminu przydatności?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie nr 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2, dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m2, o odporności na penetrację płynów w strefie krytycznej 207cm H2O

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x80cm z otworem o średnicy 6x14,5cm

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze stałą średnicą otworu 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2, o odporności na przenikanie płynów 105cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2  i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej, dostępny tylko w rozmiarze XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający wzmocnienia o gramaturze 38g/m2, zapinany na standardowy rzep, o odporności na przenikanie cieczy 50,5cm H2O w strefie mniej krytycznej i 66cm H2O w strefie krytycznej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z osłoną na genitalia

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm. Bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów. Serweta wykonana z dwuwarstowowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. 7-9

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie nr 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład 3 warstwy (włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny - spodnia strona) w rozmiarze 100x225cm z pikowanym wkładem chłonnym w rozmiarze 50x208cm o chłonności 3850ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 60cm z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, chłonność 540 ml. zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową, część spodnia z folii, wkład chłonny z superabsorbentem ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90cm, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. chłonność 800 ml, zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową, część spodnia z folii, wkład chłonny z superabsorbentem ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 60cm z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, chłonność 540 ml. zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową, część spodnia z folii, wkład chłonny z superabsorbentem ?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o odporności na penetrację płynów 130 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o odporności na penetrację płynów 150 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z łatą chłonną w rozmiarze 100 x 50 cm, 
o gramaturze w części chłonnej 109,5 g/m2 i odporności na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 3-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o odporności na penetrację płynów 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 57,5 g/m2 i odporności na penetrację płynów 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 57,5 g/m2 i odporności na penetrację płynów 125 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o odporności na penetrację płynów 150 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 37 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha urologicznego wykonanego z następujących materiałów:

- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna włóknina spunlace

- rękawy – nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz  oraz folia PE na zewnątrz

- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE

Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm  oraz literowo XL. Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 38 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS 
o gramaturze 35 g/m2, ze wzmocnieniami w części przedniej 42 g/m2 i na rękawach 40,5 g/m2, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep? Odporność na przenikanie płynów na wzmocnieniach powyżej  120 cm H2O (przód) i powyżej 190 cm H2O (rękaw). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 39 – dot. SIWZ, Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna 
o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 40 – dot. SIWZ, Pakiet nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wzmocnionej w rozmiarze 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.  Wytrzymałość na penetrację płynu powyżej 125 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro powyżej 250 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie nr 41 – dot. SIWZ, Pakiet nr 22

Prosimy o dopuszczenie zestawu do wtórnego przetaczania krwi, tak jak obecnie stosowany, w składzie:

- Zestaw do autotransfuzji - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym zawierający: 2 dreny, mieszek 200 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów

- Worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną

- Specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów

- Zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do wtórnego przetaczania krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie nr 42 – dot. SIWZ, Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw operacyjny uniwersalny mały o składzie:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150x200 cm, PR 80

g/m2 - wytrzymałość na penetrację płynu zgodna z normą PN EN 13795 , 1 szt

2. Serwety operacyjne trójwarstwowe , składające się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE

25μ , warstwa chłonna od strony pacjenta 15g/m2:

a) górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 – 1 szt

b) dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 – 1 szt

c) boczne 90x75cm z taśmą lepną– 2 szt

3. Taśma lepna 9x51cm - 1 szt. wykonana z materiału typu Spunlace o gramaturze 60 g/m2

4. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką - 10x25 cm - 1 szt

5. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB) , 300 cm – 1 szt

6. Ostrze 20 – 1 szt.

7. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt

8. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 2 szt.

9. Kleszczyki blokowane 24 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt

10. Tupfer gazowy okrągły, średnica 50 mm - 4 szt.

11. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS 35 g/m2 rozmiar XL,

nieprzemakalność w strefie krytycznej oraz wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na

sucho/mokro zgodna z z normą PN EN 13795 – 2 szt.

12. Ręcznik chłonny roz. 30x34cm – 4 szt

13. Osłona na stolik MAYO 75x150cm o gramaturze 60 g/m2 – 1 szt

Opakowanie jednostkowe typu folia / Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiające

rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe,

zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.

Wyrob podlega normie PN EN 13795 .

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 08/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek