Szczecinek, dnia 22.02.2013 r.

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  02/2013

Nr ogłoszenia BZP 62654-2013

z dnia 14.02.2013 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem w gabinetach lekarskich w Szpitalu w Szczecinku’’

Zgodnie z zapisami art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, odpowiadając na pisma dotyczące udzielenia wyjaśnień odnośnie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego dla inwestycji pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem w gabinetach lekarskich w Szpitalu w Szczecinku’’

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

Kto ma wykonać instalację wodną  c.t. zasilającą centralę wentylacyjną?

Wyjaśnienie 1:

Instalacje wodna wykona zamawiający

Zapytanie 2:

Kto ma wykonać instalację elektryczną zasilającą centralę wentylacyjną?

Wyjaśnienie 2:

instalacje elektryczna wykona zamawiający

Zapytanie 3:

Czy centrala może być wykonana w wersji podwieszanej (jeśli może to jaka jest wysokość pomieszczenia)?

Wyjaśnienie 3:

Centrala nie może być wykonana w wersji podwieszanej

Zapytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie na stronie www Zamawiającego karty technicznej doboru centrali wentylacyjnej. W projekcie, w opisie brak danych pozwalających dobrać centralę np. nie podano wartości sprężu dyspozycyjnego.

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kartę techniczna doboru centrali wentylacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Mikłasz