PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 22 grudnia 2014 r.

Szczecinek, dnia  02.01.2015 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  17/2014

Nr ogłoszenia DZUS 2014/S 236-414835

z  dnia  03.12.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – endoprotezy

stawów biodrowych i kolanowych oraz implanty ortopedyczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, punkt I

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pakiet nr 4, punkt I „Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego” z pominięciem podpunktu nr 9 : „Opcjonalnie dostępna wkładka metalowa o średnicy do głów 28 mm, 36 mm umożliwiająca artykulację MoM. Wybór śródoperacyjny”?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza pominięcie podpunktu nr 9

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. I pkt. 2; poz. II pkt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. I pkt. 2 oraz poz. II pkt. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej teleskopowej Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, długość od 70 do125 mm ze skokiem co 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. I pkt. 4; poz. II pkt. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. I pkt. 4 oraz poz. II pkt. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby dystalnej 4,5 mm w długości od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm, z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź:

Zamawiający:  jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. II pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. II pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z anatomicznym kątem ugięcia 6( zamiast z anatomicznym kątem ugięcia 6( (krzywa ugięcia 1500mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. II pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. II pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa oddzielnego do lewej i prawej nogi?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. III pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. III pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śruby spiralnej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. III pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. III pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa oddzielnego do lewej i prawej nogi?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. III pkt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. III pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania czterech śrub ryglujących, samogwintujących, korowych, średnica 4,5 mm długość od 26 do 100 mm oraz średnica 6,5 mm długość od 40 do 140 mm, śruby z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. IV pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. IV pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śrub gąbczasto-korowych?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. IV pkt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. IV pkt. 2 dopuści możliwość zaoferowania wyłącznie zaślepek o przewyższeniu: 0mm, 5 mm, 10mm oraz 15mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. IV pkt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. IV pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania czterech śrub ryglujących, samogwintujących, korowych, średnica 4,5 mm długość od 16 do 100 mm (co 2 mm) oraz średnica 5,0 mm długość od 26 do 100 mm (co 2 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. V pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. V pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śruby spiralnej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. V pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. V pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa oddzielnego do lewej i prawej nogi?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. V pkt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. V pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania czterech śrub blokujących, tytanowych, samogwintujących, średnica 4,5 mm długość od 26 do 100 mm oraz średnica 6,5 mm długość od 40 do 140 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. VI pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. VI pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa prostego, bez możliwość zastosowania śruby spiralnej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. VI pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. VI pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa oddzielnego do prawej i lewej ręki, o średnicy 7, 8, 9 mm, w długościach 150 mm, 220 mm i 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. VI pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. VI pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa niesterylngo?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. VI pkt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. VI pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania czterech śrub blokujących, tytanowych, średnica 4,5 mm i 5,0 mm długość od 26 do 100 mm (co 2 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. I pkt. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 90-270 mm zamiast 110-290 mm oraz o ilośći otworów w trzonie 3-12 zamiast 3-13?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. I pkt. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki przyśrodkowej o długości 116-246 mm zamiast 109-239 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. I pkt. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 69-135 mm zamiast 69-145 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. II pkt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. II pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki bocznej o długości 140-300 mm zamiast 130-300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. III

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III dopuści możliwość zaoferowania płytek tytanowych wyposażonych w otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne 5,0/4,5 mm zamiast jednofunkcyjne blokujące 5,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. III pkt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 140-300 mm zamiast 141-301 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 9, poz. III pkt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych 5,0 mm oraz dodatkowo korowych 4,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 17/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek