PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 10 czerwca 2014 r.

2.   z dnia 11 czerwca 2014 r.

Szczecinek, dnia  12.06.2014 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  10/2014

Nr ogłoszenia BZP 120617-2014

z  dnia  04.06.2014 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę Materiałów Budowlanych

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ

Proszę o podanie długości gwoździ samoprzylepnych poz. 46

Odpowiedz : 30 mm

Pytanie 2 – dot. SIWZ

Proszę o określenie koloru cegły klienkierowej oraz o podanie czy ma być to cegła drażona czy pełna, poz 158

Odpowiedz : kolor do późniejszego uzgodnienia

Pytanie 3 – dot. SIWZ

Poz. 191 Sufit podwieszany, cena ma byc podana za cały komplet; zawiesia, narożniki, profile, płyty?

Odpowiedz: cena ma dotyczyć całego zestawu

Pytanie 4 – dot. SIWZ

Do pozycji 164 w zał. 1 do siwz - Farba wodorozcieńczalna lateksowa... w ilości 2000 L-  
Czy ta farba musi mieć w ateście PZH adnotacje dotyczącą możliwości jej użytkowania w gabinetach zabiegowych, czy wystarczy  adnotacja " w budynkach służby zdrowia" ?

Odpowiedz : tak musi posiadać atest PZH

Czy kolory tej farby zostały już ustalone, czy ma ona być w kolorze białym ? ponieważ farba w kolorze ma inną cenę.

Odpowiedz : kolor do późniejszego uzgodnienia

Pytanie 5 – dot. SIWZ

Do pozycji 191 w zał 1 do siwz - sufit podwieszany typu "armstrong" - 
    - czy wycena ma obejmować również elementy konstrukcyjne tego sufitu takie jak profile i kątowniki przyścienne, czy ma to być tylko cena płyt sufitowych ?

Odpowiedz: cena ma dotyczyć całego zestawu

Pytanie 6 – dot. SIWZ

Do pozycji 197 w zał 1 do siwz - impregnat do drewna 30 szt - 
 - jaka ma być pojemność tego impregnatu ?

Odpowiedź : opakowanie po 5L

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 10/2014.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek