Szczecinek, dnia  22.06.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  09/2017

Nr ogłoszenia 533914-N-2017

z  dnia  16.06.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – laparoskopia.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści bezostrzowy trokar niskoprofilowany 5mm który nie ma osłony poszerzającej gdyż nie posiada ostrza? Zamiast tego grot wyposażony jest z separujące zakończenie, które zmniejsza traumatyzację powłok przy przechodzeniu przez nie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: tak dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet 4 pozycja 4

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 4 poz. 4 (babcock 10mm) i umieści ją w osobnym zadaniu? Brak w naszym asortymencie narzędzi laparoskopowych jednorazowych 10mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego pakietu. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o dopuszczenia narzędzia Babcock o średnicy 5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: odpowiedź na to pytanie udzieliliśmy w odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczone dnia 21.06.2017

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści nożyczki o długości części roboczej 14mm. Mniejsze wielkość powierzchni tnącej pozwala dokonać bardziej precyzyjnego cięcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet 4 pozycje 5

W pakiecie nr 4 poz. 5 Zamawiający wymaga atraumatycznych kleszczyków. Czy przez atraumatyczne kleszczyki rozumiane są kleszczyki, których cześć robocza wyposażona jest w podkładki zapewniające atraumatyczny uchwyt bez kompromisu w pewności trzymania tkanki?   Odpowiedź:

Zamawiający: zamawiający wymaga dostarczenia kleszczyków atraumatycznych czyli bezpiecznych z minimalistycznym uszkodzeniem tkanek

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet 1 pozycje 7,8,9

Zamawiający w pakiecie nr 1 wymaga trokarów nożowych (poz. 1-3) i bezostrzowych (poz.4-9). W przypadku trokarów bezostrzowych wymagana jest wersja żebrowana oraz mocowanie przy użyciu balona. Czy Zamawiający wymaga również dwóch rodzajów fiksacji (balon i żebrowanie) w przypadku trokarów z ostrzem. Zamawiający będzie miał możliwość każdorazowo określić rodzaj trokara przy składaniu zamówienia. Pozwoli to na lepszy dobór trokarów nożowych do potrzeb pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi trzecie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 09/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek