PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 5-6 lutego 2015 r.

Szczecinek, dnia  09.02.2015 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  02/2015

Nr ogłoszenia BZP 24796-2015

z  dnia  04.02.2015 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 odczynnika Kovaca o pojemności 20ml lub 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 dezoksycholanu sodu w postaci probówek o pojemności 2ml?

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga w poz. 5,6 probówek z solą o stężeniu 0,85%?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12-18 podłoża dla których zalecana temperatura przechowywania jest 2-8°C?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, że krążki antybiotykowe oraz MIC testy muszą posiadać pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych z I pasażu, liofilizowanych w postaci krążków bibułowych?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 12,13,14,15,16,18 i 20 podłoży z 11- tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 17,19 podłoży z 5-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży, które można przechowywać wyłącznie w temperaturze 6-12°C?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 12-18, 20 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 02/2015.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek