Szczecinek, dnia  05.04.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  06/2018

Nr ogłoszenia BZP 537810-N-2018

z  dnia  2018-03-28 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. Pakiet nr 1 pozycja 50, 51

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 50 i 51 dopuści:

chusteczki z poliestru, w rolce, niejałowe, rozmiar 50 x 60mm; w rolce 500szt chusteczek, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, chusteczki włożone do tubki plastikowej ze specjalnym zamknięciem umożliwiającym dozowanie pojedynczych chusteczek i zapobiegającym wysychaniu?

lub

chusteczki z poliestru, w rolce, niejałowe, rozmiar 50 x 60mm; w rolce 500szt chusteczek, niczym nie nasączone, chusteczki włożone do tubki plastikowej ze specjalnym zamknięciem umożliwiającym dozowanie pojedynczych chusteczek i zapobiegającym wysychaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wydzieli, nie dopuszcza

Pytanie 2 – dot. Pakiet nr 9 pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 9 poz. 4 i 5 i dopuści:

Suche chusteczki niepylące o wymiarach 30 x 34 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych. Op. zawierające naklejki do opisania dozownika do chusteczek, pakowane po 100 szt. chusteczek, gramatura 70g/m2, z wysokogatunkowej włókniny medycznej, oraz kompatybilny z nimi dozownik?

lub

Suche chusteczki niepylące o wymiarach 18 x 25 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych. Op. zawierające naklejki do opisania dozownika do chusteczek, pakowane po 300 szt. chusteczek, gramatura 70g/m2, z wysokogatunkowej włókniny medycznej, oraz kompatybilny z nimi dozownik?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wydzieli, dopuszcza pozycję 1 , nie dopuszcza pozycji 2

Pytanie 3 – dot. Pakiet nr 10 pozycja 11 i 12

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 11 i 12 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wydzieli, nie dopuszcza

Pytanie 4 – dot. Pakiet nr 10 pozycja 13 i 14

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 13 i 14 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wydzieli, dopuszcza z przeliczeniem ilości

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 06/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek