PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 16 grudnia 2011 r.

Szczecinek, dnia  19.12.2011 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

D o wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  31/2011

Nr ogłoszenia BZP 425616-2011

z  dnia  14.12.2011 r.

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków i rękawic

chirurgicznych.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 79% włókna poliamidowe, 21% włókna elastanu?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o długości 7m w stanie spoczynku, 25m po rozciągnięciu?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14-15

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SSMMS, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 16-17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek tkaninowy z klejem akrylowym, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 25-28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy mikroporowaty, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2,3,4,5,10,11,14,15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji dp osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie  konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody.

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 18x20cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek antybakteryjny z maścią zawierającą jony srebra w rozmiarze 11x11cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza.

Pytanie 12 – dot. SIWZ, wzór umowy, § 4, pkt. 5a i 5b

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę do 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody.

Pytanie 13 – dot. SIWZ, wzór umowy, § 4, pkt. 5c

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 pkt. 5c) wzoru umowy słowa „0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody.

Pytanie 14 – dot. SIWZ, wzór umowy, § 4, pkt. 5d

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 pkt. 5d) wzoru umowy słowa „0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody.

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14-15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zawiniętych w papier krepowy zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie rękawicy chirurgicznej lateksowej bezpudrowej z mankietem rolowanym, teksturowanej  o grubości na palcu 0,230mm, na dłoni 0,205mm, mankiet 0,170mm  pakowane po 50 par marki Ansell?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie rękawicy chirurgicznej lateksowej bezpudrowej w systemie podwójnego zakładania z mankietem rolowanym, o grubości na palcu 0,190mm, na dłoni 0,180mm, mankiet 0,130mm, pakowane po 50 par spełniającej pozostałe wymogi – rękawica marki Ansell?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie rękawicy z poziomem protein lateksu poniżej 30µg/g, poziom AQL 1,0 przy spełnianiu pozostałych parametrów – rękawica marki Ansell?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie rękawicy chirurgicznej lateksowej pudrowanej o grubości na palcu 0,220mm, na dłoni 0,210mm, mankiet 0,240mm, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem 912%,  po procesie przyspieszonego starzenia 785% pakowana po 50 par spełniającej pozostałe wymogi – rękawica marki Ansell?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 20 – dot. SIWZ, wzór umowy

Wzór umowy §4 pkt 5 odnośnik c) i d) – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o naliczenie kar umownych od wartości niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 31/2011.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

KIEROWNIK  DZIAŁU

Administracyjno-Eksploatacyjnego

mgr  Robert Kasprzyk