Szczecinek, dnia  23.05.2017 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  07/2017

Nr ogłoszenia BZP 507499-N-2017

z  dnia  12.05.2017 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – obłożenia operacyjne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha urologicznego wykonanego z następujących materiałów:

- górna część fartucha (powyżej piersi)– włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2

- rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz

- mankiety wykonane z poliestru

- pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE

Fartuch dostępny w rozmiarze XL, długość - 150 cm  (+/- 5 cm). Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha wykonanego z włókniny SMMS

o gramaturze 35 g/m2, ze wzmocnieniami w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna 
o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm (łata chłonna 20 x 50 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm (łata chłonna 20 x 50 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna

o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów ˃125 cm H2O. Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5

Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, 
z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej (okno 14 cm x 20 cm). Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów 125 cm H2O. Prosimy 
o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 6

Pakiet nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów 125 cm H2O. Prosimy

o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Powyższe pismo stanowi szóste uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 07/2017.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek