Szczecinek, dnia  09.07.2018 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  09/2018

Nr ogłoszenia 582639-N-2018

z  dnia  03.07.2018 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – laparoskopia, 
                 rękawice chirurgiczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 kleszczyki podtrzymujące z zębem, laparoskopowe, spełniające wymogi SIWZ, jednorazowe, posiadające obrotowy o 360° o średnicy 5 mm, trzon długości 33 cm, rękojeść wyposażona w zapadkową blokadę, jak niżej?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. 1 nożyczki zakrzywione, jednorazowe o długości części roboczej 17 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, poz. 3 zgodzi się na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych, podtrzymujących, posiadających w części roboczej, na każdej ze swoich szczęk po 6 zębów zapewniających doskonały chwyt tkanek, kleszczyki o średnicy 5 mm, i długości trzonu 33 cm, z rotacją 360°, posiadające rękojeść z bardzo wygodną blokadą zapadkową?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet 8 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8, poz. 4 atraumatycznych kleszczyków laparoskopowych, jednorazowego użytku, posiadających blokadę zapadkową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet 2

Zgodnie z SIWZ Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga trokarów bezostrzowych. Proszę o doprecyzowanie czy zaoferowane w tym pakiecie trokary mają być jednocześnie trokarami optycznymi tj. mają mieć również funkcję wprowadzania pod kontrolą wzroku?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet 2

Mając na uwadze zabiegi laparoskopowe wykonywane na pacjentach otyłych czy wymagane jest zaoferowanie w pakiecie nr 2 również trokarów z balonem w wersji przedłużonej?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga aby zaoferowane trokary miały możliwość pełnego odczepianie systemu uszczelek tak aby przez otwarte światło kaniuli możliwe było łatwiejsze wyciągnięcie preparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wymaga

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści bezostrzowy trokar niskoprofilowany 5mm, który nie ma osłony poszerzającej gdyż nie posiada ostrza? Zamiast tego grot wyposażony jest z separujące zakończenie, które zmniejsza traumatyzację powłok przy przechodzeniu przez nie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 09/2018.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek